##### Załącznik nr 1 do umowy ZP……………2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie usługi przeglądu i serwisu urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON w siedzibie

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu”

INWESTOR:

MIASTO POZNAŃ

Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59

60-770 Poznań

NAZWA INWESTYCJI:

Wykonanie usługi przeglądu i serwisu urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI:

Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59, Poznań

KLASYFIKACJA ROBÓT WG CPV

50730000-1   Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Przygotował

Zbyszko Sobkowiak

Poznań styczeń 2023

- Część ogólna

  - Nazwa zamówienia:

Wykonanie usługi przeglądu i serwisu oraz usuwanie awarii szafy klimatyzacji precyzyjnej EMERSON w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

  - Przedmiot specyfikacji i zakres usługi serwisowej

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi serwisu i usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii następujących urządzeń klimatyzacji precyzyjnej zamontowanej w pomieszczeniu Serwerowni i pomieszczeniu UPS :

a)Szafa klimatyzacji precyzyjnej Emerson

- PX021HAL (nr ser.12229840001)-jako CRO;

- skraplacz  MCM040 (nr ser 12228040001)-poza CRO

b)Split Emerson.

- HPSE06 (nr ser 12228050001)-jako CRO;

- HPSC06L000 (nr ser. 12228060001)-poza CRO jednostka zewnętrzna,

-LGS12S3KM123A3FA

Rodzaj czynnika R407C

Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu Umowy będzie odbywała się zgodnie

z przepisami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(tj. Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn, zm.),

3) Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów serwisowych 4 razy w okresie trwania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem w/w przeglądów, w szczególności:

-koszty materiałów eksploatacyjnych w tym oryginalnych filtrów

-koszty dojazdu na przegląd lub ewentualną naprawę.

1.4.W przypadku wystąpienia  awarii Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonania usługi naprawy lub usunięcia      awarii w terminie maksymalnym do 6 godzin od otrzymania na podany przez Wykonawcę adres e-mail zgłoszenia Zamawiającego, następnie potwierdzonego podpisanym zleceniem na wykonanie usługi naprawy lub usunięcia awarii.

1.5.Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą       świadectwo ukończenia specjalistycznych kursów w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane, zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych

fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Dysponowania co najmniej 2 osobami, które odbyły stosowne szkolenie i posiadają aktualny (nie starszy niż 2 lata) - wystawiony przez producenta urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Emerson Network Power (obecnie Vertiv), lub autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce dokument, upoważniający je do świadczenia usług w zakresie ich serwisowania, lub dokument poświadczający zobowiązanie firmy Vertiv do udostepnienia zasobów na okres wykonania usług naprawy i serwisu.

  - Posiadania kodów serwisowych niezbędnych do wykonania napraw, serwisu oraz zapisu w systemie stosownych informacji o wykonanym przeglądzie

- Organizacja prac serwisowych i warunki odbioru

Wykonanie planowanej usługi serwisowej należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej obiektu.

Dostęp do pomieszczeń możliwy jest od godziny 8.00 do godziny 15.00, od poniedziałku do piątku, Szczegółowy harmonogram pracy należy ustalić z Zamawiającym.

Terminy wykonania przeglądów i prac serwisowych należy wykonać w następujących terminach:

I przegląd  01-15 marca 2023 r.

II przegląd 01-15 czerwca 2023 r.

III przegląd 01-15 września 2023 r.

IV przegląd 01-08 grudnia 2023 r.

Z przeprowadzonego przeglądu oraz czynności serwisowych Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu stosowny protokół w terminie 5 dni od dnia przeglądu.

Świadczenie usługi serwisowej potwierdzane jest podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru.

Podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru uznane będzie za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia i będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury oraz wypłaty wynagrodzenia.