Konserwacje, naprawy i modernizacje systemów sygnalizacji przyzywowej pacjentów na oddziałach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Numer ogłoszenia TTI.2232.32.2023
Data ogłoszenia 31.03.2023r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202
        Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

        Zakres prac:
1. Stałe utrzymanie w sprawności systemów sygnalizacji przyzywowej pacjentów

2. Dokonywanie napraw oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, usuwanie nieprawidłowości w działaniu poszczególnych systemów

3. Okresowe konserwacje i przeglądy ww. systemów wykonywane z częstotliwością raz na miesiąc

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące ksera poświadczone za zgodność:
-Aktualne uprawnienia SEP do 1 kV
-Referencje z ostatnich 2 lat- min. 1 zamówienie z wykonania usług konserwacyjnych instalacji sygnalizacji przyzywowej o wartości min. 20'000 zł netto
-Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu instalacji, programowania i serwisowania instalacji sygnalizacji przyzywowej wystawiony przez producenta/upoważnionego dystrybutora lub autoryzacja producenta następujących systemów: Honeywell Ackermann Clino, ELSO Mediopt, EFE Mediopt Care, ABB Signal, Insel SSP4000
-Rejestrację firmy (np. KRS, CEIDG)

Oświadczenie Zleceniobiorcy o posiadaniu modułu konfiguracyjnego Ackermann 72649B1

Ofertę należy złożyć do dnia 18.04.2023 roku do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 18.04.2023 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową www.platformazakupowa.pl

Osoba do kontaktu:
Kurdziel Sabina
Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu
Tel. 12 614 20 12, pon-pt 9.00-12.00
e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.p

Termin wykonywania prac: 01.05.2023r.- 30.04.2024r.

Gwarancja: 24 miesiące na wykonane prace

Czas reakcji w razie awarii: 2 godziny od chwili zgłoszenia
Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą

Warunki zgłaszania ofert:
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
(Załącznik nr 1)
Brak kompletnej oferty- nie będzie brany pod uwagę

-------------------------
Załącznik nr 1- Formularz cenowy
Załącznik nr 2- Wzór umowy