Zmiana z dn. 08.01.2019r. - Załącznik nr 6 do SIWZ

Tabela zestawienia parametrów granicznych/ wymagalnych

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Wartość Oferowana/ Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne oferowanego SYSTEMU IHC |
| 1 | Otwarty system do diagnostyki immunohisto /cytochemicznej (możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał i systemów wizualizacyjnych różnych producentów ) – zwany dalej SYSTEMEM IHC- obejmuje sprzęt do automatycznej i półautomatycznej linii technologicznej ze sprzętem i oprogramowaniem do obsługi informatycznej wraz z przeciwciałami i kompletem odczynników umożliwiającym wykonanie min 12000 oznaczeń rocznie przeznaczony dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego, bioptatów | TAK |  |
| 2 | W przypadku awarii trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca zapewni aparat zastępczy lub wykona oznaczenia na swój koszt w innym ośrodku. | TAK |  |
| 3 | Niezależna zewnętrzna kontrola jakości dla SYSTEMU IHC polegająca na: uczestnictwie w testach weryfikujących jakość barwień laboratorium poradnictwie w zakresie wyboru przeciwciał i ustawiania protokołów diagnostycznych zapewniona przez niezależny ośrodek z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w więcej niż jednym kraju europejskim zapewniony proces logistyczny, 100% pokrycie wszystkich faktycznych kosztów związanych z kontrolą | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| Opis linii technologicznej SYSTEMU IHC |
| 1 | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku | TAK |  |
| 2 | Etapy procesu barwienia immunohistochemicznego wykonywane automatycznie lub półautomatycznie obejmują : odsłanianie antygenów metodą bezksylenową wszystkie etapy odczynu IHC na preparacie podbarwianie hematoksyliną tkanek możliwość wykonania metody FISH trwałe zabezpieczenie tkanek na szkiełku podstawowym przy użyciu zaklejarki (nakrywarki) automatycznej | TAK TAK TAK TAK |  |
| 3 | Wymagania dotyczące procesu barwienia IHC: możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy możliwość przywrócenia barwienia na tym samym szkiełku w przypadku nagłego zatrzymania pracy urządzenia regulacja podawania różnych objętości odczynników (100 – 600ul) identyfikacja szkiełek za pomocą kodów kreskowych możliwość uruchomienia nowej procedury barwienia w trakcie cyklu pracy urządzenia temperatura operacji: temperatura otoczenia, segregacja odpadów na szkodliwe i nieszkodliwe z zabezpieczeniem uniemożliwiającym skażenie stanowiska pracy | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 4 | Pełny cykl przygotowania pojedynczego preparatu tj. od chwili skrojenia skrawka z kostki parafinowej do uzyskania finalnego preparatu z trwałym i gotowym do diagnostyki odczynem immunohistochemicznym nie będzie trwał dłużej niż 4 godziny | TAK |  |
| 5 | Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca gwarantuje, że w ramach oferowanego SYSTEMU IHC możliwe jest wykonanie jednorazowo (jeden cykl barwienia) nie mniej niż 50 odczynów na 50 preparatach z użyciem przynajmniej 50 różnych odczynników ( pierwotnych przeciwciał). | TAK |  |
| 6 | Zakres barwień immunohistochemicznych musi uwzględniać obecność tkanek tzw. kontroli pozytywnej zewnętrznej na każdym szkiełku podstawowym tj. na każdym badanym preparacie. | TAK |  |
| 7 | System detekcyjny musi eliminować artefakty spowodowane endogenną biotyną. | TAK |  |
| 8 | Drukarka laserowa do druku raportów oraz drukarka do kodów kreskowych wraz z kodami kreskowymi dla 12 tys. badań IHC. | TAK |  |
| 9 | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Przeszkolenie personelu potwierdzone certyfikatem. | TAK |  |
| Wymagania Zamawiającego |
| 1 | Zapewnienie dostawy w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych odczynników z Załącznika nr 1, po otrzymaniu zamówienia, przez okres trwania umowy dla ogólnej liczby 25650 tys. badań (jednostkowych odczynów IHC+ kontrola). | TAK |  |
| 2 | Terminu ważności odczynników co najmniej 1 rok od dnia dostawy | TAK |  |
| 3 | Załączenia do oferty certyfikatów zezwalających na stosowanie w diagnostyce (dla wszystkich odczynników) oraz ulotek w języku polskim zawierającą informacje o warunkach odkrywania antygenu, zakresie rozcieńczeń a także występowania danego markera w tkankach prawidłowych i nowotworowych oraz typie reakcji. Powinny być także umieszczone referencje w jakich badaniach przeciwciało było wykorzystane. | TAK |  |
| 4 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. | TAK |  |
| 5 | Możliwość zamiany ilości zamawianego towaru, w ramach wartości i asortymentu w przypadku zmiany potrzeb Zakładu z Załącznika nr 1. | TAK |  |
| 6 | Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 7 | Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii 24 godz. na dobę/ 7 dni w tygodniu tj. możliwość zgłaszania awarii non stop oraz naprawę aparatu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze. | TAK |  |

*- opisu dokonuje  Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Podpis Wykonawcy