**Gdańsk, dnia 11.04.2022r**.

**GUM2022 ZP0031**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, dewarów i termocyklera Real-Time PCR dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści zbiornik o statycznym współczynniku parowania 1,9 l/24h, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taki zbiornik, jeśli spełnia pozostałe wymagania, jednak nie będzie on dodatkowo punktowany.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o statycznym współczynniku parowania 1,4 l/24h, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taki zbiornik, jeśli spełnia pozostałe wymagania, jednak nie będzie on dodatkowo punktowany.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający odstąpi w Pakiecie 4 i 5 od wymogu dostarczenia Certyfikatu CE? Zbiorniki do transportu ciekłego azotu nie posiadają wymaganego certyfikatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgadza się na odstąpienie wymogu dostarczenia certyfikatu CE.

**Pytanie 4**

Czy w Pakietach 4 i 5 Zamawiający odstąpi od wymogu wniesienia, rozpakowania, montażu, uruchomienia oraz szkolenia z obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:**

Wniesienie i rozpakowanie sprzętu jest konieczne, z montażu, uruchomienia i szkolenia Zamawiający rezygnuje.

*p.o. Kanclerza /-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska