## alarmy
FORMULARZ Nr 1
..............................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
OFERTA WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA
| Asortyment | jm | ilość w szt. | Cena jednostkowa netto w zł* …..* | Wartość netto w zł* …..*
1. | Bezpiecznik topikowy DO2 16A | szt. | 50
2. | Bezpiecznik topikowy DO2 40A | szt. | 20
3. | Bezpiecznik topikowy DO1 6A | szt. | 20
2. | Bezpiecznik szklany 5x20 GS-6,3A | szt. | 20
3. | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R303 25A LEGRAND | szt. | 2
4. | Rozłącznik bezpiecznikowy LEGRAND R303 25A 606706 wkł. Bezp. D02 | szt. | 1
5. | PRZEWÓD LGY 16 mm2 | szt. | 100
6. | PRZEWÓD OWY 5 X 4mm | szt. | 100
7. | KOŃCÓWKA CU 16/8 | szt. | 20
8. | ŻARÓWKA SON-T 100W E-40 | szt. | 20
9. | Sonda Głębokości APLISENS SG-25S, zakres 0-4 mH2O, 4-20mA | szt. | 2
10. | Przewód neoprenowy do sondy dł 10 mb | mb | 20
11. | Świetlówka kompaktowa PHILIPS PL-C 2P 18W | szt. | 20
12. | Zapłonnik do lamp wyładowczych PHILIPS SND 58 | szt. | 2
13. | Stycznik pomocniczy GE Typ. MC2A310AT6 nr kat. 103579 | szt. | 2
14. | Komplet oznaczników MZ-2/kpl 1000 | szt. | 1
15. | Oznaczniki MZ-2/U, V, W (po 1 opakowaniu) | szt. | 3
16. | Oznaczniki MZ-3/U, V, W (po 1 opakowaniu) | szt. | 3
17. | Zasilacz impulsowy DR-15-24 24V DC 1,25A MEAN WELL | szt. | 2
18. | Zasilacz impulsowy DR-45-24 24V DC 2A MEAN WELL | szt.
19. | Stycznik LC1D09/ th: 25A, Ui: 690V, Uimp: 6kV, JIS V 200-220, 440 | szt. | 3
........................................ .............................................
( miejsce i data ) ( podpisy i pieczęcie )