## listy rozwijane
Jednostka | VAT | Rodzaj umowy
1 sztuka | 0% | Komisowa
1 opakowanie | 5% | Zakupowa
1 metr | 8%
1 kilogram | 23%
1 rolka
1 komplet

## OPZ naczyniowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
* w przypadku gdyby ilość wierszy okazał się niewystarczajaca, wykorzystaj poniższą tabelę zachowując nazwę pakietu i kolejną numerację wierszy
| * wykonawca odpowiada za prawidłowe wyliczenie ceny w formularzu cenowym | [5 empty] | RAZEM:
PAKIET nr 1 Zestaw stentów do leczenia zwężeń tętnic wewnątrzczaszkowych
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na okres do 04.01.2023 | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Produkt do embolizacji typu Flow Diverter ,powierzchnia w technologii BlueXide, | rozmiary średnica: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0mm; długość: 10,15,20,25,30,40,50 przeznaczony do naczyń o średnicy od 2.5 do 8.0 mm, długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy. | 1 sztuka | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
2 | Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. | długość użytkowa balonu – 8.0 mm, długość użytkowa cewnika - 150 cm, elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, długość elastycznej końcówki – 10 mm, 3 markery – dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne rozmiary średnica: 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm | 1 sztuka | 6 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
3 | Nitynolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości , zgodny z mikrocewnikiem 0.0165-0.017”, wykończenie w technologii BlueXide,rekomendowany do naczyń o średnicy 1,5-4,5 mm, repozycjonowalny aż do 95% długości stentu | posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, rozmiary średnica: 2.5/3.0/3.5/4.0mm długość: 10/15/20/25mm. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy. | 1 sztuka | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
4 | Cewnik aspiracyjny oraz do wprowadzania sprzętu interwencyjnego i diagnostycznego do naczyń mózgowych, obwodowych, wieńcowych o podwójnej powłoce hydrofilnej | konstrukcja wielopolimerowa składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania, wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, światło ID cewnika o rozmiarze 0.065" umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 0.021" oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 0.017" lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039" rozmiary 0.039", 0.052", 0.065", długości całkowita od 120 do 150 cm | 1 sztuka | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
5 | Nitynolowy elastyczny stent samorozprężalny do leczenia zwężeń wewnątrzczaszkowych dostarczane przez cewnik balonowy | Dostępny w rozmiarach średnica: 3.0/4.0/5.0mm, dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.5mm, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy. | 1 sztuka | 7 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
6 | Nitinolowy stent samorozprężalny, laserowo cięty zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce do naczyń mózgowych | rozmiary średnica: 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5/8.0mm długość 15-60 mm dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 7.0 mm zaopatrzony w trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny na prowadniku trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny, dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165" – 0.027” ID stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia. Dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy. | 1 sztuka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
7 | Stent retriver o wysokiej widoczności służący do przeprowadzenia procedury mechanicznej trombektomii | rozmiary: średnica 2.5/3.5/4.5/6.0 mm długość 16/28/30/40/50 mm, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.0 do 5.5mm, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.0165" i 0.021" ID zaopatrzony w trzy platynowe markery dystalne i dwa platynowe markery proksymalne oraz DFT dwa platynowe mikrofilamenty biegnące spiralnie przez całą długość urządzenia budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa jednocześnie budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu | 1 sztuka | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
RAZEM: