## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ | [7 empty] | Sprawa ZP 47/24
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa | J.m. | Szacunkowa ilość | Ilośc sztuk w opakowaniu | Ilośc opakowań | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Pakiet 1 Zestaw do PTCA
1 | Inflator z plastikową igłą tępą : pojemność inflatora 20 ml ,( dostępna pojemność 25 ml) zakres ciśnień 30 atm, podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi, ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę, mechanizm blokujący w formie przycisku, skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu, łatwa manipulacja, krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualną i odpowietrzanie, nie zawiera latexu. Wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym; torquer (do wszystkich prowadników drutowych o średnicach od 0,010" do 0,038" ) , igła plastikowa w zestawie - światło wewnętrzne 9F, w zestawie z chustą absorbcyjną 60 x 90 cm . | zest. | 120
2 | Inflator:nie zawiera latexu, pojemność 20 ml(dostępna pojemność 25 ml)zakres ciśnień 30 atm, podwójny system mierzenia ciśnienia w atm i psi,ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiający obsługę, mechanizm blokujący w formie przycisku, skala pomiarowa dobrze widoczna w przyciemnionym pomieszczeniu,łatwa manipulacja, krystalicznie przezroczysty cylinder ułatwiający kontrolę wizualna i odpowietrzanie, wysokociśnieniowy dren z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym,całość o dł 35 cm. W zestawie z chustą absorbcyjna 60 x 90 cm. | zest. | 120
Wartość pakietu nr 1 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 2 Matryca kolagenowa z klejem do tkanek (fibrynogen 5,5mg ; trombina 2,0 j.m)
1 | Opakowanie z 1 matrycą 3,0 cm x 2,5 cm | szt. | 100
2 | Opakowanie z 2 matrycami 4,8 cm x 4,8 cm | szt. | 100
3 | Opakowanie z 1 matrycą 9,5 cm x 4,8 cm | szt. | 120
* Zamawiający wymaga rejestracji matrycy jako LEK
Wartość pakietu nr 2 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 3 Łaty naczyniowe
1 | filcowe, wykonane z włókien PTFE, rozmiar 1,3 cm x 10,2 cm | szt. | 120
2 | filcowe, wykonane z włókien PTFE, rozmiar 2,5 cm x 10,2 cm | szt. | 90
3 | filcowe, wykonane z włókien PTFE, rozmiar 15,2 cm x 15,2 cm | szt. | 30
4 | Daycron rozmiar 10,2 cm x 10,2 cm | szt. | 25
Wartość pakietu nr 3 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 4 Łata teflonowa
1 | łata teflonowa, rozmiar 15,2 cm x 15.2 cm, grubość 0,61mm, przepuszczalność 1800(ml/cm2/mn) | szt. | 20
Pakiet 5 Łata do rekonstrukcji wewnątrzsercowych i naczyniowych
1 | Materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 4-warstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świni, materiał ulegający całkowicie remodilengowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. Dostarczany w formie suchej do namoczenia w soli. Łata o rozmiarze 7x15 cm | szt. | 5
Pakiet 6 Kaniule
1 | Kaniule aortalne zbrojone proste Rozmiary 20FR, 22FR, 24FR Długość 23cm, łącznik 3/8 cala z odprowadzeniem Tworzywo PVC med., apyrogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie się światła kaniuli Końcówka z kołnierzem | szt. | 20
Pakiet 7 Kaniule
1 | Kaniule żylne pojedyncze zagięte Całkowite zbrojenie Rozmiary 24, 28 Długość kaniuli 40 cm Kaniule zakrzywione pod kątem 90 stopnii, długość końcówki 7 cm (dla rozmiaru 24: 5 cm) Metalowa końcówka | szt. | 50
Pakiet 8 Płyn do kardioplegi
1 | Płyn kardioplegiczny do konserwacji i perfuzji narządów o osmolarności 310 mOsml/kg. Dostepny w workach 1 i 2 litrowych - roztwór sterylny. O następującym składzie: Chlorek magnezu sześciowodny 0,8132 g; chlorek sodu 0,8766 g; chlorek potasu 0,6710 g; chlorowodorek histydyny jednowodny 3,7733 g; histydyna 27,9289 g; tryptofan 0,4085 g; mannitol 5,4651 g; chlorek wapnia dwuwodny 0,0022 g; potassium hydrogen 2-ketoglutarate 0,1842 g/l; woda do iniekcji do 1000 ml; wodorotlenek potasu do ustawienia pH | Cena za 1 litr | 20
Pakiet 9 Zestaw do wprowadzania elektrod
1 | Zestawy do wprowadzania elektrod od 7 F do powyżej 10 F | szt. | 50
Pakiet 10 Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia naczyń tętniczych
1 | Zestaw do zamykania naczynia po nakłuciu t. udowej; Zamykanie tętnic po wkluciach 5 – 8 F; Zamykacze w 2 rozmiarach: 6 F dla wklucia 5-6 F i 8 F dla wklucia 7-8 F; Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny ( kanapka ) i biochemiczny ( kolagen ); Zmykanie naczynia od wewnatrz (kotwica) i zewnatrz (kolagen); Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica , szew , kolagen; Wszystkie komponenty wchlanialne do 90 dni; W sterylnym opakowaniu: urzadzenie zamykajace, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik. | szt. | 300
Pakiet 11 Hemokoncetrator z zestawem drenów
1 | Hemokoncetrator z zestawem drenów Membrana wykonana z polysulfonu Powierzchnia membran min 0,8 m kw Wypełnienie max.100 ml Zakres przepływu krwi min. 100-max.500 ml/min Komplet drenów tętniczych o długości min 100 cm zakończony nakrętką typu luer czerwoną i żylny długość 100 cm zakończony nakrętką typu luer niebieską Worek na mocz min 2000 ml Z możliwością płukania na górze i na dole, z boku filtra wejście do płynu dializacyjnego i przesączu Uchwyt do hemokoncentratora | szt. | 200
Pakiet 12 Drenaże klatkowe
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, posiadający komorę zbior. 2500ml. ze skalą pediatryczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, od 200 do 2500 co 5 ml, z wydzieloną komorą zastawki wodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H2O za pomocą mechanicznego pokrętła; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną, port bezigłowy do komory zastawki wodnej, port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; z komorami zawierającymi barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwzakażeniowym; wyposazony w miernik przecieku doopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzeźroczystym, samouszczelniającym się drenem z antyzłamaniowym zabezpieczeniem, z możliwością jego rozłączenia np w przypadku wymiany zestawu u pacjenta; zestaw z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; w zestawie buteleczka ze sterylną wodą do wypełnienia zastawki wodnej; wysokość min. 35cm, sterylny, pakowany w podwójny papier i folię | szt. | 1200
Pakiet 13 Zastawka stentowa aortalna
1 | Zastawka aortalna stentowa perikardialna w rozmiarach 19, 21, 23, 25, 27 mm Zastawka stentowa aortalna, trzykompozytowa, wykonana z perikardium wołowego dostosowana do implantacji w pozycji nadpierścieniowej jak i wewnątrz pierścienia Konstrukcja tzw. poszerzonego kołnierza zewnętrznego (o min. 3mm), umożliwiająca implantację optymalnie większej średnicy wewnętrznej dla żądanego rozmiaru zastawki - podać wartości Niski profil umożliwiający wprowadzenie przez cięcie mini-inwazyjne; Maksymalna wysokość zastawki: 11mm dla r.19mm, 12mm dla r.21mm, 13mm dla r.23mm, 15mm dla r.25mm oraz 16mm dla r.27mm, przy projekcji max.: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm - odpowiednio dla każdego rozmiaru – podać wartości Perikardium poddane specjalnemu procesowi zwiększającemu stabilność biologiczną tkanki – opisać użyty proces Mocowanie płatków na elastycznym, polimerowym stencie pokrytym poliestrem wyścielonym dodatkowo w części wewnętrznej cienką warstwą perikardium, niwelując możliwość ocierania się płatków zastawki o poliester Komplet niezbędnych holderów i miarek do implantacji o pamięci kształtu – min. 2 komplety Bezpieczeństwo podczas badań MR poświadczone certyfikatem producenta Kołnierz szewny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową | szt. | 41
Konstrukcja tzw. poszerzonego kołnierza zewnętrznego (o min. 3mm), umożliwiająca implantację optymalnie większej średnicy wewnętrznej dla żądanego rozmiaru zastawki - podać wartości
Niski profil umożliwiający wprowadzenie przez cięcie mini-inwazyjne; Maksymalna wysokość zastawki: 1mm dla r.19mm, 12mm dla r.21mm, 13mm dla r.23mm, 15mm dla r.25mm oraz 16mm dla r.27mm, przy projekcji max.: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm - odpowiednio dla każdego rozmiaru – podać wartości
Perikardium poddane specjalnemu procesowi zwiększającemu stabilność biologiczną tkanki – opisać użyty proces
W ramach pakietu nr 13 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: 3 komplety miarek do zastawek
Pakiet 14 Protezy naczyniowe, wypalarka do protez naczyniowych
1 | Protezy naczyniowe tkane, proste, uszczelniane kolagenem, 24-34 mm, dł. 15 cm Protezy naczyniowe tkane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 15
2 | Protezy naczyniowe 10 mm, 20-34 mm, dł. 30 cm Protezy naczyniowe tkane, proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 30
3 | Protezy naczyniowe 6, 8, 10 mm, dł. 20 cm Protezy naczyniowe tkane proste, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,49 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 15
4 | Protezy naczyniowe tkane, proste z 3 cm odcinkiem niekarbowanym, 24-34 mm, dł. 15 cm, Protezy naczyniowe tkane, proste z 3 cm odcinkiem niekarbowanym, do rekonstrukcji opuszki aorty wstępującej, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 15
5 | Protezy naczyniowe pień 20-34mm, odnogi 8 i 10 mm, dł. pnia 50 cm, dł. odnóg 30 cm Protezy naczyniowe tkane, łuk aorty, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 5
6 | Protezy naczyniowe 20-34mm, śr. odnogi 10 mm; dł. pnia 35 cm, dł. odnogi 40 cm Protezy naczyniowe tkane, z 1 odnoga do podłączenia krążenia pozaustrojowego, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 5
7 | Protezy naczyniowe tkane, z zatoką Valsalvy, 24-34 mm, dł. 15 cm Protezy naczyniowe tkane, z zatoką Valsalvy, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane, wykonane jako jeden element w całości-bez szwów łączących poszczególne części protezy, z 1 cm odcinkiem niekarbowanym i niekarbowaną zatoką; grubość ściany 0,38 mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min | szt. | 5
8 | Jednorazowa wypalarka do protez naczyniowych | szt. | 20
Wartość pakietu nr 14 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 15 Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych
1 | Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych 1) 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150cm x 190cm wykonana z foli PE, pokryta chłonną włókniną o wymiarach 65x190 cm, która służy, jako owinięcie zestawu, z przylepcem 5x5cm w części centralnej. | szt. | 1080
2) 6 x ręcznik wysokochłonny o wymiarach 30cm x 35cm, wykonany z poliestru 48% i masy celulozowej 52% o gramaturze min. 73g/m2.
3) 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej foli PE o grubości min. 0.07 mm, jedna strona pokryta chłonną włókniną wiskozową o gramaturze min. 36g/m2 o wymiarach 60x140cm
4) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep,mankiety o długości 9cm (+ 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 3cm)
5) 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia 28g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 9cm (+/- 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha XL lub w centymetrach oznaczających jego długość 150cm (+/- 5cm)
6) 2 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne 2-komorowa o wymiarach 40 x 30cm,jednokomorowa i dwukomorowa wykonana z folii polietylenowej
7) 2 x uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów min. 2cm x 20 cm
8) 2 x samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 35cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie, przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach 10cm x 10cm
9) 1 x zestaw do odsysania z końcówką typu Yankauer Ch.25 Ø 6mm, 300cm
10) 1 x strzykawka trzyczęściowa Luer 50/60ml
11) 2 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20ml
12) 10 x gumowe zabezpieczenie na kleszczyk
13) 1 x pudełko magnetyczne do liczenia igieł min. 20 miejscowe
14) 2 x kleszczyki plastikowe, blokowane, do materiału opatrunkowego o długości 24cm
15) 1 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 11
16) 1 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 15
17) 2 x ostrze chirurgiczne sterylne pakowane pojedynczo nr 24
18) 2 x seton gazowy 7cm x 2m z nitką RTG
19) 1 x opakowanie a'10szt. jałowych tupferów rozmiar 12x12cm twardych przeznaczonych do preparowania tkanek, wykonanych z gazy 24-nitkowej, z elementem kontrastującym w promieniach RTG, umieszczone w oddzielnym opakowaniu. 20) 8 x tupfer z gazy 20-nitkowej z nitką RTG, o rozmiarze 50x50 cm lub 50x40 20)
20) 8 x tupfer z gazy 20-nitkowej z nitką RTG, o rozmiarze 50x50 cm lub 50x40
21) 1 x miska niebieska, 500 ml,
22) 10 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy 10cm x 10cm
23) 1 x czyścik do elektrody 5cm x 5cm
24) 40 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy z nitką RTG, 10cm x 10cm, przewiązane po 10szt.
25) 5 x serweta wykonana z gazy bawełnianej, 8-warstwowa, 45cm x 45cm (po wstępnym praniu), z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, kolor biały
26) 2 x serweta 50cm x 75cm wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 50g/m2
27) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z możliwością regulacji otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa lub wiskozowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 59g/m2.
28) 2 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10cm x 50cm
29) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 190x100 wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego: polietylen/poliprpylen lub wiskoza.. Gramatura laminatu podstawowego 55g/m2.
30) 2 x pokrowiec na stopy typu bucik 25x35 cm z włókniny typu SMS
31) 1 x serweta operacyjna 2-warstwowa 150cm x 180cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 59g/m2.
32) 1 x serweta samoprzylepna z elementem osłaniającym krocze o wymiarach 200cm x 260cm i wycięciem "U"min 15 cm x 100cm, z łatą chłonną . Serweta z dostępem do obu kończyn i osłonięciem krocza typu "pampers" wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura lmateriału min.59 g/m2. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 114g/m2. Wycięcie "U" o wymiarach min 15cm x 100cm posiada 5 cm pasek samoprzylepny pokryty klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) wyposażony w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Pasek jest dzielony w celu ułatwienia aplikacji na pacjenta. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 75cm (+/-1 cm) x 50cm (+/- 0,5cm)
33) 1 x serweta główna wzmocniona do chirurgii naczyniowo-sercowej w kształcie litery "T" 300/225cm x 370cm z otworem min . 35cm x 40cm wypełnionym folią operacyjną , z dwoma zintegrowanymi foliowymi 2-komorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwoma dodatkowymi foliowymi 1-komorowymi kieszeniami na narzędzia umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego i 4 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa lub 3 warstwowego ; włóknina polipropylenowa , folia polietylenowa i włóknina wiskozowa. w. Gramatura laminatu podstawowego min. 65g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 202 H2O. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 140g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 990 cm H20.
34) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej . Opakowanie - torba z przezroczytej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines min. 5 mm .
35) Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych z nr katalogowym, nazwą producenta, nr LOT i datą ważności
36) Dla pozycji nr 1, 3, 6, 7, 28 oraz 29 pakietu Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wymiarów o 5 cm
2 | Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych-hybryda 1) 1 x serweta na stolik instrumentarialny 150cm x 190cm wykonana z foli PE, pokryta chłonną włókniną o wymiarach 65x190 cm, która służy, jako owinięcie zestawu, z przylepcem 5x5cm w części centralnej, gramatura 83g/m2 | szt. | 300
2) 8 x ręcznik wysokochłonny o wymiarach 30cm x 35cm, wykonany z poliestru 48% i masy celulozowej 52% o gramaturze min. 70g/m2.
3) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep mankiety o długości 9 cm (+/- 2cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha L lub w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 3cm)
4) 1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm, w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z niebieskiej foli PE o grubości min. 0.06 mm, jedna strona pokryta chłonną włókniną wiskozowąlub polipropylenową o gramaturze min. 36g/m2 o wymiarach 60x140cm
5) 3 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia min. 28g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 9cm (+/- 0,5cm), wykonane z poliestru. Oznakowanie rozmiaru w wszywki lub nadruku umieszczonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha XL w centymetrach oznaczających jego długość 160cm (+/- 3cm)
6) 2 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne 2-komorowa o wymiarach 45cm x 25cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika
7) 2 x kieszeń na narzędzia chirurgiczne 2-komorowa o wymiarach 30cm x 40cm, wykonana z folii polietylenowej bez sztywnika
8) 2 x taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 10cm x 50cm
9) 2 x samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 40cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie, przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach 10cm x 10cm
10) 1 x zestaw do odsysania z końcówką typu Yankauer Ch.25 Ø 7mm, 300cm
11) 1 x kleszczyki plastikowe, blokowane, do materiału opatrunkowego
12) 1 x miska niebieska, 500 ml, wykonana z plastiku
13) 10 x gumowe zabezpieczenie na kleszczyk
14) 10 x tupfer z gazy z nitką RTG, 50x50 cm
15) 10 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy 10cm x 10cm
16) 40 x kompres wykonany z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy z nitką RTG, 10cm x 10cm, związane po 10szt.
17) 5 x serweta wykonana z gazy bawełnianej 20-nitkowej, 4 lub 6-warstwowa, 45cm x 45cm (po wstępnym praniu), z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, kolor biały
18) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z możliwością regulacji otworu, wykonana z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 59 g/m2.
19) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min.90x100 wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego: wkłóknina polipropylenowa lub wiskozowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55g/m2.
20) 1 x serweta do zabiegów kardiochirurgicznych min. 215/310cm x 450cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (folia polietylenowa oraz związanej chemicznie, gręplowanej nietkanej wiskozy 28g/m2) o gramaturze 55g/m2 odporności na przenikanie cieczy min. 990 cm H2O oraz z folii polietylenowej w obszarze okrywającym panele sterowania-po obu stronach serwety Serweta posiada 1 otwór o wymiarach 40cm x 40cm oraz 2 eliptyczne otwory o wymiarach 15cm x 25cm.
21) Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i nr serii służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczytej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.
22) Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych z nr katalogowym, nazwą producenta, nr LOT i datą ważności
23) Dla pozycji nr1, 4, 19 oraz 20 pakietu Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych wymiarów o 5 cm
3 | Sterylna serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 200cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min.59g/m2. Materiał spełnia wymagania i karton zewnętrzny transportowy. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierajace nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta | szt. | 150
4 | Zestaw do chirurgii sercowo-naczyniowej: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x190 cm (owinięcie zestawu) 4x ręczniki 30cm x 40cm 2x serwety na stolik Mayo 80cm x 140cm 2x włókninowe taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm 2x pokrowce na stopy, typu bucik 35cm x 25cm 1x serweta operacyjna 150cm x 180cm 1x kieszeń 40cm x 30cm, niedzielona 1x serweta operacyjna wzmocniona, typu pampers 200cm x 260cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20cm x 100cm, ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów 1x serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo-sercowej w kształcie litery "T" 300/225cm x 370cm, z otworem 40cm x 40cm wypełnionym folią operacyjną z dodatkiem aktywnych jonów srebra, z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwoma dodatkowymi, umieszczonymi w obrębie ekranu anestezjologicznego foliowymi, jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i pięcioma uchwytami do mocowania przewodów i drenów, typu rzep Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 59 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 114/m2. . | szt. | 160
Wartość pakietu nr 15 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 16 Zestaw do zabiegów kardiochirurgicznych
1 | Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego- Wymogi - na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej. Skład: 1) kompres gazowy 17-nitkowy 8-warstwowy 10 x 10 cm - 5 szt., 2) nerka tekturowa - 1 szt., 3) penseta plastikowa - 1 szt., 4) pojemnik plastikowy - 1 szt., 5) tupfer kula 17-nitkowy, 20 x 20 cm - 5 szt. | szt. | 100
2 | Zestaw do małych zabiegów składający się z: 1) serweta 75x90cm z otworem 6x8cm otoczonym taśmą przylepną- 1szt., 2) tacka plastikowa 2-komorowa 13,7x18,7x3,6cm-1szt., 3) kompresy 8-warstwowe 7,5x7,5cm wykonane z gazy 17-nitkowej- 10szt., 4) tupfery 2,5x5cm wykonane z gazy 17-nitkowej- 5szt., 5) penseta plastikowa anatomiczna- 1szt., 6) pean plastikowy- 1szt., 7)serweta na stolik 100x120cm, zestaw zawinięty w tej serwecie- 1szt. Na opakowaniu jednostkowym podwójna samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej. | szt. | 500
Wartość pakietu nr 16 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 17 Półsztywny pierścień do anuloplastyki zastawki mitralnej i naprawy strun ścięgnistych
1 | Półsztywny pierścień do anuloplastyki zastawki mitralnej i naprawy strun ścięgnistych - Rozmiary: 24mm – 38mm (co dwa milimetry) - Półsztywny pierścień zachowujący fizjologiczną ruchomość w trzech wymiarach - Rdzeń o konstrukcji komórkowej wykonany z nitinolu - konstrukcja pierścieni pełna, zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego i uelastycznienie w obrębie płatka tylnego, zapewniająca powiększenie się wymiaru AP podczas rozkurczu - Rdzeń otoczony silikonem i warstwą pojedynczo tkanego poliestru pokrytą powłoką węgla turbostratycznego - Pierścień wstępnie zamontowany na holderze - Znaczniki ułatwiające rozmieszcznie szwów - Termin ważności min. 3 lata | szt. | 10
W ramach pakietu nr 17 oferujemy użyczenie następującego sprzętu: 3 komplety miarek do zastawek
Pakiet 18 Ekstra sztywny prowadnik LUNDERQUIST
1 | Ekstra sztywny prowadnik podwójnie zakrzywiony. Średnica 0,035 cala, długości 300 cm promień zakrzywienia końcówki 75/15 mm. Przeznaczony do używania w kompleksowych procedurach diagnostycznych i interwencyjnych, w których konieczne jest użycie prowadnika ze sztywnym mandrynem, ułatwiającym przejście przez naczynia o skomplikowanym przebiegu,oraz z elastyczną końcówką, pozwalającą na atraumatyczne przechodzenie przez naczynia. Dzięki pokryciu wykonanego ze stali nierdzewnej prowadnika TFE, odznacza się on małym współczynnikiem tarcia. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną końcówką, giętką na dystalnym odcinku, zawiera wewnętrzny złoty coil w celu zwiększenia widoczności. Produkt dostarczany jest jałowy w opakowaniu typu papier-folia. Przeznaczony do jednorazowego użycia. | szt. | 50
Pakiet 19 Balon
1 | cewnik balonowy ultra niepodatny o dużych średnicach do PTA tętnic biodrowych oraz w rekanalizacji zabiegowej zwężeń tetnic oraz przetok tętniczo - żylnych dializoterapii. Długość balonu 20,40,60 mm, Średnica kanału wewnętrznego 0,035", Średnice balonu: 12,14,16,18,20,22,24,26 mm; Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm, Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru; Dwa systemy wprowadzające: 80 cm i 120 cm; Dwa znaczniki dla lepszej widoczności | szt. | 15
Pakiet 20
1 | Sterylna serweta operacyjna w rozmiarze 150cm x 240cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Pakowane pojedynczo w opakowaniu papier-folia, zapakowane w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny transportowy.Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierajace nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 1000
2 | Zarękawek Zarękawek o długości 50 cm, wykonany z laminatu 2-warstwowego: włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa, o gramaturze 57,5 g/m2. Zakończony poliestrowym mankietem o długości min. 7cm. Opakowanie jednostkowe z 2 etykietami samoprzylepnymi zawierającymi dane producenta, nr katalogowy, LOT oraz datę ważności. Sterylizacja EO (bezwonna) | szt. | 150
3 | Sterylna kieszeń na narzędzia, 2-komorowa, rozm. 25cm x 45cm, wykonana z przezroczystej folii polietylenowej z dwoma taśmami samoprzylepnymi pokrytymi klejem repozycjonowalnym o szerokości 5cm, służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni, wyposażonymi w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Szerokość każdej komory 11,5cm, głębokość 37cm. Materiał spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada dwie etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt bezwonny, sterylizowany EO. | szt. | 100
4 | Czepek o kroju furażerki uniwersalny,wykonany z włokniny typu spunlace o gramaturze 45g/m2, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, o wymiarach 50,5cm długość z trokami same troki 25 cm, 19cm wysokość czoła, 23,5cm głębokość. | szt. | 5000
5 | Czepek chirurgiczny z miękkim wykończeniem brzegów pozbawionym taśm gumowych, dla osób z długimi włosami, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowany po 100 szt. | szt. | 1000
6 | Maska chirurgiczna trzywarstwowa z poziomym mocowaniem troków zapewniającym większą komorę oddechową, odpowiednia dla osób z zarostem, o gramaturze 58 g/m2. Materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo. Zgodna z normą 14683, typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe < 29,4 Pa/cm2. Kolor niebieski. Pakowana po 50 szt. w kartonik w formie podajnika | szt. | 500
Wartość pakietu 20 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 21 Kołdra grzewcza
1 | Kołdra grzewcza na pacjenta. Polipropylenowa kołdra z podłużnie ułożonych tub , z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami tunele. Na całej dolnej powierzchni otworki rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Rozmiar:213x91cm, waga: 150g. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Na wierzchniej części posiadająca dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Kołdra kompatybilna z posiadanym urządzeniem Bair Hugger. | szt. | 300
Pakiet 22 Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń Aespire View z drenem do kapnografii. Układ oddechowy dla dorosłych. 2 rury rozciągliwe o długości 42-200 cm. Dodatkowa gałąź rozciągliwa do 150 cm. V, kolanko z portami, kapturek zabezpieczający, łącznik prosty 22M/22M. Produkt mikrobiologicznie czysty. | szt. | 1600
Pakiet 23 Wkładki na klem aortalny
1 | Ubranko na klem aortalny jednorazowego użytku, sterylny typu Hydra, rozmiar 86 mm | szt. | 200
2 | Ubranko na klem aortalny jednorazowego użytku, sterylny typu Hydra, rozmiar 61mm | szt. | 200
Wartość pakietu nr 23 | [7 empty] | 0 | xxx | 0
Pakiet 24 Sondki
1 | Sondki kardiochirurgiczne (wieńcowe) z uchwytem, 1mm, 0,5mm | szt. | 40
Pakiet 25 Igła
1 | Igła kulowa wielorazowego użytku 1mm, 2mm | szt. | 40
Pakiet 26 Buldogi
1 | Wielorazowe zaciski naczyniowe typu buldogi, długość całkowita 40mm, 50mm do wyboru, proste lub odgięte do wyboru | szt. | 20
Pakiet 27 CZYŚCIWO
1 | Uniwersalne czyściwo jednowarstwowe w odcinkach 34-36 cm x 41-43cm, do codziennej pracy (średnio ciężkich zadań). Elastyczny materiał ułatwiajacy czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Można stosować z roapuszczalnikami przy czyszczeniu powierzchni, włókninowe, gładkie, skład celuloza+poliester, kolor niebieski, nie pozostawiający kłaczków, smug,. Liczba arkuszy w op 100-110 szt. Posiadający certyfikat ISEGA - bezpieczny w kontaktach z żywnością, możliwość umieszczenia w podajniku. | op | 240