## ZESTAWIENIE
"Przebudowa istniejącej zakładowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150"
PRZEDMIAR ROBÓT - Zestawienie wartości
1 | 2 | 3
1. | Wyburzenia i rozbiórki, roboty drogowe, docelowa organizacja ruchu, odwodnienie, Przeniesienie istniejącego dystrybutora AddBlue i zakup nowego wraz z montażem Przeniesienie istniejących dystrybutorów | 0
2 | Moinitoringi teletechnika | 0
3 | Instalacja elektryczna | 0
WARTOŚĆ CAŁKOWITA ROBÓT netto: |  | 0
KWOTA PODATKU VAT 23%: |  | 0
WARTOŚC CAŁKOWITA ROBÓT brutto: |  | 0

## część drogowa
"Przebudowa istniejącej zakładowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150"
PRZEDMIAR ROBÓT - Roboty drogowe
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość
|  |  | Nazwa | Ilość |  | Netto | Brutto
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8; 45110000-1; 45111300-1; | x | x | x | x | x
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x | x
1. |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | kpl. | 1 |  | 0 | 0
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów | x | x | x | x | x
2 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni betonowej - uszostnienie gł, 0.5-1.5 cm | m2 | 286 |  | 0 | 0
3 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm wraz z konstrukcją gr. 70 cm | m2 | 157 |  | 0 | 0
4 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 10 cm kosztka do ponownego ułożenia | m2 | 641 |  | 0 | 0
5 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm kostka z peronu wraz z konstrukcją 36 cm | m2 | 92 |  | 0 | 0
6 |  | Rozbiórka odwodnienia liniowego | mb | 73 |  | 0 | 0
7 |  | Rozbiórka krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej | mb | 90 |  | 0 | 0
8 |  | Rozbiórka i zabezpieczenie dystrybutorów wraz z AddBlue | szt. | 3 |  | 0 | 0
9 |  | Rozbiórka odbojów, znaków drogowych i tabliczek | szt. | 7 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 0
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE- CPV 45111200-0 | x | x | x | x | x
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | x | x | x | x | x
10 |  | Wykopy wraz z wyprofilowaniem podłoża- urobek do wykorzystnia w nasypach | m3 | 263 |  | 0 | 0
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45111200-0 | x | x | x | x | x
11 |  | Odwodnienie liniowe | mb | 94 |  | 0 | 0
12 |  | Stydnie na ciągu odwodnienia liniowego | szt. | 6 |  | 0 | 0
13 |  | Przykanaliki Dn=200 mm | mb | 18 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 0
Wykonanie płyty betonowej na poszerzeniu jezdni betonowej przy peronach
| D.02.03.01C | Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 | x | x | x | x | x
14 |  | Wzmocnienie podłoża do grupy nośności G1 - geomaterac gr. 35 cm - Geomaterac: - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 - geosiatka o wytrz. na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprz. min. 40 kN/m - geowłóknina o masie 300 g/m² | m2 | 157 |  | 0 | 0
| D.04.00.00 | PODBUDOWY - CPV 45000000-7 | x | x | x | x | x
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | x | x | x | x
15 |  | Profilowanie wraz zagęszczeniem podłoża - jezdnia - korekcyjne profilowanie podłoża pod przełożenie kostki betonowej | m2 | 641 |  | 0 | 0
16 |  | Profilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża - poszerzenie jezdni betonowej przy peronach, i pod nawierzchnię peronów | m2 | 255 |  | 0 | 0
| D.04.04.02 | Warstwa separcyjna z piasku i folii | x | x | x | x | x
17 |  | Warstwa separacyjna z piasku średniego - 10cm | m2 | 255 |  | 0 | 0
18 |  | Ułożenie foli PE-HD gr.0.5 mm zgrzewanej lub kubełkowej na zaklad min. 30 cm | m2 | 535 |  | 0 | 0
19 |  | Warstwa separacyjna z piasku średniego - 10cm | m2 | 255 |  | 0 | 0
| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | x | x | x | x | x
20 |  | Podbudowa pomocnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 - 20cm | m2 | 255 |  | 0 | 0
21 |  | Warstwa poślizgowa z geowłókniny | m2 | 535 |  | 0 | 0
| D.04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego | x | x | x | x | x
22 |  | Podbudowa - beton cementowy C20/25 – - 20cm | m2 | 255 |  | 0 | 0
23 |  | Warstwa poślizgowa z geowłókniny | m2 | 535 |  | 0 | 0
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE - CPV 45000000-7; 45233222-1 | x | x | x | x | x
|  | Warstwa wiążąca z betonu cementowego | x | x | x | x | x
24 |  | warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45, z dylatacjami pozornymi co 5,0m, zbrojona siatką prętów D10 co 15 cm; ryflowana, Dodadki - polimer uszczelniający - W8 i plastyfikator folia budowlana 2X0,2mm gr. 28 cm | m2 | 255 |  | 0 | 0
25 |  | Ułożenie istniejącej kostki betonowej z odzysku gr. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm | m2 | 641 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 0
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45000000-7 | x | x | x | x | x
| D.07.00.00 | Oznakowanie dróg i urzadzenia bezpieczeństwa ruchu | x | x | x | x | x
| D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x | x
26 |  | Słupki do znaków ø76 | szt | 2 |  | 0 | 0
27 |  | - znaki folia II typ (średnie) szt. 2 | szt | 2 |  | 0 | 0
28 |  | tabliczki | szt | 5 |  | 0 | 0
| D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe - odboje przy słupach 2 szt. | x | x | x | x | x
29 |  | Odbój wysepki typu U- 160 cm średnicy, montowany w fundamencie betonowym | szt. | 2 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 0
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC - CPV 45000000-7; 45233222-1 | x | x | x | x | x
| D.08.01.01 | Krawężniki Stalowe | x | x | x | x | x
30 |  | Obramowania wysepek pod dystrybutory, Otoki wysepek poddystrybutorowych (obrzeża wysepek), Obramowania wysepek pod dystrybutory paliw ze stali nierdzewnej, Materiał: blacha nierdzewna gat. OH18N9, - wymiar 185 stosowany jest powszechnie, - wymiar 235 oznacza obrzeże podwyższone | mb | 102 |  | 0 | 0
|  | Dystrybutory ON oraz AddBlue | x | x | x | x | x
|  | Przeniesienie istniejących dystrybutorów | x | x | x | x | x
31 |  | Przeniesienie istniejących dystrybutorów ON | szt. | 2 |  | 0 | 0
32 |  | Przeniesienie istniejącego dystrybutora AddBlue | szt. | 1 |  | 0 | 0
33 |  | Zakup wraz z montażem dystrybutora AddBlue | szt. | 1 |  | 0 | 0
34 |  | Właczenie do systemu 4 urządzeń | szt. | 4 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 0
|  | Wymiany izolacji termicznej | x | x | x | x | x
|  | Klasa odporności ogniowej REI60 np. wełny mineralnej | x | x | x | x | x
35 |  | Wymiany izolacji termicznej ściany zewnętrznej oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 pawilonu stacji paliw od strony magazynu, wykonana z materiałów niepalnych np. wełny mineralnej. | m2 | 56 |  | 0 | 0
35 |  | Uzupełnienie ubytków w istniejącym tynku elewacyjnym | kpl. | 1 |  | 0 | 0
35 |  | Odtłuszczanie i malowanie ścian elewacji farbą silikonową | m2 | 150 |  | 0 | 0
35 |  | Odtłuszczanie i malowanie cokoła klinkierowego | m2 | 27.5 |  | 0 | 0
35 |  | Odtłuszczanie i malowanie obróbek blacharskich dachu | mb | 39 |  | 0 | 0
35 |  | Malowanie stolarki drzwiowej | m2 | 14.3 |  | 0 | 0
35 |  | Wymiana rewizji rury spustowej | kpl. | 1 |  | 0 | 0
35 |  | Wymiana odcinka rury spustowej | mb | 3.5 |  | 0 | 0
36 |  | Wymiana parapetów | szt. | 3 |  | 0 | 0
Razem: | [5 empty] | 0 | 0
37 |  | Zakup i montaż innych urządzeń nie ujętych w kosztorysie | kpl. | 1 |  | 0 | 0
38 |  | Inne roboty nie ujęte w kosztorysie | kpl. | 1 |  | 0 | 0
Razem netto: | [5 empty] | 0
VAT 23%: | [5 empty] | 0
Razem brutto: | [5 empty] | 0

## Monitoring
"Przebudowa istniejącej zakładowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150"
PRZEDMIAR ROBÓT - Kanał teletechniczny
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto *)
|  |  | Nazwa | Ilość
|  |  | x | x | x | x
1 |  | Studnia kablowa SK-1 | szt. | 5 |  | 0
2 |  | Rura RHDPEk-S75/65 | m | 45 |  | 0
3 |  | Rura HDPE-UV 32/3,0 | m | 70 |  | 0
4 |  | Szafa wisząca 19", 9U | kpl. | 1 |  | 0
5 |  | Listwa zasilająca 19", 9 gniazd 230V 2P+Z | szt. | 1 |  | 0
6 |  | Półka 19", 1U, głębokość 45cm | szt. | 1 |  | 0
7 |  | Ogranicznik przepięć na skrętkę | szt. | 7 |  | 0
8 |  | Kamera 4 Mpix kolor dzień/noc stałopozycyjna, POE wraz z uchwytem montażowym, np.: kamera IP Hikvision DS-2CD1043G0-I 4 Mpx | szt. | 6 |  | 0
9 |  | Kamera 4 Mpix kolor dzień/noc stałopozycyjna, panoramiczna POE wraz z uchytem montażowym, np.: Hikvision DS-2CD2T46G2P-ISU/SL | szt. | 1 |  | 0
10 |  | Rejestrator 8 kanałowy POE + dysk 2TB np.: Hikvision DS-7608NI-K1/8P | szt. | 1 |  | 0
11 |  | Puszka połączeniowa IP66 odporna na UV | szt. | 7 |  | 0
12 |  | Kabel F/UTP OUTDOOR kat.5e | szt. | 330 |  | 0
13 |  | Klawiatura do zdalnej obsługi rejestratora | m | 1 |  | 0
14 |  | Monitor 22” | szt. | 1 |  | 0
15 |  | Mysz na USB do rejestratora | szt. | 1 |  | 0
16 |  | UPS 1000VA RACK 19" | szt. | 1 |  | 0
17 |  | Uchwyty do montażu rur HDPE-UV na konstrukcji wiaty, słupie oświetleniowym i budynku | szt. | 30 |  | 0
18 |  | Korytko kablowe 60x40 do prowadzenia kabli w budynku | m | 10 |  | 0
Suma całkowita netto: | [5 empty] | 0
VAT: | [5 empty] | 0
Suma całkowita brutto: | [5 empty] | 0

## Część elektryczna
"Przebudowa istniejącej zakładowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150"
PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa sieci NN i SN
L.p. | Numer STWiORB | Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego | Jednostka |  | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto *)
|  |  | Nazwa | Ilość
| D.01.03.02 |  | x | x | x | x
|  |  | x | x | x | x
1 |  | Kabel zasilający do proj. dystrybutora Adblue (N)YYÖ-J 3x1,5 | mb | 39 |  | 0
2 |  | Kabel sterowniczy do proj. dystrybutora Adblue LIYCY 8x0,75 | mb | 39 |  | 0
3 |  | wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ AC | szt. | 1 |  | 0
4 |  | wyłącznik nadprądowy S301 B10A | szt. | 1 |  | 0
5 |  | Kabel zasilający do istn. dystrybutora Adblue do przestawienia (N)YYÖ-J 3x1,5 | mb | 16 |  | 0
6 |  | Kabel sterowniczy istn. dystrybutora Adblue do przestawienia LIYCY 8x0,75 | mb | 16 |  | 0
7 |  | Złączka ekranowana do kabla 8x0,75 istn. dystrybutora Adblue do przestawienia | szt | 1 |  | 0
8 |  | Kabel zasilający do istn. dystrybutora Q10 do przestawienia (N)YYÖ-J 7x1,5 | mb | 14 |  | 0
9 |  | Kabel sterowniczy do istn. dystrybutora Q10 do przestawienia LIYCY 8x0,75 | mb | 14 |  | 0
10 |  | Złączka ekranowana do kabla 8x0,75 istn. dystrybutora Q10 do przestawienia | szt | 1 |  | 0
11 |  | Kabel zasilający do istn. dystrybutora Q20 do przestawienia (N)YYÖ-J 7x1,5 | mb | 29 |  | 0
12 |  | Kabel sterowniczy do istn. dystrybutora Q20 do przestawienia LIYCY 8x0,75 | mb | 29 |  | 0
13 |  | Złączka ekranowana do kabla 8x0,75 istn. dystrybutora Q20 do przestawienia | szt | 1 |  | 0
14 |  | Płaskownik ocynkowany FeZn 30x4 | mb | 49 |  | 0
15 |  | Linka Ly16mm2 | mb | 10 |  | 0
16 |  | Połączenie skręcane do płaskownika FeZn 30x4 | szt | 4 |  | 0
17 |  | Odgromniki GXO-0,25/5 | szt | 4 |  | 0
18 |  | Rura osłonowa DVK Φ110 | m | 49 |  | 0
19 |  | Osprzęt łączeniowy rur osłonowych DVK Φ110 | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Studnia kablowa SK-1 | kpl | 2 |  | 0
Suma całkowita netto: | [5 empty] | 0
VAT: | [5 empty] | 0
Suma całkowita brutto: | [5 empty] | 0