Słupsk, dnia 25.04.2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora badań”- nr postępowania 39/TP/2023**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowyustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy punktu 16 w Opisie przedmiotu zamówienia dla postępowania 39/TP/2023.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym system kaset daje możliwość

doboru kasety w zależności od natężenia wykonywanych wyłącznie oznaczeń pH, pCO2,

pO2, Hb całk, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, FHbF, sO2, cNa+, K+, cCa++, cCl-, glukoza,

mleczany, bilirubina całkowita, natomiast dla wyspecyfikowanego (zawierającego

dodatkowo kreatyninę i mocznik) panelu oznaczeń przewiduje system kaset o określonej

ilości testów?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy punktu 7 Warunków Gwarancji i Serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia dla

postępowania 39/TP/2023.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy techniczne wykonywane były w

interwałach zgodnych z zaleceniami producenta tj. jeden raz na rok?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta tj. jeden raz na rok.***