ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 |  |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roller automatyczny wraz z podstawą stołową |  |  |  | kpl. | 5 |  |  |  |  |
| - Posiada znak CE. - Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2023. - Wysokosprawny silnik 24 V DC. - Zabezpieczenie przeciążeniowe, rozchylane głowice rolujące. - Automatyczne zatrzymanie na końcu drenu. - Napęd o podwójnym ułożyskowaniu na łożyskach kulkowych. - Spiralny kabel o długości minimum 1 m. - Ciężar: maksymalnie 600 g. - Wymiary: dł. x szer. x wys. = 17,0 x 5,0 x 7,5 cm +/- 5 %. - Wyposażenie urządzenia: a. roller automatyczny b. podstawa stołowa c. zasilacz sieciowy: 24 V, 3,0 A d. śrubokręt e. zestaw kluczy imbusowych f. instrukcja obsługi g. walizka transportowa - 11. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. - 12. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację i bezpłatne szkolenie personelu nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. - 13. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - 14. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. - 15. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. - 16. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez Zamawiającego. - 17. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. - 18. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. - 19. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(Podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 510 149 397 | 2 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261-660-800 | 1 |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261-417-240 | 2 |