Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 27.04.2022r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 – 9/22

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych w

podziale na zadania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2021 poz.1129 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Zadanie 15 
Prosimy o dopuszczenie do oceny rękawicy do mycia pacjentów spełniających wszystkie zapisy SWZ o nieco większych wymiarach 16x23 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu

Pytanie nr 2

Zadanie 9 poz 1 
Prosimy o dopuszczenie do oceny płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu i etanolu w stężeniu nie mniejszym niż 60%) nie zawierającego substancji szkodliwej dla skóry glukonianu chlorheksydyny. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex) , wirus Rota Noto, Adeno i Polio, , działanie wirusobójcze potwierdzone badaniami wg EN 14476. Dezynfekcja higieniczna: 30 sek. (wg EN 1500), dezynfekcja chirurgiczna: 90 sek. (wg EN 12791), przedłużone działanie bakteriobójcze . pH 5.5. Preparat zawierający w swoim składzie glicerynę. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. 1op. = 500 ml, kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie 9 poz 3 
Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznego mycia i odkażania rąk oraz do mycia i dekontaminacji ciała i włosów pacjentów; na bazie chlorheksydyny; bez zawartości alkoholu, octenidyny, bez barwników . Higieniczne mycie rąk i dekontaminacja ciała – do 1 min. Skuteczny wobec B EN 13727, EN 1499 (w tym MRSA), F(13624) 1 op.= 500ml kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Zadanie 9 poz 4 
Prosimy o dopuszczenie do oceny ochronnego kremu, przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla personelu medycznego. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych warunków opisu

Pytanie nr 5

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 5 o treści:
Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." 
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).
lub
o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 5 o treści:
Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1, nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany.
lub
o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 5 o treści:
"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10.00zł należna kara wynosić będzie 10.00zł.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 6

dotyczące zadania nr 15:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 15 myjki z następującym opisem:
Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,7 cm,gramatura nie mniejsza niż 120 g/m2 wykonana z włókna poliestrowego.
Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody, bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary ( wymiary i parametry większe niż oczekiwania zamawiającego) i dużą zawartość żelu. 
Zarejestrowana jako kosmetyk.Przeliczenie na opakowania handlowe 12 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 6

zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 7

dotyczące zadania nr 15:

Czy zamawiający w trosce o zachowanie najwyższego bezpieczeństwa zastosowania myjek wśród pacjentów wymaga aby żel zawarty w myjkach w zadaniu nr 15 był hypoalergiczny (z informacją o hypoalergiczności na pojedynczym opakowaniu handlowym)?

Odpowiedź na pytanie nr 7

zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 8

ZADANIE 14
Czy Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli sztuki (czyli łącznie 15.000 sztuk szczoteczek)?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający ma na myśli 15000 sztuk.

Pytanie nr 9

ZADANIE 14
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza szczoteczki z chlorheksydyną, które są wyrobem kosmetycznym zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i posiadają 23% stawkę podatku VAT.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 10

ZADANIE 15
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 20 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 11

ZADANIE 15
Czy Zamawiający dopuści myjkę rękawicę o wymiarach 17 x 24 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 12

ZADANIE 15
Czy Zamawiający dopuści myjkę o lepszych parametrach tj. o gramaturze 100 g/m2 ?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z Art. 15r1. ust. 1. oraz Art. 15r1. ust. 2. wprowadzonymi art. 77 ust. 21 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami ) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o za-twierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy przetargowej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 13

Czy w zadaniu nr 15 – Zamawiający mógłby dopuścić jednorazowe nawilżone myjki w postaci rękawicy przeznaczone do częstego i łagodnego oczyszczania i mycia całego ciała (włącznie ze strefami intymnymi), zawierające składniki myjące, odżywcze oraz  pielęgnujące, nie wymagające spłukiwania oraz osuszania ciała, o pH neutralnym dla skóry, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie, wykonane z mieszaniny włókien, w rozmiarze 22 x 15 cm, o gramaturze 82g/m2, w opakowaniach typu flow-pack (możliwość podgrzania opakowania w kuchence mikrofalowej), zarejestrowane jako wyrób medyczny, pakowane po 8 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 14

Zadanie 6, Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, niezawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, umożliwiającą wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody, neutralizującą nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna, zawierającą substancje nawilżające i pielęgnujące, która minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami, zawierającą w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon, w opakowaniu aluminiowym o pojemności 400 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 15

Zadanie 6, Pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki w opakowaniu a’400ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. W przeliczeniu: 275 op. a!400ml

Pytanie nr 16

Zadanie 6, Pozycja 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania u niemowląt? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 17

Zadanie 6, Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy, wykonany z zewnętrznej warstwy polietylenowej oraz wewnętrznej warstwy z włókniny nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką, niewymagający namoczenia oraz spłukiwania, zawierający w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego, pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 800W)?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 18

Zadania nr 7

Poz. 1 i poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecylodimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących,  o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111 Vaccinia) z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae), o potwierdzonej oświadczeniem producenta skuteczności usuwania biofilmu, korozji wżerowej zgodnie z NF S94-402-1, możliwości używania do endoskopów rożnych marek: Olympus, Pentax, FUJINON, Storz, ...?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19

Zadania nr 7

Poz. 4 (w pakiecie brak poz. 3) -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów typu Neodisher Septo Activ w op. 2 kg, na bazie aktywnego tlenu działający bez aktywatora na B, Tbc, F, V łącznie z Rota, Noro, HAV, S (włącznie z C. difficile) w czasie do 15 min. i stężeniu 2%, wyrób medyczny?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20

Zadania nr 7

Poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie wycenianie poz. 5 w przypadku zaoferowania preparatu w poz. 4, który nie wymaga dodawania aktywatora ?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet 12, poz. 2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet 12, poz. 1-2

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet 12, poz. 2

Proszę o dopuszczenie gazików pakowanych po 25 zestawów (suchy + mokry).

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet 12, poz. 2

Proszę o dopuszczenie gazików pakowanych w kartoniki po 50 sztuk (25 sztuk mokry i 25 sztuk suchy)

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 12, poz. 1

Proszę o dopuszczenie gazików pakowanych po 50 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody. Opis zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Do zadania nr 3 poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol), z niewielką domieszką propionianu, bez aldehydów chloru, fenolu, spektrum działania przebadane zgodnie z normami dla obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans,, Tbc (M.terrae), V (Adeno, Polio i Noro) w czasie do 1 min w rozmiarze min. 18x18cm, o pH 6-8, Opakowanie umożliwiające łatwe wyjmowanie pojedynczych chusteczek i zamknięcie na czas przestoju. Opakowanie (tuba) zawierająca 100 sztuk chusteczek z przeliczeniem ilości op. zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Opis zgodny z SWZ.

Pytanie nr 27

Do zadania nr 3 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie mieszaninę czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów chloru, fenolu, spektrum działania przebadane zgodnie z normami dla obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans,, Tbc (M.terrae), V (Adeno, Polio i Noro) do 1 minuty, Opakowanie (tuba) zawierająca 100 sztuk chusteczek z przeliczeniem ilości op. zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Opis zgodny z SWZ.

Pytanie nr 28

Do zadania nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji małych  powierzchni wyrobów medycznych, masek, inkubatorów, na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy),  nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, o spektrum działania: B  Tbc, F, V (Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający  rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa,  z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, w opakowaniu a 5L z pompką?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Opis zgodny z SWZ.

Pytanie nr 29

Do zadania nr 7 poz.1: 1 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium do 15 minut w stężeniu 0,5%, oraz S (B. subtilis) do 15 minut w stężeniu 1%  – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%  w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, o potwierdzonych przez producentach zdolności usuwania biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b  w opakowaniu a 5L?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Opis zgodny z SWZ.

Pytanie nr 30

Do zadania nr 7 poz.2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium do 15 minut w stężeniu 0,5%, oraz S (B. subtilis) do 15 minut w stężeniu 1%  – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5%  w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, o potwierdzonych przez producentach zdolności usuwania biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b  w opakowaniu a 1L?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Opis zgodny z SWZ.

Pytanie nr 31

Do zadania nr 7 poz.3 (4) Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S ( B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile  w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Opis zgodny z SWZ.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 2, poz. 2

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu opisanego w.w  pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu działającego na Tbc w czasie 60 min. Pozostałe zapis SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 2, poz. 3

W związku z aktualizacją jednostki miary opakowania preparatu opisanego w.w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu pakowanego w opakowania 5 kg. Pozostałe zapis SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu gotowego do użycia w postaci piany, na bazie nadtlenku wodoru w op. 750 ml. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz bioboj. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 2, poz. 6

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w.w pozycji w opakowaniu 100 ml, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu pakowanego w opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 4 op.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 3, poz. 3

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w.w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i ponad podłogowych. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobow medycznych jak (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne). Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) ,Chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F. (C. albicans) w 0,25% w 15 min  V (w tym HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, SARS-Cov-2) w 0,5 % w 15 min. V Adeno 0,5 % - 15 min, Polio 1 % - 15 min. Tbc  (M. terrae, M. avium) 0,5 % - 15 min. Opakowanie 5 L.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 4, poz. 2,3

Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę, aby  w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu w formie czerwonego klarownego roztworu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 5, poz. 1,2

W związku z aktualizacją Charakterystyki Produktu Leczniczego produktu opisanego w/w pozycjach prosimy o odstąpienie od zapisu „autosterylny”. Z wiedzy Oferenta wyłącznie preparaty z zawartością nadtlenku wodoru mogą być autosterylne.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu Esemtan cleansing foam  w postaci pianki do łagodnego mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody, szczególnie polecana dla pacjentów obłożnie chorych. Zawierająca bardzo łagodne środki myjące, wzbogacony emolientami oraz kwasem mlekowym. Nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz eliminuje nieprzyjemny zapach kału i moczu. Posiadająca właściwości dezodorujace. Przebadana dermatologicznie. Op=500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 6, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji produktu typu Octenisan czepek  do mycia włosów bez konieczności używania wody i szamponu. Posiada w składzie oktenidynę oraz glicerynę i allantoinę. Polecany jest do higieny pacjentów obłożnie chorych, do dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody. Pakowany po 1 szt. Możliwość podgrzania w mikrofalówce.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 7, poz. 1

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w.w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny płynnego trójenzymatycznego preparatu do  mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzia chirurgiczne i medyczne, narzędzia termolabilne i sprzęt endoskopowy przed ich sterylizacją. Skład chemiczny: czwartorzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza i

amylaza).  Skuteczność biobójcza: B,F,V osłonkowe – 0,5 % 15 min. Opakowanie 5 l.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 43

Zadanie nr 7, poz. 2

W związku z wycofaniem preparatu opisanego w.w pozycji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny płynnego trójenzymatycznego preparatu do  mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych: narzędzia chirurgiczne i medyczne, narzędzia termolabilne i sprzęt endoskopowy przed ich sterylizacją. Skład chemiczny: czwartorzędowe związki amonowe (propionian), diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza i

amylaza).  Skuteczność biobójcza: B,F,V osłonkowe – 0,5 % 15 min. Opakowanie 1 l.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 10, poz. 1

W związku z aktualizacją dokumentacji prosimy o odpuszczenie preparatu posiadającego pH w zakresie 10,8-11,2. Pozostałe zapis SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 10, poz. 3

W związku z aktualizacją dokumentacji prosimy o odpuszczenie preparatu posiadającego pH w zakresie 3,0 – 2,6 Pozostałe zapis SWZ bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ

Pytanie nr 46

Dot. wzoru umowy §5  ust. 10

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie ust.10 §5 w sposób następujący :

10. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualnych  kosztów transportu. W tym celu Zamawiający wystawi dokument obciążający. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającej  z załącznika nr 1 do niniejszej umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 47

Dot. wzoru umowy §6 ust. 1

W związku z faktem, że nie każdy oczekiwany przez Zamawiającego środek jest wyrobem medycznym ( np. produkty lecznicze , preparaty biobójcze itd.) zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy §6 ust.1 w sposób następujący:

1.Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment wymieniony w §1 ust. 1. jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis §6 ust.1, który otrzymuje nową treść:

,,1.Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment wymieniony w §1 ust. 1. jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.”

Pytanie nr 48

Dot. wzoru umowy §9

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §9 umowy ust. 5 i 6 o następującej treści.

„5.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym  umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

6.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.5.”

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 49

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1.            Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2.            Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3.            W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4.            Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5.            W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6.            Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź na pytanie nr 49

Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 pozycji 3 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego.  Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni.  Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 5 l?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający w zadaniu 13  pozycji 1 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający w zadaniu 13  pozycji 2 dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615, wymagane załączenie badań potwierdzających. Opakowanie pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający w zadaniu 13  pozycji 3 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku  z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Zadanie 1:

Poz. 1

Czy zamawiający dopuści preparat chlorowy w tabletkach do 3,3 g?

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający dopuszcza nie wymaga, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Pytanie nr 55

Zadanie 2:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do  mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendowane do głowic USG Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV. Oferowany produkt posiada spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta. Opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 56

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych, tworzyw sztucznych, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy. Opakowania 5 L po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 57

Zadanie 6:

Poz. 2

Czy Zmawiający dopuści do oceny czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody przeznaczony do jednorazowego użytku. Produkt gotowy do użycia, nasączony środkiem myjącym bez substancji zapachowych i barwników, czepek nie wymaga spłukiwania, zawiera w składzie między innymi: wodę, alaninę glicerynę oraz oktenidynę. Czepek o średnicy 29 cm, wykonany z polipropylenu, gramatura 73g, Czepek można stosować w temperaturze pokojowej lub podgrzewać w kuchence mikrofalowej (maksymalnie 20 sek / 600 W). Kosmetyk, opakowanie A1 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 58

Zadanie 8:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w formie pianki o doskonałych właściwościach myjących, dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, bójczo względem wirusów osłonkowych, tuberkulobójczo, prątkobójczo. Skutecznie zapobiega wysychaniu pozostałości organicznych na powierzchni narzędzi podczas transportu oraz w czasie oczekiwania na rozpoczęcie procesu ich dekontaminacji i przygotowania do powtórnego użycia. Wyrób medyczny w opakowaniach 750 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Zadanie 9:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i vitamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk  EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 500 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60

Zadanie 13:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony. Chusteczki rozm. 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m2, nasączone są preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B, F (C. ALBICANS), TBC (M. TERRAE) V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40, rota, Noro) w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający nie dopuszcza. Opis zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61

Zadanie 15:

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia, nie wymagające spłukiwania rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody. Posiadające pH neutralne dla skóry, polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Rękawiczki są przebadane dermatologicznie, chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m2, wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie a 10 szt. Kosmetyk.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).