## Pakiet nr 2 - meble medyczne
AG 261 - 28/23
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Pakiet nr 2
Modyfikacja 2023-10-06
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU |  | Wpisać TAK jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub NIE jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)* | Jedn m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent i model/typ zaoferowanego urządzenia
1. | Kozetka lekarska | stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 1 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, antypoślizgowych
leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, min. 8 do wyboru)
zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°
z uchwytem na prześcieradło
grubość leża min. 50 mm
wymiary : długość: 185 cm; szerokość: 56 cm; wysokość: 50 cm;
dopuszczalne obciążenie : min. 180 kg
wyrób medyczny
fabrycznie nowa. Rok produkcji 2023
2. | Kozetka lekarska | Stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym min. 2 z blokadą
leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym)
zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45°
z uchwytem na prześcieradło
grubość leża min. 50 mm
wymiary : długość: 185 cm; szerokość: 56 cm; wysokość: 50 cm;
dopuszczalne obciążenie : min. 180 kg
wyrób medyczny
fabrycznie nowa. Rok produkcji 2023
3. | Parawan medyczny pojedynczy | stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wyposażony w trzy kółka o średnicy 50 mm , w obudowie stalowej ocynkowanej, min. 2 kółka z blokadą
zasłona parawanu mocowana na „rzepy” z materiału umożliwijącego dezynfekcję, kolor zasłony do uzgodnienia z Zamawiającym min. 6 kolorów do wyboru
wysokość całkowita min. 170 cm.
długość skrzydła 100 cm.
wyrób medyczny
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
4. | Krzesło (stanowisko) do pobierania krwi | siedzisko obrotowe 360° - możliwość przeprowadzania zabiegu iniekcji zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu |  | szt. | 3 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
stelaż ze stali kwasoodpornej
na stopkach nastawnych z możliwością poziomowania, antypoślizgowych
z tacką ze stali kwasoodpornej
dopuszczalne obciążenie : min. 120 kg
podłokietnik, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym odpornym na dezynfekcję (kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym, min. 6 kolorów do wyboru)
wymiary całkowite : szerokość max 79 cm, głebokość max 64 cm
wyrób medyczny
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
5. | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny do rozwożenia leków | stelaż ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 4 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
wyposażony w 4 koła o średnicy 75mm, w tym min. 2 z blokadą
2 blaty, każdy blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanych dwóch tac (łącznie 4 tace)
przegródki do leków z tworzywa sztucznego, 60 na 1 poziom
miska ze stali nierdzewnej
koszyk na akcesoria
wymiary całkowite [mm]: 660x430x890 [długość x szerokość x wysokość] (wszystkie wymiary + - 5 mm)
wyrób medyczny
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
6. | Stolik oddziałowy koszowy | stelaż, półki koszykowe wykonane ze stali kwasoodpornej |  | szt. | 2 |  |  |  |  | Producent : Model / Typ :
3 x półki koszowe, wymiar półki koszowej: 655 mm (+- 5 mm) x 410 (+- 5 mm) x 90 mm (+- 5 mm)
Wymiar stolika bez wyposażenia dodatkowego - długość : 84 cm (+- 1 cm); - szerokość : 48 cm (+ - 1 cm); - wysokość : 89 cm (+- 1 cm).
koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym min. dwa z blokadą
uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20 mm x 20 mm, ze stali kwasoodpornej
wyrób medyczny (wymóg usunięty 2023-10-06)
fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023
[7 empty] | Wartość netto |  | Wartość brutto
RAZEM ŁĄCZNA WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 2