Pytanie od Wykonawcy: Dzień Dobry W czy dopuszczą Państwo urządzenia tj.bieżnia oraz eliptyk bez wentylatora - w obecnej sytuacji epidemiologicznej dostępność niektórych modeli urządzeń jest bardzo ograniczona. Czy w przypadku wioślarza dopuszczają Państwo urządzenie z oporem powietrzno-magnetycznym ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy urządzeń bez wentylatorów jeżeli są one wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wioślarza dopuszczamy urządzenie z oporem powietrzno-magnetycznym pod warunkiem zastosowania rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego.

 Pytanie Wykonawcy: W bieżni moc 5 kw ma być mocą ciągłą czy szczytową - ilość urządzeń oferujących moc ciągłą 5KW tj 7KM jest bardzo nie wielka .Czy dopuszczają Państwo bieżnia legitymującą się mocą ciągłą 4.2KM i szczytowa ok. 7KM?

Odpowiedź: Chodzi o moc ciągłą - 5 kW. Nie dopuszczamy urządzeń o niższych parametrach.