**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w sprzętu do siedziby Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być objęty min. 12 miesięcznym okresem gwarancji.

***KALIBROMIERZ STRZELECKI Z LUPĄ***

- podświetlany,

- bezinwazyjny z 10-ciokrotnym powiększeniem,

- mierzący wartości przestrzelin w kalibrach: 177/4,5mm, 22, 30, 38, 44, 45

Sporządził:

st. chor. sztab. Rafał URBAN