**Załącznik nr 2**

**Pakiet nr 2 Rzutnik testów – 1 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………………………………………**

**Nazwa i typ: ……………………………………………………………….……………**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………………………………………**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2019**

**Parametry wymagane**

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” spowoduje **odrzucenie oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |
|  | rzutnik sterowany pilotem | TAK |  |
|  | źródło światła - żarówka halogenowalub Rzutnik testów wyposażony w źródło światła – dioda LEDZgodnie z odpowiedziami z dnia 19.04.2019Lub Rzutnik testów z oświetleniem LEDZgodnie z odpowiedziami z dnia 24.04.2019 | TAK, podać |  |
|  | Min 31 testów: cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, Landolt, czerwono-zielony, binokularny, Worth, Schober, steroskopowe, na astygmatyzm | TAK, podać |  |
|  | dostępne maski: linia pozioma, pionowa, pojedynczy znak | TAK, podać |  |
|  | bezpośredni dostęp z pilota do każdego optotypu | TAK, podać |  |
|  | w komplecie ekran | TAK, podać |  |
|  | Odległość projekcji min 3m | TAK, podać |  |
|  | współpraca z foropterem automatycznym | TAK, podać |  |
|  | Wymiary | podać |  |
|  | Waga | podać |  |
| 11  | zasilanie | podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

 lub posiadających pełnomocnictwo