**Załącznik nr 3 do OPZ**

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych  
i zewnętrznych w kompleksach Akademii Wojsk Lądowych

# Zestawienie do wykonania przeglądów, konserwacji,

# podręcznego sprzętu gaśniczego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj** | **Ilość sztuk** | **Lokalizacja** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. KOC gaśniczy  2. GP 1  3. GP 6 | 1  2  1 | Budynek nr 35 - Infrastruktura |
| 2. | 1. GP 4  2. GP 6 | 2  4 | Budynek nr 16 – Wartownia |
| 3. | 1. GP. 6 | 16 | Budynek nr 3 |
| 4. | 1. GS 2x  2. GP 4 | 3  3 | Budynek nr 15 |
| 5. | 1. GS 5x | 1 | Budynek nr 32, WPSO, Kotłownia |
| 6. | 1. GS 5x  2. GP 2  3. GP 6 | 1  2  3 | Budynek nr Infrastruktura |
| 7. | 1. GP 4 | 2 | Budynek nr 16 B. Warsztat mechaniczny |
| 8. | 1. GS 2x  2. GP 6  3. GP 9 | 1  17  1 | Budynek nr 8 |
| 9. | 1. GP 4 | 2 | Budynek nr 7. MAGAZYN techniczny |
| 10. | 1. GP 6 | 4 | Budynek nr 44 – Magazyn broni |
| 11. | 1. GP 4 | 5 | Budynek nr 46. |
| 12. | 1. GP 6 | 26 | Budynek nr 1 |
| 13. | 1. GP 2  2. GP 4 | 2  9 | Budynek nr 13. Śnieżnik |
| 14. | 1. GP 4  2. GP 6 | 3  5 | Budynek nr Infrastruktura |
| 15. | 1. GP 1  2. GP 2  3. GP 4  4. GP 6 | 15  68  13  24 | Budynek nr - TRANSPORT |
| 16. | 1. KOC gaśniczy  2. GP 4  3. GP 6 | 1  4  4 | Budynek nr ARCHIWUM |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 1. GP 6 | 12 | | Budynek nr 7 | |
| 18. | 1. GS 5x  2. GP 2  3. GP 4  4. GP 6  5. GWG2/ 3AF | 11  27  50  33  1 | | Budynek nr 8 – Magazyn | |
| 19. | 1. GP 2  2. GP 4  3. GP 6 | 2  1  2 | | Budynek nr MAGAZYN ŻYWNOŚCI | |
| 20. | 1. GP 4  2. 3 AF | 7  4 | | Budynek KUCHNIA | |
| 21. | 1. GS 5x  2. GP 1  3. GP 2  4. GP 4  5. GP 6 | 1  1  4  8  2 | | Budynek nr 16 A. WARSZTAT | |
| 22. | 1. GP 6  2. GWG 2/3 AF | 8  1 | | Budynek nr 6. Kasyno | |
| 23. | 1. GS 2x/GSE  2x/ USG 2x  2. GP 6 | 1  1 | | Budynek nr 8. OFICER DYZURNY | |
| 24. | 1. GP 4 | 1 | | Budynek nr 105. BIURO PRZEPUSTEK | |
| 25. | 1. GP 4  2. GP 6 | 1  2 | | Budynek nr 128. BASEN | |
| 26. | 1. KOC gaśniczy  2. GP 6 | 2  3 | | Budynek nr 29. DRONY | |
| 27. | 1. GP 4  2. GP 6  3. AP-25 | 10  5  2 | | Budynek nr 71/ KONTENERY | |
| 28. | 1. GP 6 | 7 | | Budynek nr 19. | |
| 29. | 1. KOC gaśniczy  2. GP 2  3. GP 6 | 1  3  6 | | Budynek nr 106 | |
| 30. | 1. GP 6 | 4 | | Budynek nr 11. A.C.K. / KINOWO-AUDYTORYJNY | |
| 31. | 1. GP 1  2. GP 2  3. GP 6 | 7  4  3 | | Budynek nr 4 – SEKCJA SŁUZBY ZDROWIA | |
| 32. | 1. GP 4  2. GP 6 | 1  3 | | Budynek nr 12. HALA SPORTOWA | |
| 33. | 1. GP 6 | 55 | | Budynek nr 1113. DYDAKTYK | |
| 34. | 1. GP 4 | 3 | | Budynek nr 113. DRUKARNIA | |
| 35. | 1. GS 5x  2. GP 6  3. GEG2/3 AF | 1  1  1 | | Budynek nr 113. BUFET | |
| 36. | 1. GP 6 | 3 | | Budynek nr 136 | |
| 36. | 1. GS 2x/ GSE 2/UGS 2x  2. GP 1  3. GP 6 | 1  1  49 | | Budynek nr 1. SZKLARSKA PORĘBA | |
| 37. | 1. KOC gaśniczy  2. GS 5x  3. GP 4 | 1  1  6 | | Budynek nr RAKÓW WIELKI – HOTEL. | |
| 38. | 1. GP 1  2. GP 2  3. GP 4  4 GP 6  5. GW 6 | 2  1  3  7  4 | | Budynek nr RAKÓW WIELKI | |
|  | |  |
| **SUMARYCZNE ZESTAWIENIE** | | | | |
| 1 | KOC GAŚNICZY | 5 | | |
| 2 | GS 2x / GSE 2x / UGS 2x | 6 | | |
| 3 | GS 5x | 16 | | |
| 4 | GP 1 | 28 | | |
| 5 | GP 2 | 113 | | |
| 6 | GP 4 | 134 | | |
| 7 | GP 6 | 312 | | |
| 8 | GP 9 | 1 | | |
| 9 | GP 12 | 0 | | |
| 10 | GWG 2/3 AF | 6 | | |
| 11 | GW 6/ GW 9 | 4 | | |
| 12 | AP-25 | 2 | | |
| 13 | AP-50 | 0 | | |
|  | **SUMA =** | **627** | | |