**Załącznik nr 3 do OPZ**

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych
i zewnętrznych w kompleksach Akademii Wojsk Lądowych

# Zestawienie do wykonania przeglądów, konserwacji,

# podręcznego sprzętu gaśniczego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj** | **Ilość sztuk** | **Lokalizacja** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. KOC gaśniczy2. GP 13. GP 6 | 121 | Budynek nr 35 - Infrastruktura |
| 2. | 1. GP 42. GP 6 | 24 | Budynek nr 16 – Wartownia |
| 3. | 1. GP. 6 | 16 | Budynek nr 3 |
| 4. | 1. GS 2x 2. GP 4 | 33 | Budynek nr 15 |
| 5. | 1. GS 5x | 1 | Budynek nr 32, WPSO, Kotłownia |
| 6. | 1. GS 5x2. GP 23. GP 6 | 123 | Budynek nr Infrastruktura |
| 7. | 1. GP 4 | 2 | Budynek nr 16 B. Warsztat mechaniczny |
| 8. | 1. GS 2x2. GP 63. GP 9 | 1171 | Budynek nr 8 |
| 9. | 1. GP 4 | 2 | Budynek nr 7. MAGAZYN techniczny |
| 10. | 1. GP 6 | 4 | Budynek nr 44 – Magazyn broni |
| 11. | 1. GP 4 | 5 | Budynek nr 46.  |
| 12. | 1. GP 6 | 26 | Budynek nr 1  |
| 13. | 1. GP 22. GP 4 | 29 | Budynek nr 13. Śnieżnik |
| 14. | 1. GP 42. GP 6 | 35 | Budynek nr Infrastruktura |
| 15. | 1. GP 12. GP 23. GP 44. GP 6 | 15681324 | Budynek nr - TRANSPORT |
| 16. | 1. KOC gaśniczy2. GP 43. GP 6 | 144 | Budynek nr ARCHIWUM |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | 1. GP 6 | 12 | Budynek nr 7 |
| 18. | 1. GS 5x2. GP 23. GP 44. GP 65. GWG2/ 3AF | 112750331 | Budynek nr 8 – Magazyn |
| 19. | 1. GP 22. GP 43. GP 6 | 212 | Budynek nr MAGAZYN ŻYWNOŚCI |
| 20. | 1. GP 42. 3 AF | 74 | Budynek KUCHNIA |
| 21. | 1. GS 5x2. GP 13. GP 24. GP 45. GP 6 | 11482 | Budynek nr 16 A. WARSZTAT |
| 22. | 1. GP 62. GWG 2/3 AF | 81 | Budynek nr 6. Kasyno |
| 23. | 1. GS 2x/GSE  2x/ USG 2x2. GP 6 | 11 | Budynek nr 8. OFICER DYZURNY |
| 24. | 1. GP 4 | 1 | Budynek nr 105. BIURO PRZEPUSTEK |
| 25. | 1. GP 42. GP 6 | 12 | Budynek nr 128. BASEN |
| 26. | 1. KOC gaśniczy2. GP 6 | 23 | Budynek nr 29. DRONY |
| 27. | 1. GP 42. GP 63. AP-25 | 1052 | Budynek nr 71/ KONTENERY |
| 28. | 1. GP 6 | 7 | Budynek nr 19.  |
| 29. | 1. KOC gaśniczy2. GP 23. GP 6 | 136 | Budynek nr 106 |
| 30. | 1. GP 6 | 4 | Budynek nr 11. A.C.K. / KINOWO-AUDYTORYJNY |
| 31. | 1. GP 12. GP 23. GP 6 | 743 | Budynek nr 4 – SEKCJA SŁUZBY ZDROWIA |
| 32. | 1. GP 42. GP 6 | 13 | Budynek nr 12. HALA SPORTOWA |
| 33. | 1. GP 6 | 55 | Budynek nr 1113. DYDAKTYK |
| 34. | 1. GP 4 | 3 | Budynek nr 113. DRUKARNIA |
| 35. | 1. GS 5x2. GP 63. GEG2/3 AF | 111 | Budynek nr 113. BUFET |
| 36. | 1. GP 6 | 3 | Budynek nr 136 |
| 36. | 1. GS 2x/ GSE 2/UGS 2x2. GP 13. GP 6 | 1149 | Budynek nr 1. SZKLARSKA PORĘBA |
| 37. | 1. KOC gaśniczy2. GS 5x3. GP 4 | 116 | Budynek nr RAKÓW WIELKI – HOTEL. |
| 38. | 1. GP 12. GP 23. GP 44 GP 65. GW 6 | 21374 | Budynek nr RAKÓW WIELKI |
|  |  |
| **SUMARYCZNE ZESTAWIENIE** |
| 1 | KOC GAŚNICZY | 5 |
| 2 | GS 2x / GSE 2x / UGS 2x | 6 |
| 3 | GS 5x | 16 |
| 4 | GP 1 | 28 |
| 5 | GP 2 | 113 |
| 6 | GP 4 | 134 |
| 7 | GP 6 | 312 |
| 8 | GP 9 | 1 |
| 9 | GP 12 | 0 |
| 10 | GWG 2/3 AF | 6 |
| 11 | GW 6/ GW 9 | 4 |
| 12 | AP-25 | 2 |
| 13 | AP-50 | 0 |
|  | **SUMA =** | **627** |