Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa zadania:

**„Modernizacja wejścia do budynku MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych z wykonaniem chodnika i nowej płytki odbojowej budynku z kostki brukowej betonowej wraz z izolacją ściany fundamentowej”.**

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacja wejścia do budynku MPGK Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych z wykonaniem nowego chodnika do budynku z kostki brukowej betonowej wraz z izolacją ściany fundamentowej w celu polepszenia parametrów technicznych wejścia poprzez wykonanie nowej podbudowy chodnika, izolację pionową ściany przy której będą wykonywane prace brukarskie i wykonaniu nowej nawierzchni chodnika wejściowego z kostki brukowej betonowej.

1. **Stan istniejący**

Chodnik z dojściem do budynku biurowego jest w złym stanie, w dni deszczowe powstają kałuże wody deszczowej ze względu na zły stan drenażu przy budynku podczas opadów atmosferycznych.

1. **Zakres robót**

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych

- wykonanie robót rozbiórkowych

- roboty ziemne oraz wykonanie izolacji pionowej przy wejściu do budynku

- wykonanie nowej podbudowy chodnika

- demontaż starych krawężników i wymiana krawężników na odcinku chodnika

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej.

**4. Parametry techniczne zgodnie z przedmiarem inwestora (załącznik do opisu)**

**-** powierzchnia remontowanego odcinka chodnika dojścia do budynku : 67,5 m²

**-** szerokość chodnika co najmniej 1,5 m

**-** grubość podbudowy 43-45 cm, powierzchnia podbudowy ok. 94,40

**-** przerobienie 3 rur spustowych i podniesienie do poziomu nowego chodnika studzienki zbiorczej odprowadzającej wodę deszczową z rur spustowych

**Roboty mogą być rozpoczęte po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie rodzaje robót należy prowadzić zgodnie z wymogami technologii oraz projektowane roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Teren prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (roboty transportowe, obsługa ciężkich maszyn i pojazdów).**

**Przed złożeniem oferty w uzgodnieniu z Zamawiającym należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia w miejscowości Brzegi Dolne celem zapoznania z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.**