**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 Przedmiotem zamówienia jest:

1. **demontaż uszkodzonego klimatyzatora MDV MSR1-18HRON1-QC2 o mocy chłodniczej 5,0kW wraz z jednostką zewnętrzną oraz usunięcie uszkodzonego urządzenia w celu utylizacji, recyklingu lub regeneracji;**
2. **dostawa i montaż klimatyzatora ściennego MDV ZAF-18N8-C1 o mocy chłodniczej 5,3 kW; o parametrach technicznych:**
* **jednostka wewnętrzna: AFCU-18HRFN8-QRD0**
* **jednostka zewnętrzna: MOX330-18HFN8-QRD0N**
* **chłodzenie – EER: 3,42kW; SEER: 7,4; Klasa efektywności energetycznej: A++;**
* **grzanie – COP: 3,57; SCOP: 4; Klasa efektywności energetycznej: A+;**

**w pomieszczeniu Łączności znajdującym się na parterze w budynku administracyjnym KPP w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 4A, 18-300 Zambrów.**

Zakres prac obejmuje montaż, podłączenie zasilania oraz próbne uruchomienie klimatyzatora.

Zamówienie obejmuje również **5 letnią** gwarancję na powyższy klimatyzator.

Termin realizacji: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Inne istotne informacje zawiera umowa.