|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Załącznik nr 1 do SWZ.**  |  |  |  |
|   | **PARAMETR/WARUNEK** | **WARTOŚC WYMAGANA** | **WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|   | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu – 1 szt. |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2020, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |   |  |
| 2 | Konstrukcja sufitowa wykonana z aluminium z dwoma trawersami | maks. 180 cm dł. x 77 szer. |   |  |
| 3 | Konstrukcja mocowana do stropu minimalnie czteropunktowo dla zwiększenia sztywności podczas jej pracy. Na każdą prowadnicę powinny przypadać przynajmniej dwie nogi mocujące | TAK, podać |   |  |
| 4 | Trawersy suwane po prowadnicach na podkładkach teflonowych, które zapewniają trwałość i są odporne na ścieranie | TAK, podać |   |  |
| 5 | Trawersy wyposażone w hamulec blokowany i zwalniany za pomocą linki, mogący być obsługiwany jedną ręką | TAK, podać |   |  |
| 6 | Aparaty wieszane na trawersach zdejmowalne i mobilne do zawieszenia na innym punkcie mocującym | TAK, podać |   |  |
| 7 | Liczba aparatów dostarczonych z zestawem do zwieszenia na trawersach | Min. 3 |   |  |
| 8 | W zestawie aparat do ćwiczeń w rotacji | TAK, podać |   |  |
| 9 | Osprzęt minimalny: | TAK, podać |   |  |
|         uchwyt do rąk x 2 pary·        uchwyt do rąk x 2 pary·        uchwyt do rąk x 2 pary |  |
|         podwieszka szeroka x 2·        podwieszka szeroka x 2·        podwieszka szeroka x 2 |  |
|         wzmocniony uchwyt do rąk x 1 para·        wzmocniony uchwyt do rąk x 1 para·        wzmocniony uchwyt do rąk x 1 para |  |
|         podwieszka wąska x 2·        podwieszka wąska x 2·        podwieszka wąska x 2 |  |
|         podwieszka dzielona x 1·        podwieszka dzielona x 1 |  |
|         wałek 15x50 x 1·        wałek 15x50 x 1 |  |
|         poduszka sensomotoryczna x 2·        poduszka sensomotoryczna x 2 |  |
|         linka 5m x 2·        linka 5m x 2 |  |
|         linka, czerwona, 60 cm x 1 para·        linka, czerwona, 60 cm x 1 para |  |
|         linka, czerwona, 30 cm x 1 para·        linka, czerwona, 30 cm x 1 para |  |
|         linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para·        linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para |  |
|         linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para·        linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para |  |
|         linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para·        linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para |  |
|         linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para·        linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para |  |
| 10               | Konstrukcja przyścienna aparatu mocowana dwupunktowo do ściany oraz podparta na podłożu na 2 nogach o parametrach minimalnych: | TAK, podać |   |  |
|         Maksymalne obciążenie: min. 250 kg na urządzenie·        Maksymalne obciążenie: min. 250 kg na urządzenie |  |
|         Wymiary (dł. x szer. x wys.): maks. 420 cm x 200 cm x 245 cm·        Wymiary (dł. x szer. x wys.): maks. 420 cm x 200 cm x 245 cm |  |
|         Materiał: stal malowana proszkowo i anodyzowane aluminium·        Materiał: stal malowana proszkowo i anodyzowane aluminium |  |
|         Waga: maks. 75 kg·        Waga: maks. 75 kg |  |
| 11 | Gwarancja |  24 MIESIĄCE |   |  |
| Serwis pogwarancyjny | tak |   |  |
| Parametry serwisu: |   |   |  |
| czas reakcji | 24h w oknie serwisowym |   |  |
| czas usunięcia awarii | 5 dni roboczych |   |  |
| możliwość serwisowania | 10 lat |   |  |
| 14 | Forma płatności |  Przelew |   |  |
| Termin płatności |  30 dni |   |  |
| Opis formy dostawy i instalacji |   |   |  |
| Opis terminu dostarczenia |  2 TYGODNIE |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | **Nazwa****własna****Producent****Numer****katalogowy** | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu | 1 szt.  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | **x** | x | x |  |  |

Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN