Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 – Preparat do dezynfekcji aparatów do hemodializy, testy paskowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania (dot. poz. 2) | Oferowana ilość opakowań (dot. poz. 2) | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 3*6 dotyczy poz. 1; kol. 5*6 dotyczy poz. 2) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru do chemicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy i systemów uzdatniania wody na potrzeby dializoterapii. Forma preparatu: koncentrat. Spektrum biobójcze: B (Tbc), V (HBV, HCV, HIV), F. Czas działania roztworu: 3 % po max. 15 minutach. Wymagane opakowanie: kanister 5 litrowy. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 42 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paskowy test na wykrywalnie pozostałości zaoferowanego w poz. 1 środka dezynfekującego. Wymagane opakowanie max 100 sztuk. | 400 pasków |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego bez reszty.

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 2 – Żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Alkoholowy żel do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający propan-2-ol nie mniej niż 75g/100g produktu oraz dodatkowo substancje pielęgnujące (dexpanthnol+ethylhexygricerol) bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych. Testowany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s, chirurgiczna 90s. Spektrum działania: B, Tbc, V ( HIV, HBV,HCV, Rota, Noro). Opakowanie wyposażone w pompkę dozującą. Opakowanie 500 ml Rejestracja jako preparat biobójczy. | 1150 op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający 89g etanolu oraz butan-2-on, witamine E, glicerynę, pantenol. Działanie bójcze PN 1500- 20s, PN12791- 90s, B (EN 13727)- 30s Rota oraz norowirusy zgodnie z normą 14476 w czasie do 15s. Opakowanie 500 ml Rejestracja jako preparat biobójczy. | 2050 op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 3 – Emulsja do pielęgnacji skóry rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op./szt. | Cena jednostkowa netto za op./szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Emulsja do pielęgnacji wrażliwej, suchej i zniszczonej skóry rąk z kwasem hialuronowym i woskiem pszczelim. Forma: preparat gotowy do użycia. Opakowania pasujące do dozowników Dermados posiadanych przez Zamawiającego. Wymagane opakowanie: 500ml Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat ma dobrze nawilżać i natłuszczać skórę; 2. Preparat ma się dobrze i szybko wchłaniać; 3. Po użyciu nie może pozostawiać uczucia lepkości. | 400 opakowań |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompka do opakowań z poz. 1 | 400 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 4 – Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent KOD EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Substancja czynna: diglukonian chlorhexydyny w ilości 3,87g na 100g preparatu i alkohol etylowy 3,1g/100g. Forma: preparat gotowy do użycia. Spectrum działania biobójczego: B (w tym MRSA), F,V. Czas działania max. do 5 minut. Wymagana wielkość opakowania – 500 ml z pompką dozującą. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat nie może wysuszać skóry. Preparat musi dobrze usuwać zabrudzenia ze skóry. Preparat nie może powodować reakcji uczuleniowych. | 50 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 5 – Preparat antyseptyczny w postaci emulsji do mycia i odkażania skóry i ciała

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Preparat antyseptyczny (na bazie chlorheksydyny oraz QAV) w formie emulsji do mycia i odkażania skóry rąk i ciała. Forma: roztwór gotowy do użycia. Spektrum działania biobójczego: B, (MRSA), V (w tym HCV, HIV, HBV), F, drożdżobójcze. Czas działania biobójczego: max do 1 minuty. Preparat zgodny z normą EN 1499. Opakowanie 500 ml. Parametry bezwzględnie wymagane: Preparat nie może wysuszać skóry i wywoływać jej podrażnień. Zapach preparatu nie może drażnić oczu i śluzówek. Preparat musi łatwo usuwać zanieczyszczenia. Rejestracja jako preparat biobójczy. | 3000 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 6 – Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni, narzędzi i rozlanych substancji organicznych, preparat myjąco-dezynfekujący do urządzeń i wyposażenia mających   kontakt żywnością

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość proszku w gramach do sporządzania roztworu | Wielkość oferowanego opakowania przez Wykonawcę (w gramach) | Ilość oferowanych opakowań przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Preparat myjąco dezynfekujący do powierzchni, narzędzi i rozlanych substancji organicznych. Związek aktywny – monosiarczan potasu. Trwałość roztworu roboczego potwierdzana barwą. Forma: proszek do sporządzania roztworu. Spektrum działania biobójczego: B, F, V, Polio, adenowirusy. Czas działania biobójczego – B, V – powierzchnie skażone – 10min, B, V, F – powierzchnie czyste – 15 min. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Roztwór roboczy nie może drażnić oczu, błon śluzowych 2. Preparat nie może zostawiać osadu na dezynfekowanych powierzchniach- preparat musi dobrze rozpuszczać się w wodzie Wymagane opakowanie – do 200g Rejestracja jako preparat biobójczy. | 380 000 gram |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 7 – Gotowy do użycia preparat czyszczący

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych oraz oleinianu decylu. Nie zawierający zasad ani mydła. Wymagana wielkość opakowania 500ml. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 130 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 8 – Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni i sprzętu medycznego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat dezynfekująco – myjący bez aldehydów, fenoli i kwasu nadoctowego, QAC do powierzchni i sprzętu medycznego oparty na dwutlenku chloru. Może być stosowany w obecności pacjentów. Zastosowanie: zagrożenie zgorzelą gazową. Forma: koncentrat do sporządzenia roztworu. Spektrum działania biobójczego: B (zgodnie z EN 13727), V (wg EN 14476), F (wg EN 13624, Tbc ( wg EN 14348), S (EN 13704) w czasie do 5 min. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Dobra rozpuszczalność w wodzie 2. Roztwór roboczy nie może drażnić oczu i śluzówek 3. Roztwór nie może pozostawiać osadu na dezynfekowanych powierzchniach Wymagana wielkość opakowania 100 ml Rejestracja jako wyrób medyczny. | 640 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 9 – Preparat do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej, kaczek i basenów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kwaśny środek do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego. Zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego. Nie pozostawiający smug i zacieków, niskopieniący. Stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do 0,3%. Zawierający inhibitory korozji. Wymagana wielkość opakowania: kanister 5 litrów. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 30 op. |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 10 – Roztwory do płukania i oczyszczania ran

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | WARTOŚĆ | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | Stawka VAT % | Brutto |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bezbarwny żel do nawilżania, oczyszczania ostrych i przewlekłych ran, oparzeń, bez konieczności wypłukania środka. Utrzymujący swoje właściwości 90 dni po otwarciu opakowania. Potwierdzone działanie bójcze zgodnie z EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – faza 2, etap 1) Skład preparatu: woda, chlorek sodu, kwas podchlorawy 50 PPM, podchloryn sodu 50 PPM. Wymagane opakowanie – spray żel 100g Rejestracja jako wyrób medyczny. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór przeznaczony do nawilżania, oczyszczania, płukania ostrych i przewlekłych ran, oparzeń, do płukania pola operacyjnego bez konieczności wypłukania środka oraz z możliwością stosowania do miejscowej terapii podciśnieniowej, łączenia z hemoglobiną stosowaną w leczeniu ran przewlekłych. Potwierdzone działanie bójcze zgodnie z EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476 – faza 2, etap 1) Utrzymujący swoje właściwości 60 dni po otwarciu opakowania. Skład preparatu: woda, chlorek sodu, kwas podchlorawy 50 PPM, podchloryn sodu 50 PPM. Każde opakowanie wraz z zestawem do podania do systemu V.A.C. ULTA. Rejestracja jako wyrób medyczny. |
| 2a | Wymagane opakowanie – butelka z atomizerem 250ml | 8 |  |  |  |  |  |
| 2b | Wymagane opakowanie – butelka 500ml | 6 |  |  |  |  |  |
| 2c | Wymagane opakowanie – butelka 1000ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie: 250ml Rejestracja jako wyrób medyczny. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, gotowy do użycia żel o dużej gęstości, służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-IV stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Opakowanie: 30ml Rejestracja jako wyrób medyczny. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; Rejestracja jako wyrób medyczny. |
| 5a | Opakowanie 75ml ze spryskiwaczem | 5 |  |  |  |  |  |
| 5b | Opakowanie 350ml | 130 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

.

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 11 – Preparat antybakteryjny do profilaktyki przeciwgrzybicznej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat na bazie min. 70 % etanolu oraz min. 2% diglukonianu chloheksydyny do dezynfekcji skóry w tym stóp. O działaniu bakteriobójczym zgodnie z EN 13727 drożdżobójczym zgodnie EN 13624 działającym na wirusy osłonione(łącznie z HBV, HCV, HIV)Czas działania max 30 s. Wymaga objętość 250 ml z atomizerem Rejestracja jako preparat biobójczy. | 96 op. |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 12 – Preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za op. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania, mycia w myjkach ultradźwiękowych i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją na bazie czwartorzędowych związków amonu i kompleksu enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza) Spektrum działania: bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze. W formie Koncentratu. Nie powoduje korozji materiałów. Wymagana wielkość opakowania: kanister 5 litrów. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 6 op. |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 13 – Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Zawierający IV rzędowe związki amonowe i kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza). Preparat całkowicie biodegradowalny. Potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi do 72 godzin. Spectrum do 15 minut: B (zgodnie z normą EN 1040, EN13727, EN 14561) w tym: Acinetobacter baumanni ESBL,Enterococus faecium –VRE, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Staphylococus aureus-MRSA, F (candida albicans), do 5 min. V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia (zgodnie z normą EN 14476), w do 60 minut prątkobójczy (EN 14348, zgodnie z normą EN 14563). Parametry bezwzględnie wymagane: forma: Preparat gotowy do użycia. Opakowanie: 750 ml z końcówką spieniającą. Preparat po naniesieniu na powierzchnię narzędzi nie może drażnić śluzówek i oczu. Preparat musi zapobiegać wysychaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 20 op |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 14 – Gotowy do użycia preparat czyszczący

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość w litrach | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 1 do 10ml/l w temp. do 60C. Spełniający wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba, oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO/TS 15883-5:2005. Produkt słabopieniący, pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakończeniu napełniania wodą w fazie mycia (woda zimna). Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie: 5–15% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy. Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1-aminopropan-2-ol; trioctan trisodowy (2-hydroksyetylo)etylenodiaminy, propano-1,2-diol. Pojemność 20l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 1800 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Pojemność 5-20l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 260 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny preparat, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Mający zastosowanie do jako myjący środek na etapie kwaśnego mycia wstępnego podczas maszynowej dekontaminacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, pojemników, butów operacyjnych. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, środków powierzchniowo czynnych, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. Pojemność 5-20l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 200 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna  przez ilość zamawianą przez zamawiającego (kol. 3) bez reszty

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 15 – preparat do mycia narzędzi i sprzętu endoskopowego, preparat do dezynfekcji endoskopów i narzędzi termolabilnych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość: poz. 1 roztwór roboczy w litrach poz. 2 roztwór gotowy w litrach poz. 3 paski w sztukach | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto za op./szt. | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat do mycia narzędzi i sprzętu endoskopowego. Skutecznie rozpuszczający zanieczyszczenia organiczne, niskopieniący. Forma koncentrat. Wymagane opakowanie – do 2l Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat nie może drażnić skóry i błon śluzowych 2. Preparat nie może zostawiać smug i osadu na narzędziach 3. Preparat musi być kompatybilny z preparatem z poz 2 Rejestracja jako wyrób medyczny. | 6 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji endoskopów i narzędzi termolabilnych. Związek aktywny aldehyd glutarowy. Aktywność przy zanieczyszczeniu białkowymi 28 dni. Forma – preparat gotowy do użycia. Wymagane opakowanie do 5l Zakres działania biobójczego: B, V (w tym HIV, HCV, HBV), F, Tbc-15minut, S- do 45 minut. Kompatybilny z preparatem z poz. 1 Rejestracja jako wyrób medyczny. | 350 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski testowe do preparatu zaoferowanego w poz 2. Wymagane opakowanie – do 100 szt | 300 pasków |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 16 – Preparat pielęgnacyjny i nawilżający przeznaczony do narzędzi chirurgicznych na bazie czystego oleju parafinowego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do pielęgnacji, konserwacji, nawilżania narzędzi chirurgicznych zawiasowych: 1. Oparty na bazie czystego oleju parafinowego 2. Przeznaczony do stosowania przez procesem sterylizacji wyrobów medycznych. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Preparat w postaci sprayu. 2. Każde opakowanie wyposażone w długi punktowy aplikator ułatwiający miejscowe ekonomiczne stosowanie preparatu 3. Wielkość/pojemność opakowania 400 ml ze względu na ergonomię stosowania. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 25 op. |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 17 – Preparat do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących oraz spluwaczek

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość | Cena netto za opakowanie | Wartość Netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do mycia i dezynfekcji stomatologicznych systemów ssących, spluwaczek. W składzie glukoprotamina oraz chlorek beznzyloalkiloamoniowy. Spektrum działania biobójczego: B, F, V (Adeno, wirusy osłonkowe łącznie z HBV,HCV,HIV), Tbc – do 30 minut. Forma: Preparat gotowy do użycia, w postaci żelu. Wymagane opakowanie - kanister 6 l Rejestracja jako wyrób medyczny. | 2 op. |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 18 –  preparat dezynfekcyjny alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni + chusteczki;

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - parametry wymagane | Zamawiana ilość: poz. 1 roztwór w litrach poz. 2 ściereczki w sztukach poz.3 pojemnik w sztukach | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oferowanych opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, oparty na etanolu do 50%, nie posiadający w składzie aldehydów i czwartorzędowych związków amonowych: 1. Wielkość opakowania 5l. 2. Spektrum działania biobójczego: B, Tbc, MRSA,F,V (HIV, HCV, HBV), Rota, Adeno, SARS w 1 minutę; NORO do 5 minut 3. Preparat dedykowany do stosowania w połączeniu z wsadami chusteczek do dezynfekcji przecierowej powierzchni. Parametry bezwzględnie wymagane : 1. Preparat gotowy do użycia. 2. Preparat bezbarwny. 3. Kompatybilny z chusteczkami opisanymi w poz.2 Rejestracja jako wyrób medyczny. | 300 litrów |  |  |  |  |  |
| 2 | Ściereczki o dużej chłonności nie pozostawiające smug na dezynfekowanej powierzchni, o wymiarze 35x20cm (+5 cm), wymagane opakowanie wkład 100 szt (+/20%) , kompatybilne z opisanym pojemnikiem w poz. 3. Rejestracja jako wyrób medyczny. | 15 000 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik o pojemności min 2,5l z systemem uwalniania ściereczek i szczelnie domykająca się pokrywą. | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 19 – 15% podchloryn sodu do uzdatniania wody

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość w kilogramach | Wielkość oferowanego opakowania przez Wykonawcę | Ilość oferowanych opakowań przez Wykonawcę | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Podchloryn sodu 15%: Wielkość opakowania a 5kg +/- 1kg. Parametry bezwzględnie wymagane: 1. Podchloryn sodu 15% wolnego chloru. 2. Stabilizowany Rejestracja jako preparat biobójczy | 30 kg |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA ! Wielkość oferowanego opakowania musi być podzielna przez ilość zamawianą przez Zamawiającego (kol. 3) bez reszty.

Załącznik nr 20 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto

……………………………………………………………

Wadium wniesione w postaci gwarancji należy odesłać do wystawcy gwarancji :

……………………………………………………………………… (wskazać adres mailowy)

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję dostawę preparatów dezynfekcyjnych II na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2022 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 21 do SWZ

UMOWA  (projekt)

Zawarta w dniu ……………. 2022r. w Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40-027 Katowice  ul. Francuska 20 – 24

NIP: 954 22 70 611

który reprezentuje :

  - Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………..

z siedzibą: ……………………………………….

NIP :……………………….      REGON : ……………………………………

którą reprezentuje:

- …………………………………………………

zwaną w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (tekst jednolity Dz. U. z dnia 24 października 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa ……………… określonych ilościowo i asortymentowo  w załączniku 
nr 1 do umowy.

- Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia.

- Umowa zawarta na czas określony od …………………… do ………………………..

- W przypadku niskiego wykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy określonego w pkt.3 maksymalnie o 3 miesiące. Przez niskie wykorzystanie ilościowe przedmiotu zamówienia Strony przyjmują ilościowe wykorzystanie przedmiotu zamówienia mniejsze niż 70% zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego    w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  Strony ustalają, iż dostawa następować będzie na podstawie pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego drogą faksową lub środkami komunikacji elektronicznej, szczegółowo określających ilości towaru. Dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 14.00. 
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający przewiduje ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż 30% zakresu określonego w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Warunki dostawy

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. Nr 2022, poz.974 z późn. zm) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu i oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do tożsamości przedmiotu umowy.

- Termin ważności przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy 
z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone tylko w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

- Wykonawca, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy w związku z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1 ze zm.).

- Zamawiający, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r.                                                       o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy w związku z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L Nr 187, str. 1 ze zm.).

- Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- realizować zamówienia terminowo

- wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego na swój koszt. Jeżeli Wykonawca nie zamieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie  z przepisami kodeksu cywilnego

- dostarczyć dokumenty WZ z numerami katalogowymi wraz z dostawą przedmiotu umowy

- Za dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca wystawi fakturę VAT z numerami katalogowymi. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury VAT oddzielnie do siedziby Zamawiającego, niezwłocznie po dostawie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wygaśnięcia ważności lub zmiany Certyfikatu CE, Deklaracji Zgodności na asortyment 
z umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego Certyfikatu CE, nowej Deklaracji Zgodności na ten sam asortyment.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych dostarczy ważną Deklarację Zgodności i Certyfikat CE na asortyment z umowy.

- Zamawiający wymaga obecności kodu UDI na etykiecie wyrobu medycznego oraz wyższych poziomach opakowania oraz zawarcia w treści deklaracji zgodności kodu Basic UDI-DI dla wyrobów medycznych do implantacji oraz klasy III zgodnych z wymaganiami rozporządzenia nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. 
-  (JEŚLI DOTYCZY).

§ 3

Warunki płatności

- Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt 1 wynosi netto ………….. zł plus należny podatek VAT …… . Razem: ………….. zł brutto ( słownie: ………………………………. zł  ).

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy.

- Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 60 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.

- Za datę płatności uznaje  się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur drogą elektroniczną zgodnie                                                       z postanowieniami ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni są do składania faktur za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl

- W okresie obowiązywania Umowy i do momentu otrzymania ostatnich płatności wynikających                                 z Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rachunku rozliczeniowego podawanego na fakturach do wykazu prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej: „biała lista”) i do nie wykreślenia tego rachunku z białej listy.

- Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu 
i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz

- otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

§ 4

Kary umowne i odsetki

- W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w § 3 pkt 1.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 30 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt 1.

- Kary umowne potrącane będą z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z dostaw częściowych, Zamawiający   w celu utrzymania ciągłości działalności zastrzega sobie prawo zakupu zamówionych produktów u innego sprzedawcy z żądaniem zapłaty różnicy w cenie, jeśli nastąpiła, zachowując prawo do roszczenia                              o naprawienie szkody wynikającej z opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w terminie płatności Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

§ 5

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia  i naliczyć karę umowną określoną w § 4 pkt.2 niniejszej umowy w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy, w szczególności: trzykrotnego niedostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie podanym w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy bądź trzykrotnego niewykonania bądź nieterminowego wykonania obowiązków określonych              w § 2 pkt.9b lub § 2 pkt. 12.

§ 6

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju swojej rezydencji (tj. państwie siedziby lub miejsca zamieszkania wskazanym w komparycji umowy), w szczególności:

- posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

- nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

- zachowuje współmierność między zakresem prowadzonej działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub wyposażeniem;

- zawiera porozumienia zgodne z rzeczywistością gospodarczą mające uzasadnienie gospodarcze i nie będące w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Wykonawcy;

- samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

- Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu Dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. (tekst skonsolidowany na 01.01.2020r.).

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w pkt 1 i 2  i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu  zgody  przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku:

- zmiany numeru katalogowego produktu i sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany (udoskonalony produkt ) co nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego;

- zmianę nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- zakończenia produkcji, wycofania z rynku lub czasowej niedostępności na rynku przedmiotu umowy                      z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - w takim przypadku dopuszcza się zmianę na inny nowy produkt pod warunkiem, że będzie miał takie same lub lepsze parametry w porównaniu z określonymi w SWZ.

Aby wprowadzić taką zmianę w umowie Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu zaistnienie wszystkich powyżej określonych przesłanek tj.

- proponowany nowy produkt jest zgodny z SWZ

- brak produktu umowy nie wynika z winy Wykonawcy.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Obniżenie cen jednostkowych                            i wartości umowy jest dopuszczalne.

- Urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy w związku ze zmianą stawki od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do tej części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w niniejszym punkcie, wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 2 lit. d na zmianę kosztów wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych odpowiednio w pkt 2 lit. d-h  Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Wykonawcy  w terminie 14 dni od daty doręczenia wniosku Zamawiającemu.  Zamawiający uprawniony jest do żądania uzupełnienia wniosku, jeśli nie spełnia wymogów, o których mowa odpowiednio w pkt 3  lub żądania złożenia  dalszych wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dotychczas przedstawione są niewystarczające do dokonania zmiany Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.  Nieuzupełnienie wniosku lub nie złożenie wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odmowy uwzględnienia wniosku.

- Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP, próg procentowy zmiany liczony będzie od wartości netto umowy.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego – dotyczy umowy w formie papierowej.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy

WYKONAWCA                        						                         ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 23 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa preparatów dezynfekcyjnych II” oznaczenie sprawy: ZP-22-146UN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 24 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa preparatów dezynfekcyjnych II” oznaczenie sprawy: ZP-22-146UN, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia 
z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 25 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa preparatów dezynfekcyjnych II” oznaczenie sprawy: ZP-22-146UN, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

# Footnotes

Wykonawca wypełnia, o ile dotyczy

2  należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

3  niepotrzebne skreślić