ZGKIM.271.7.2022                                                                                      Chełmiec, dnia 01.03.2022

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2   dla zadania Budowa Astrocentrum – etap II

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia i zmienia proponowane postanowienia umowy oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Wyposażenie kręgielni:

a) stoły bilardowe – jakie? Z wysokiej półki czy średniej?

b) tory kręgielni – pytanie jak wyżej

c) ściana perforowana oddzielająca tory kręgielni od komunikacji – jaki rodzaj materiału przyjąć i grubość

Odpowiedź:

a - stoły bilardowe ze średniej półki

b – tory kręgielni ze średniej półki

c – ściana perforowana oddzielająca tory kręgielni od komunikacji z blachy aluminiowej grubości 3mm

- Wyposażenie restauracji:

- Sufit dekoracyjny – jaka grubość blachy

Odpowiedź:

a – sufit dekoracyjny – blacha aluminiowa grubość 2mm

- Sala taneczna:

- Scena/podest – czy scena ma mieć podest regulowany mechanicznie czy stały?

- osprzęt elektryczny (mikrofon, głośniki itp.) – wyższa półka czy srednia

Odpowiedź:

a – scena / podest ma być stały

b – osprzęt elektryczny (mikrofony, głośniki itp.) średnia półka

- Pergole na tarasie zewnętrznym:

- Z jakiego materiału (stal, aluminimum, drewno)

- Czy przewidzieć sterowanie mechaniczne pergoli w celu zmniejszenia oddziaływania promieni słonecznych

- Czy przewidzieć zasłonę przeciwdeszczową?

- Co z posadzką?

Odpowiedź:

a – aluminium

b – sterowanie mechaniczne

c – bez zasłony przeciwdeszczowej

d – posadzka pozostaje bez z mian

- Sala wielofunkcyjna

- Gwieździste niebo – jaka grubość blachy, rodzaj blachy?

Odpowiedź: a – gwieździste niebo  - blacha aluminiowa grubości 2mm

- Parametry wykładzin dla poszczególnych pomieszczeń

Odpowiedź:  Zgodnie z projektem

- Ściany murowe – z informacji jakie uzyskałem, ściany między lokalami powinny być murowane z pustaka SILKA. W celu zmniejszenia obciążenia stropu czy jest możliwość zamiany na inny materiał? Co z akustyką? Kategorycznie musi zostać zachowana czy może delikatnie być mniejsza?

Odpowiedź: Zamiana ścian z pustaków SILKA na YTONE. Akustyka zgodnie z projektem.

- Posadzka na korytarzu – napis w wykładzinie ma zostać wycięty? Jeżeli tak to jaki rodzaj materiału użyć pod wykładzinę?

Odpowiedź: Musi pozostać napis na wykładzinie wycięty.

Napis wykonany ma zostać z innego koloru wykładziny.

- Czy jest kategoryczny wymóg odnośne tynków wewnętrznych? Gipsowe czy tradycyjne (cementowe)?

Odpowiedź: Tynki wewnętrzne zgodnie z projektem.

Dyrektor ZGKIM

Bogumiła Aszklar-Lelito