**Przedmiot zamówienia:**

**Roboty remontowe w obiektach Komendy Miejskiej Policji w Łomży,**

**ul. Wojska Polskiego 9**

1. Zakres robót budowlanych:

* Pokrycie dachu papą termozgrzewalną
* Wykonanie i montaż elementów ślusarskich (wygrodzenia, przesłony)
* Zakup i montaż elementów zabezpieczających drogowych
* Remont konstrukcji betonowych - niskie schody zewnętrzne, podjazd dla niepełnosprawnych
* Zakup i montaż ochronników elastycznych na ścianach
* Roboty remontowe w pomieszczeniu magazynowym – przekucia, betonowanie, układanie okładzin z płytek ceramicznych

1. Zakres robót elektrycznych:

* Ułożenie w listwach instalacyjnych przewodów zasilających wentylator i lampę bakteriobójczą
* Montaż obudowy z przekaźnikami czasowymi
* Podłączenie i uruchomienie
* Pomiary elektryczne
* Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na części dachu budynku administracyjnego

1. Roboty sanitarne – roboty związane z wykonaniem natrysku w pomieszczeniu.

Uwaga!

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar. W dniu podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu kosztorys zgodny z przedmiarem na kwotę zgodną ze złożoną ofertą.