Kraków, dnia 28.06.2023r.

ZZP-271-25-22/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP- 22/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 21.06.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie, którego pomieszczenia dotyczą prace opisane w przedmiarze robót elektrycznych tj. pozycje 1.6.2 - 1.6.11. Poprzednia pozycja dotyczy według przedmiaru korytarza w piwnicy - pom. 019 a cały element przedmiaru opisany jest jako prace w łazience nr 13.
Odpowiedź: Zamawiający wskaże miejsce lokalizacji łazienki nr 13.

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie prac dla pozycji 1.6.1 przedmiaru branży elektrycznej tj. wskazanie pomieszczenia (korytarz w piwnicy ?) oraz zakresu przeznaczonego do demontażu tj. ilości kabli, osprzętu.

Odpowiedź:

Dla poz.1.6.1 przedmiaru należy przyjąć demontaż:

- 3 szt. opraw natynkowych hermetycznych

- 2 szt. wyłączników natynkowych hermetycznych

- 2 szt. gniazd podwójnych natynkowych hermetycznych

Instalację oświetleniową i instalację gniazd wykonaną podtynkowo należy odłączyć spod napięcia i    „umartwić „ (bez konieczności wykuwania przewodów).

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)