## zadanie_nr_1
Postępowanie znak: DZP.2612.21.2023
Załącznik nr 2A do swz opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
ZADANIE 1 IMPLANTY DO ARTROSKOPII
Lp.	przedmiot zamówienia / asortyment, opis	j.m.	nazwa handlowa	producent	numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	ilość/sztuk / zamówienie / na 12 m-cy	cena / jednostkowa netto / za sztukę	cena / całkowita netto / zamówienie / (kol. 7x8)	stawka / podatku VAT / [%]	cena / całkowita brutto / zamówienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych.	szt.				30
2	Płytka rewizyjna wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową na podłużnaą płytkę metalową o rozmiarze 13x4mm.	szt.				5
3	Implant bez pętli o rozmiarze 13x4mm umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej.	szt.				10
4	Śruba interferencyjna, biowchłanialna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm.	szt.				30
5	Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana na całej długości, gwintowana, wkręcana na jednorazowym, sterylnym podajniku typu trokar. Średnice kotwic 5.5mm. Kotwica zaopatrzona w dwa szwy poprowadzone w niezależnych oczkach zakończone igłami. Opakowanie 5 sztuk.	op.				1
6	Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 5.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk.	op.				16
7	Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 3.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk.	op.				2
8	Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej części uchwytu (koloru czarnego). Opakowanie 5 sztuk.	op.				10
9	Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm +/-1mm. / Zestaw instrumentarium zapewnione przez oferującego - wiertło wielorazowe, celowniki proste i kątowe oraz obturator. Opakowanie 5 sztuk.	op.				6
10	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów, wbijana, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER lub dwie różnokolorowe taśmy typu XBraid TT o średnicy 2mm. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału minimum 21 mm uzyskiwana za pomocą znacznika na podajniku. Ogranicznik głębokości kanału na poziomie 30 mm. Opakowanie 5 sztuk.	op.				10
11	Podwójny zestaw kotwic bezwęzłowych typu OMEGA, wbijanych, składających się z oddzielnego oczka oraz śruby w rozmiarze 4,75 mm wykonanych w całości z PEEK. Głębokość kanału 25 mm uzyskiwana przez znacznik na sterylnym podajniku. Opakowanie 5 sztuk.	op.				2
12	Zestaw do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowane z rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętką igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotkowych. Implanty wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka. Sterylne.	szt.				200
13	Dwukolorowa, zmocniona nić z igłą typu Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk	op.				4
14	Dwukolorowa, wzmocniona nić bez igły typu #5 Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk.	op.				2
15	Dwukolorowa, wzmocniona nić bez igły typu #2 Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk	op.				2
16	Dwukolorowa, wzmocniona taśma z igłą typu #2 Xbraid S. Opakowanie 12 sztuk.	op.				4
17	Drut wiercący giętki dwukolorowy, posiadający efekt pamięci o średnicy 2,4mm z okiem. Opakowanie 5 sztuk.	op.				3
18	Kaniula artroskopowa, sterylna różne długości i rozmiary. Opakowanie 5 sztuk.	op.				1
19	Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza w stawie barkowym, sterylna. Opakowanie 5 sztuk.	op.				2
Razem					0,00 zł		0,00 zł
Zgodnie z rozdziałem III swz pkt 6 ppkt 6.1. Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania Umowy narzędzi umożliwiających założenie implantów, tj. zestaw do zakłądania kotwic niciowych oraz kompletny zestaw do rekontrukcji ACL.

## zadanie_nr_2
Postępowanie znak DZP.2612.21.2023
Załącznik nr 2B do swz opis przedmiotu zamówienia
Formularz asortymentowo - cenowy
ZADANIE 2 IMPLANTY DO ARTROSKOPII W OBRĘBIE STAWU BARKOWEGO
Lp.	przedmiot zamówienia / asortyment, opis	j.m.	nazwa handlowa	producent	numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	ilość/sztuk / zamówienie / na 12 m-cy	cena / jednostkowa netto / za sztukę	cena / całkowita netto / zamówienie / (kol. 7x8)	stawka / podatku VAT / [%]	cena / całkowita brutto / zamówienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Implant niewchłanialny bezwęzłowy z materiału PEEK wbijany na podajniku jednorazowym z poziomymi znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość wbicia implantu. Implant w rozmiarze 2.8mm z jedną nitką z materiału UHMWPE. Średnia wytrzymałość na wyrwanie kotwicy wynosi 228.6 N. Implant sterylny.	szt.				15
2.	Implant niewchłanialny do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego. Implant mocowany do kanału tzw. miękką kotwicą, zaopatrzony w jedną nić z materiału UHMWPE. Implant w rozmiarze 1.5mmx15mm z jedną nicią ,na jednorazowym giętkim podajniku. Kotwice można implantować przez prostą lub zagiętą kaniulowaną prowadnicę. Nici mobilne po zakotwiczeniu implantu w kanale kostnym. Średnia wytrzymałość na wyrwanie kotwicy wynosi 349.5N Implant sterylny.	szt.				20
3.	Igła nitinolowa do szycia mięśni i ścięgien. Igła sterylna	szt.				5
4.	Implant niewchłanialny bezwęzłowy skałdający się z 2 części z korpusem PEEK i metalowym tytanowym oczkiem umocowanych na jednym podajniku. Dolna tytanowa część implantu wbijana z otworem do przeciągnięcia nici lub taśmy, górna część implantu z materiału PEEK gwintowana wkręcana. Podajnik ze znacznikiem poziomym oznaczającym optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu po wykręceniu podajnika. Dostępny w rozmiarach 4.75mm i 5.5mmx19mm oczko 10.25mm. Średnia wytrzymałość na wyrwanie kotwicy 4.75mm wynosi 575.7N, kotwicy 5.5mm wynosi 646.7N. Implant sterylny.	szt.				30
5.	Implant Tytanowy niewchłanialny samogwintujący bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Implant dostępny w rozmiarze 5.0mmx16.5mm zaopatrzony w dwie nici w różnych kolorach bez igieł. Kotwica ma dwa oczka do szwów, aby zminimalizować możliwość posiadania drugiego zamka szwu po zawiązaniu pierwszego szwu.Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Średnia wytrzymałość na wyrwanie kotwicy wynosi 563N. Implant sterylny.	szt.				60
6.	Bezwęzłowy system do stabilizacji stawu skokowego oraz do naprawy stawu barkowo-obojczykowego składający się z płytki mocującej o wymiarach 10mmx3mmx1.5mm z pętlą BioFiber USP 5 i okrągłego guzika śr. 8mm. System dostępny także w zestawie z jednorazowym podajnikiem zapakowany sterylnie.	szt.				5
7.	Kaniulowane śruby samogwintujące ze stali nierdzewnej do systemu Latarjet w śr. 3.75 mm i dł. 28 do 40 mm skok co 2 mm. Śruby sterylne.	szt.				40
8.	Specjalistyczny szew ortopedyczny w kształcie taśmy z materiału UHMWPE szer 2,0 mm bez igieł dł. 39''.Taśma z dwóch stron zakończona nitką. Pakowana sterylnie.	szt.				5
Razem					0,00 zł		0,00 zł
Zgodnie z rozdziałem III swz pkt 6 ppkt 6.2. wykonawca zobowiązuje się do użyczenia na czas trwania Umowy narzędzi umożliwiających założenie implantów.