## TES droga
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LĄDKU
ZBORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Roboty drogowe i odwodnienie
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE
PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD
ELEMENTY ULIC
ZIELEŃ
INNE ROBOTY
RAZEM Roboty drogowe i odwodnienie
Oświetlenie
OŚWIETLENIE
RAZEM Oświetlenie
Kolizje teletechniczne
KOLIZJE TELETECHNICZNE
RAZEM Kolizje teletechniczne
RAZEM
Razem:
VAT 23%
ŁĄCZNIE:

## Droga i odwodnienie
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LĄDKU
LP | SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
|  |  | NAZWA | ILOŚĆ |  | WARTOŚĆ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 1.36
2 | D-01.01.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z uporządkowaniem terenu załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy | m3 | 3312
3 | D-01.02.01 | Wycinka drzew wraz z usunięciem pieńków, wywozem oraz zasypaniem dołów. Dłużyce należy przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. | szt. | 37
4 |  | Usunięcie pieńków wraz z utylizacją oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów. | szt. | 30
5 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z betonu asfaltowego wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi własność Zamawiającego. | m2 | 5750
6 |  | Rozbiórka nawierzchni chodników, zjazdów i innych powierzchni z kostki brukowej oraz betonu cementowego, płyt betonowych itp. wraz z podbudową oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy. Kostka z rozbiórki do wykorzystania do odtworzenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Kostka z rzbiórki zjazdów stanowi własność właściciela zjazdu. | m2 | 360
7 |  | Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | m | 110
8 |  | Rozbiórka obrzeża betonowego wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | m | 145
9 |  | Rozbiórka ścieków z betonowej kostki brukowej wraz z ławą oraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy | m | 70
10 |  | Rozbiórka istniejących wpustów deszczowych wraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy | kpl. | 3
11 |  | Rozbiórka istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej wraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko wykonawcy | kpl. | 1
12 |  | Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego wraz uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | kpl. | 1
Razem (roboty przygotowawcze):
ROBOTY ZIEMNE
13 | D-02.01.01 | Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwiezieniem na odkład Wykonawcy | m3 | 3894
Razem (roboty ziemne):
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE
14 | D-03.02.01 | Wykopy pod projektowane elementy odwodnienia wraz z pełnym umocnieniem ścian, odwodnieniem oraz załadunkiem i odwiezieniem urobku na odkład Wykonawcy | m3 | 1861
15 |  | Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki oraz zasypanie wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczeniem - materiał z dowozu | m3 | 1740
16 |  | Studzienki ściekowe betonowe Ø500 z osadnikiem, pierścieniem utrzymującym, pierścieniem odciążającym, zwieńczone nasadą wpustu deszczowego typu jezdniowego | kpl | 38
17 |  | Studzienki ściekowe betonowe Ø500 z osadnikiem, pierścieniem utrzymującym, pierścieniem odciążającym, zwieńczone nasadą wpustu deszczowego typu krawężnikowo-jezdniowego | kpl | 3
18 |  | Zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pobliżu wpustów deszczowych poprzez ułożenie pod wpustem dwóch płyt typu YOMB 100x75x12,5 cm. | kpl. | 3
19 |  | Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1000 | kpl | 24
20 |  | Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1500 | kpl | 2
21 |  | Przykanaliki z rur PVC SN8 litych Ø200 w gotowym wykopie | m | 298
22 |  | Kolektor z rur PVC SN8 litych Ø315 w gotowym wykopie | m | 526
23 |  | Kolektor z rur PVC SN12 litych Ø315 w gotowym wykopie | m | 35
24 |  | Kolektor z rur PVC SN8 litych Ø400 w gotowym wykopie | m | 278
25 |  | Próba szczelności wykonanej kanalizacji deszczowej | kpl | 1
26 |  | Przegląd kamerą TV wykonanej kanalizacji deszczowej | kpl | 1
27 | D-03.01.03a | Przebudowa istniejącego przepustu poprzez ułożenie rur PEHD Ø600 wraz z umocnieniem wylotu, wykopaniem, rozbiórką i utylizacją istniejącego przepustu. | m | 16
28 | D-03.02.02 | Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych | szt. | 22
29 |  | Regulacja wysokościowa włazów kanalizacji sanitarnej | szt. | 20
30 |  | Regulacja wysokościowa istniejących kratek ściekowych kanalizacji deszczowej | szt. | 1
31 |  | Regulacja wysokościowa pokryw studni teletechnicznych | szt. | 2
32 |  | Przebudowa istniejących betonowych studni kanalizacji sanitarnej - wymiana zwężki/płyty nastudziennej i przełożenie stopni złazowych | kpl. | 4
33 |  | Przebudowa hydrantu | szt. | 1
34 |  | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych grubościennych Ø160 mm - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej - sieci elektryczne | m | 55
Razem (roboty odwodnienie pasa drogowego i urządzenia obce):
PODBUDOWY
35 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni - konstrukcja KR3 | m2 | 753
36 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni - konstrukcja KR2 | m2 | 8538
37 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika | m2 | 1625
38 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej | m2 | 2516
39 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki brukowej | m2 | 320
40 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów bitumicznych | m2 | 191
41 | D-04.02.02 | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 40 cm - konstrukcja KR3 | m2 | 753
42 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 40 cm - wyspa ronda | m2 | 50
43 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 20 cm - chodnik | m2 | 1625
44 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 20 cm - ścieżka rowerowa | m2 | 2306
45 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 30 cm - ścieżka rowerowa w ciągu zjazdów | m2 | 210
46 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 30 cm - zjazdy z kostki brukowej | m2 | 320
47 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego o CBR>20% gr. 30 cm - zjazdy bitumiczne | m2 | 191
48 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3) pod warstwy bitumiczne w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej | m2 | 8061
49 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) pod warstwy bitumiczne w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej | m2 | 8704
50 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm - konstrukcja KR3 | m2 | 680
51 |  | Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm - konstrukcja KR2 | m2 | 7340
52 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm gr. 17 cm - zjazdy bitumiczne | m2 | 160
53 | D-04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 18 cm - jezdnia - konstrukcja KR3 | m2 | 753
54 |  | Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 30 cm - jezdnia - konstrukcja KR2 | m2 | 8538
55 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – chodnik | m2 | 1625
56 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm – ścieżka rowerowa | m2 | 2306
57 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 17 cm – ścieżka rowerowa w ciągu zjazdów | m2 | 2306
58 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 17 cm - zjazdy z kostki brukowej | m2 | 320
59 |  | Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 20 cm - wyspa ronda | m2 | 50
60 | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P KR 3 gr. 7 cm - konstrukcja KR3 | m2 | 680
Razem (podbudowy):
NAWIERZCHNIE
61 | D-05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3 gr. 5 cm - konstrukcja KR3 | m2 | 680
62 |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 8 cm - konstrukcja KR2 | m2 | 7240
63 |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm – zjazdy bitumiczne | m2 | 141
64 | D-05.03.05b | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 3 gr. 4 cm – konstrukcja KR3 | m2 | 680
65 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm – konstrukcja KR2 | m2 | 7210
66 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm – zjazdy bitumiczne | m2 | 134
67 | D-05.03.23 | Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm | m2 | 1496
68 |  | Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm - kostka z rozbiórki odtworzenie chodnika przy drodze powiatowej | m2 | 129
69 |  | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm | m2 | 2516
70 |  | Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm | m2 | 320
71 |  | Nawierzchnia z płytek integracyjnych o wymiarach 0,35x0,35 dla niewidomych - przed przejściami dla pieszych | m2 | 5
72 |  | Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów oraz nawierzchni utwardzonych przy granicach pasa drogowego | m2 | 100
73 | D-05.03.01 | Nawierzchnia wyspy centralnej ronda z kostki kamiennej 15/17 granitowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin masą zalewową na gorąco | m2 | 43
74 | D-05.03.11 | Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni - włączenia w istniejące nawierzchnie jezdni | m2 | 25
75 | D-05.03.26a | Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z geosiatki 100x100 wstępnie powlekanej bitumem - włączenia w istniejące nawierzchnie jezdni | m2 | 25
Razem (nawierzchnie):
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
76 | D-06.01.01 | Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu wraz z obsianiem trawą – humus z dowozu | m2 | 1750
77 | D-06.03.01 | Ścinka i umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm | m2 | 450
Razem (roboty wykończeniowe):
OZNAKOWANIE I ELEMENTY BRD
78 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego | m2 | 87
79 |  | Wykonanie oznakowanie poziomego cienkowarstwowego | m2 | 35
80 |  | Montaż punktowych elementów odblaskowych na pierścieniu ronda - PEO szklane, fi 50 mm, szkło hartowane, wszechkierunkowe 360 st., kolor biały | szt. | 26
81 | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M - małe | szt. | 40
82 |  | Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie | szt. | 14
83 |  | Wykonanie słupków prostych Ø 70 mm dla oznakowania pionowego | szt. | 2
84 |  | Wykonanie słupków łamanych Ø 70 mm dla oznakowania pionowego | szt. | 29
85 | D-07.06.02 | Ustawienie barierek U-11a wys. 1,20 m | m | 38
Razem (oznakowanie):
ELEMENTY ULIC
86 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 (w tym krawężniki skośne) na ławie z betonu cementowego C12/15 | m | 1820
87 |  | Ułożenie krawężników betonowych 15x22x100 na ławie z betonu cementowego C12/15 | m | 395
88 |  | Ułożenie oporników betonowych 12x25x100 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 | m | 230
89 | D-08.01.02 | Ułożenie krawężników trapezowych kamiennych granitowych łukowych R4 na ławie z betonu cementowego C12/15 | m | 26
90 | D-08.03.01 | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 | m | 2030
91 | D-08.05.01 | Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na ławie z betonu cementowego C12/15 | m | 1740
92 | D–08.07.01a | Montaż progów zwalniających wyspowych z tworzyw sztucznych o wymiarach 1800x2000x65 mm | szt. | 6
Razem (elementy ulic):
ZIELEŃ
93 | D-09.01.01 | Nasadzenia rekompensacyjne drzew liściastych z mikoryzą wraz z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną i hydrożelem, ściółkowaniem oraz palikowaniem w ilości 3 sztuk palików wraz z taśmami i ryglami poprzecznymi na 1 drzewo oraz pielęgnacją w okresie gwarancyjnym - klon czerwony, klon zwyczajny, lipa szerokolistna, brzoza. Stosować sadzonki odmiany Fastigiata. Obwód drzew na wys. 100 cm min. 12 cm. | szt. | 70
Razem (zieleń):
INNE ROBOTY
94 | - | Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej | m | 11
95 | - | Wykonanie opaski gr. 10 cm pomiędzy obrzeżem, a istniejącymi ogrodzeniami z kamienia naturalnego otoczaka na geowłókninie separacyjnej | m2 | 250
Razem (inne roboty):
Razem:
VAT 23%
ŁĄCZNIE:

## Oświetlenie
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LĄDKU
OŚWIETLENIE
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
|  | NAZWA | ILOŚĆ |  | WARTOŚĆ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
OŚWIETLENIE DROGOWE
1 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 20
2 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 220
3 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 683
4 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | m | 601
5 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 75
6 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 11
7 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 91
8 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 544
9 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 2
10 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych <wprowadzenie do słupów> | m | 30
11 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych <wprowadzenie do złącz> | m | 2
12 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 220
13 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 20
14 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 0.8 | szt. | 30
15 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
16 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym | szt. | 1
17 | Wymiana wkładek topikowych dużej mocy <uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych> | szt. | 9
18 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III <TP 1x10 - uziemienie robocze szafki SOUL> | m | 9
19 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III <TP 1x10 - uziemienie robocze szafki SOUL> | m | 9
20 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt. żył | 32
21 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 15
22 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 15
23 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl. przew. | 15
24 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 15
25 | Przykręcanie tabliczek opisowych <słupy+szafka SOF> | szt. | 16
26 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 15
27 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1
28 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 15
29 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 16
Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 50 do 15 m zgrzewane czołowo w wykopie Umocnionym (przyłącze do budynku socjalnego na targowisku)
Razem:
VAT 23%
ŁĄCZNIE:

## Kolizje
KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W LĄDKU
KOLIZJE TELETECHNICZNE
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA |  | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ
|  | NAZWA | ILOŚĆ |  | WARTOŚĆ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
OŚWIETLENIE DROGOWE
1 | Usunięcie kolizji z siecią Orange Polska S.A. | kpl. | 1
2 | Usunięcie kolizji z siecią FIBREHOST | kpl. | 1
3 | Usunięcie kolizji z siecią WSS Operator | kpl. | 1
4 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych grubościennych Ø110 mm - zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej - sieci teletechniczne | m | 295
Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 50 do 15 m zgrzewane czołowo w wykopie Umocnionym (przyłącze do budynku socjalnego na targowisku)
Razem:
VAT 23%
ŁĄCZNIE: