|  |
| --- |
| nr sprawy: ZP.271.1.2021 Załącznik nr 1 do oferty |
| **WYLICZENIE WARTOŚCI CENY OFERTOWEJ** **Załącznik przekazywany Zamawiającemu wraz z ofertą**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj robót | JM | ilość  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto(kol. 4 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ZADANIE I – NAWIERZCHNIE ASFALTOWE** |
| 1 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, łaty o pow. do 5 m2   | m2 | 1500 | ………… | ………… |
| 2 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, z wycinaniem łat, na średnią grubość po zagęszczeniu 5 cm, łaty o pow. ponad 5 m2   | m2 | 500 | ………… | ………… |
| 2a | Dopłata za wykonanie drugiej warstwy bitumicznej o średniej grubości po zagęszczeniu 5 cm (w-wa wiążąca) | m2 | 100 | ………… | ………… |
| 3 | Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy pomocy mieszanki emulsji asfaltowej i kruszywa  | Mg | 150 | ………… | ………… |
| 4 | Wykonanie wypełnienia i uszczelnienia spękań podłużnych, poprzecznych oraz siatkowych nawierzchni bitumicznych masą zalewową na gorąco – uszczelnienia pasmowe | mb | 90 | ………… | ………… |
| 5 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm  | mb | 180 | ………… | ………… |
| 6 | Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej i robót ziemnych | mb | 400 | ………… | ………… |
| 7 | Przestawienie krawężników kamiennych z wykonaniem podsypki piaskowej  | mb | 200 | ………… | ………… |
| 8 | Przestawienie krawężników betonowych lub kamiennych z wykonaniem ławy betonowej | mb | 100 | ………… | ………… |
| 9 | Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych  | mb | 600 | ………… | ………… |
| 10 | Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm | m2 | 500 | ………… | ………… |
| 10a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości  | m2 |  100 | ………… | ………… |
| 11 | Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm | m2 | 600 | ………… | ………… |
| 11a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości  | m2 |  120 | ………… | ………… |
| 12 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm | m2 | 300 | ………… | ………… |
| 12a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości  | m2 |  80 | ………… | ………… |
| 13 | Regulacja wysokościowa studni i kratek kanalizacji deszczowej | szt. | 25 | ………… | ………… |
| 14 | Wymiana włazów kratek kanalizacji deszczowej  | szt. | 25 | ………… | ………… |
| 15 | Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw  | szt. | 25 | ………… | ………… |
| 16 | Zabezpieczenie ubytków masą mineralno-asfaltową stosowaną na zimno (materiał Wykonawcy) | kg | 400 | ………… | ………… |
| **RAZEM – ZADANIE I - CENA OFERTOWA BRUTTO** **(suma w kol. 6 od 1. do 16.) WYNOSI** | ………… |
| **Stawka podatku VAT** | **23%** |
| **Kwota podatku VAT** | ………… |
| L.p. | Rodzaj robót | JM | ilość  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto(kol. 4 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ZADANIE II – NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW, CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH, PLACÓW I PARKINGÓW ORAZ OZNAKOWANIE PIONOWE** |
| 1 | Dostawa i montaż słupków z rury cynkowanej ø 60/3mm Lśr. = 3,5 m | szt. | 150 | ………… | ………… |
| 1a | Dopłata lub potrącenie za każde 10 cm różnicy długości słupka | szt. | 50 | ………… | ………… |
| 1b | Demontaż słupka znaku drogowego | szt. | 50 | ………… | ………… |
| 2 | Dostawa i montaż znaków drogowych z folii odblaskowej bez względu na typ i wielkość znaku  | szt. | 200 | ………… | ………… |
| 2a | Montaż/ demontaż znaku drogowego | szt. | 120 | ………… | ………… |
| 2b | Montaż/ demontaż tablic drogowych | szt. | 40 | ………… | ………… |
| 2c | Wzmocnienie mocowania słupka znaku drogowego z zamontowaniem dodatkowych prętów i zabetonowaniem  | szt. | 40 | ………… | ………… |
| 2d | Wymiana uchwytów znaków drogowych | szt. | 60 | ………… | ………… |
| 3 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm | m2 | 2200 | ………… | ………… |
| 4 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm  | m2 | 1000 | ………… | ………… |
| 5 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm | m2 | 400 | ………… | ………… |
| 6 | Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  | m2 | 300 | ………… | ………… |
| 7 | Przełożenie nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm  | m2 | 250 | ………… | ………… |
| 8 | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych o grubości do 7 cm  | m2 | 1000 | ………… | ………… |
| 9 | Rozbiórka nawierzchni asfaltowej o grubości warstwy do 6 cm  | m2 | 180 | ………… | ………… |
| 10 | Przełożenie nawierzchni z kostki granitowej o grubości do 15 cm  | m2 | 150 | ………… | ………… |
| 11 | Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej  | m2 | 120 | ………… | ………… |
| 12 | Ułożenie obrzeża 8x30 cm z wykonaniem ławy z piasku i robót ziemnych  | mb | 1200 | ………… | ………… |
| 13 | Rozbiórka obrzeży chodnikowych  | mb | 800 | ………… | ………… |
| 14 | Regulacja ustawienia krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej | mb | 50 | ………… | ………… |
| 15 | Regulacja ustawienia krawężników kamiennych z wykonaniem ławy betonowej | mb | 50 | ………… | ………… |
| 16 | Rozbiórka krawężników betonowych lub kamiennych  | mb | 1000 | ………… | ………… |
| 17 | Uzupełnienie brakujących obrzeży betonowych | mb | 50 | ………… | ………… |
| 18 | Uzupełnienie brakujących obrzeży kamiennych | mb | 50 | ………… | ………… |
| 19 | Rozbiórka nawierzchni lub podłoża z betonu o grubości 15 cm | m2 | 500 | ………… | ………… |
| 19a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości  | m2 |  100 | ………… | ………… |
| 20 | Wykonanie podbudowy kamiennej o uziarnieniu ciągłym i gr. 15 cm | m2 | 600 | ………… | ………… |
| 20a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości  | m2 |  120 | ………… | ………… |
| 21 | Wykonanie nawierzchni z miału kamiennego o grubości warstwy 10 cm | m2 | 400 | ………… | ………… |
| 21a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości | m2 |  30 | ………… | ………… |
| 22 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 12 cm | m2 | 300 | ………… | ………… |
| 22a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości  | m2 |  80 | ………… | ………… |
| 23 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię w gruncie kat. II-IV o średniej gr. 10 cm z wywozem urobku  | m2 | 3000 | ………… | ………… |
| 23a | Dopłata (lub potrącenie) za każdy 1 cm różnicy grubości  | m2 |  400 | ………… | ………… |
| 24 | Regulacja pozioma płyt drogowych | szt. | 50 | ………… | ………… |
| 25 | Wymiana kratek kanalizacji ściekowej | szt. | 50 | ………… | ………… |
| 26 | Regulacja wysokościowa obudów zaworów lub zasuw  | szt. | 20 | ………… | ………… |
| 27 | Regulacja wysokościowa włazów studzienek telefonicznych  | szt. | 20 | ………… | ………… |
| 28 | Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej  | szt. | 300 | ………… | ………… |
| 29 | Czyszczenie przykanalików kanalizacji deszczowej | szt. | 80 | ………… | ………… |
| **RAZEM – ZADANIE II - CENA OFERTOWA BRUTTO** **(suma w kol. 6 od 1. do 29.) WYNOSI** | ………… |
| **Stawka podatku VAT** | **23%** |
| **Kwota podatku VAT** | ………… |
| L.p. | Rodzaj robót | JM | ilość  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto(kol. 4 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ZADANIE III – NAWIERZCHNIE GRUNTOWE I TŁUCZNIOWE** |  | ………… | ………… |
| 1 | Naprawy nawierzchni gruntowych/tłuczniowych(śr. gr. do 10 cm po zagęszczeniu) | m³ | 400 | ………… | ………… |
| 2 | Naprawy nawierzchni gruntowych/tłuczniowych(śr. gr. od 10 - 20cm po zagęszczeniu) | m³ | 200 | ………… | ………… |
| 3 | Wałowanie nawierzchni gruntowych/tłuczniowych(zagęszczenie poprzez zawałowanie) | mth | 80 | ………… | ………… |
| 4 | Regulacja poboczy | m² | 1500 | ………… | ………… |
| 5 | Ścinka poboczy śr gr.15 cm | m³ | 100 | ………… | ………… |
| 6 | Uzupełnienie poboczy kruszywem do 10 cm | m³ | 600 | ………… | ………… |
| 7 | Uzupełnienie ubytków w poboczach(lokalnie) kruszywem do 10 cm | m³ | 400 | ………… | ………… |
| 8 | Zakup wraz z dostawą kruszywa frakcja 0-31,5mm | t | 500 | ………… | ………… |
| 9 | Zakup wraz z dostawą kruszywa frakcja 4-63mm | t | 200 | ………… | ………… |
| 10 | Naprawa nawierzchni gruntowej/tłuczniowej frezowiną (śr. gr. 5 cm) | m² | 200 | ………… | ………… |
| 11 | Odmulenie rowów (średnia grubość namułu 20 cm) | mb | 300 | ………… | ………… |
|  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM – ZADANIE III - CENA OFERTOWA BRUTTO** **(suma w kol. 6 od 1. do 11.) WYNOSI** | ………… |
| **Stawka podatku VAT** | **23%** |
| **Kwota podatku VAT** | ………… |

***Uwaga!!!***

*1. Wypełniony w zakresie kolumny nr 3 oraz podpisany* ***elektronicznie*** *załącznik nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości ceny ofertowej” Wykonawca przekazuje* ***wraz z ofertą****. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże wraz z ofertą powyższego załącznika, bądź przekaże niewypełniony lub niepodpisany elektronicznie załącznik, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.*

*2. Ceny ryczałtowe poszczególnych elementów tabeli Wykonawca wpisuje jako ceny* ***brutto.***

*3. Zaleca się* ***dokładne sprawdzenie*** *poprawności wszystkich kwot wpisanych przez Wykonawcę do tabeli elementów ryczałtowych, oraz sprawdzenie poprawności wykonanych działań arytmetycznych.*

*Ceny jednostkowe netto poszczególnych elementów są wiążące dla Wykonawcy.*

*W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający samodzielnie dokona poprawek, zaś konsekwencje poprawy tych omyłek, w tym np. poprawa kwoty ceny ofertowej brutto obciążą Wykonawcę.*

*4. Po wypełnieniu oraz dokładnym sprawdzeniu załącznika „Wyliczenie ceny ofertowej” zaleca się* ***przekonwertowanie pliku do formatu .pdf.***

*5.* ***Plik należy podpisać elektronicznie*** *za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (poprzez e-dowód).*