

KR-01/04/KPO/24 Balice, 05.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup mebli laboratoryjnych do laboratorium Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh) w Pawłowicach”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy szafki podblatowe we wszystkich laboratoriach mają być podwieszane do stelaża czy powinny posiadać swoje nóżki?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Szafki podblatowe powinny posiadać nóżki.

**Pytanie nr 2**

Czy w wyspie w laboratorium A, a także w stanowiskach przyściennych 155x60x90 cm oraz 100x60x90 cm w laboratorium C blaty mają być wykonane z ceramiki litej wielkogabarytowej z obrzeżem prostym?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Blaty mogą być wykonane z ceramiki litej wielkogabarytowej z obrzeżem prostym lub z obrzeżem podniesionym.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB