- Kraków, dnia 15.11.2023 r.

- DFP.271.133.2023.ADB

- Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę materiałów neonatologicznych.

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Dotyczy części nr 1 poz. 1

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga smoczków mikrobiologicznie czystych, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. W opisie powyższej pozycji znajduje się: mikrobiologicznie czysty oraz sterylny.

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga smoczków mikrobiologicznie czystych. Zamawiający jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym z zakresie części 1 poz. 1 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 2

- Dotyczy części nr 1 poz. 2

- Prosimy o dopuszczenie dodatkowo w tej pozycji  (do wyboru przez Zamawiającego):

- Smoczek do butelki dla noworodków o niebieskim kolorze nakrętki,  jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie „- -„ smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek typu RTF, wyrób medyczny, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym z zakresie części 1 poz. 2 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 3

- Pakiet 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1,2, sterylne smoczki do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych, donoszonych w kształcie anatomicznym i stożkowym, szybkość przepływu sygnowana kolorem nakrętki, wykonane z ekologicznego lateksu i silikonu. Oferowane sterylne smoczki posiadaja wszystkie wymagane literą prawa deklaracje i certyfikaty o dopuszczeniu do podaży pokarmów w oddziałach neonatologii i pediatrii ?

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 4

- Dot. przedmiotu zamówienia:

- Część 4 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszki dla dzieci o masie nie mniej niż 28,5 g?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym z zakresie części 4 poz. 7 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 5

- Dot. części nr 7

- Dotyczy Rozdziału 11 SWZ

- Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w ten sposób, że dokumenty te zostaną skompresowane do jednego pliku (folderu, katalogu elektronicznego) w formacie .zip, a następnie ten katalog zostanie podpisany przez wykonawcę jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym poszczególne dokumenty zawarte w skompresowanym katalogu nie będą oddzielnie podpisane.

- Wskazujemy, że w myśl §8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie taki sposób złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniach przetargowych jest dopuszczalny.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oferta wraz z innymi dokumentami może być skompresowana do jednego pliku (folderu, katalogu elektronicznego) w formacie .zip, a następnie ten katalog musi zostać podpisany przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

- Pytanie 6

- Dot. części nr 7

- Dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ

- Wnosimy o potwierdzenie, że §2 ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy wartość zamówień spadnie poniżej poziomu określonego w §4 ust. 10 wzoru umowy

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią §2 ust. 2  Wzoru umowy oraz  zgodnie z treścią  §4 ust. 10 Wzoru Umowy w przypadku braku zapotrzebowania Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo niezamówienia części produktów określonych w załączniku nr 1. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od zapotrzebowania Szpitala Uniwersyteckiego, jednak nie więcej niż o 90 % wartości określonej w § 4 ust. 1 umowy (w zakresie części której dotyczy zmiana). Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego produktu w zakresie ilości podanych w poszczególnych pozycjach danej części, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej wartości danej części. Zmiana w powyższym zakresie nie stanowi zmiany warunków Umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Pytanie 7

- Dot. części nr 7

- Dotyczy §3 ust. 1 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ

- Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ten wymóg za spełniony, jeżeli wykonawca dostarczy towar za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Odpowiedź: Zgodnie z treścią §3 ust. 1 Wzoru Umowy  to Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko do zaopatrywania Szpitala Uniwersyteckiego w zamówione produkty sukcesywnie, stosownym transportem oraz do ich wyładunku w miejscu i w terminie wskazanym przez Kierownika Działu Zaopatrzenia.

- Pytanie 8

- Dot. części nr 7

- Dotyczy §4 ust. 4 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ

- Wnosimy o skrócenie terminu płatności za fakturę do 30 Dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 4 ust. 4 Wzoru umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 9

- Dot. części nr 7

- Dotyczy §4 ust. 7 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ

- Wnosimy o zmianę postanowienia na następujące:

- „Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania wykonywania dostaw towarów objętych przedmiotem umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z płatnością za zrealizowane dostawy w oparciu o niniejszą Umowę. Wykonawca przystąpi do realizacji wszystkich wstrzymanych dostaw, o których mowa w poprzednim zdaniu, z chwilą otrzymania od Zmawiającego wszystkich płatności, co do których Zamawiający pozostawał w zwłoce. Wstrzymane dostawy zostaną zrealizowane w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania ostatniej płatności, co do której Zamawiający pozostawał w zwłoce.”

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 4 ust. 7 Wzoru umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 10

- Dot. części nr 7

- Dotyczy §7 ust. 1 i 2 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ

- Wnosimy o naliczenia kar umownych o wartości/wynagrodzenia netto

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust. 1 i ust. 2 Wzoru umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 11

- Dot. części nr 7

- Dotyczy §9 ust. 1 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ

- Wnosimy o dopisanie do niniejszego ustępu następującego fragmentu: „Warunkiem do skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia jest wezwanie Wykonawcy i wyznaczenie mu odpowiedniego terminu w celu wykonania jego zobowiązań. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w razie bezskutecznego upływu dodatkowo wyznaczonego terminu.”

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 9 ust. 1 Wzoru umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 12

- Dot. części nr 7

- Dotyczy §9 ust. 7 wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SWZ

- Wnosimy o następującą modyfikacje niniejszego ustępu:

- „W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy produktów w terminach określonych w Umowie, a opóźnienie w dostawie przekraczać będzie 5 dni Szpital Uniwersytecki ma prawo skorzystania z wykonania zastępczego umowy, pod warunkiem wezwania Wykonawcy do dostarczenia produktów i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Zamawiający będzie mógł przystąpić do wykonania zastępczego. W ramach wykonania zastępczego Szpital Uniwersytecki dokonuje zakupu niedostarczonego produktu u podmiotu trzeciego po aktualnych cenach rynkowych, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktu określonych w załączniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej przez Szpital Uniwersytecki. Powyższe nie uchybia możliwości naliczenia przez Szpital Uniwersytecki kary umownej na warunkach określonych w § 7 Umowy do dnia przystąpienia do wykonania zastępczego.”

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 9 ust. 7 Wzoru umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 13

- Część 8 Pozycja 1a

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej 26 G 0,6 x 19 mm, z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, widocznych w RTG, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia, posiadającą ergonomiczny kształt , o przepływie 12 ml/min

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 14

- Część 8 Pozycja 1a

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej do długotrwałych wlewów dożylnych dla niemowląt i noworodków 26G 0,6 x 19 mm,  przepływ 13 ml/nin  wykonana z PTFE,  widoczna w USG – bez pasków radiocieniujących , wyposażona w zatyczkę odpowietrzającą zgodną z normą ISO 10555-5  skrzydełka do mocowanie kaniuli  dodatkowy  zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, igła silikonizowana, potrójnie cięta z tylnym szfifem wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona nasadką, jednorazowego użytku, sterylna, opakowanie typu Tyvec

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 15

- Część 8 Pozycja 1b

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej, bezpiecznej  24G x 19 mm, z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, widocznych w RTG ,  bez portu górnego, z zastawką zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczyni, posiadającą ergonomiczny kształt, ze skrzydełkami , o przepływie 16ml/min.

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 16

- Część 8 Pozycja 1b

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej do długotrwałych wlewów dożylnych dla niemowląt i noworodków 27G 0,7 x 19 mm,  przepływ 13 ml/min  wykonana z PTFE,  widoczna w USG – bez pasków radiocieniujących , wyposażona w zatyczkę odpowietrzającą zgodną z normą ISO 10555-5  skrzydełka do mocowanie kaniuli  dodatkowy  zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, igła silikonizowana, potrójnie cięta z tylnym szfifem wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczona nasadką, jednorazowego użytku, sterylna, opakowanie typu Tyvec

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 17

- Cześć 8, pozycja 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu do 250 ml/h (z podziałką w skali co 5 ml/h do 30ml/h). Długość zestawu 210 cm. Aparat wyposażony w filtr p/bakteryjny 1 um w odpowietrzniku oraz dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej. Regulator prędkości infuzji połączony na stałe z drenem, gwarantujący stały niezmienny w czasie przepływ płynów oraz powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu. Dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię. Zacisk typu Roberts do przerw w infuzji. Zestaw sterylny - bez ftalanów i lateksu

- Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie 18

- pakiet 9: Prosimy o dopuszczenie butelek, pojemników do pobierania siary, zbiorników na siarę oraz smoczków dedykowanych do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, jednak nie posiadające wpisu do Rejestru Produktów Medycznych. Posiadające Deklarację Zgodności CE.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w arkuszu cenowym z zakresie części 9 (załącznik nr 1a do specyfikacji).

- Pytanie 19

- Część nr 6

- Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 5 mm?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 20

- Część nr 6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu”?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 21

- Część nr 6 poz. 1

- Czy Zamawiający zgodzi się, aby na opakowaniu łyżek był napisany ich rozmiar, jednak bez oznaczenia kolorystycznego?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 22

- Część nr 6 poz. 1

- Czy Zamawiający zgodzi się na metalową łyżkę z plastikową podstawą?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 3.6.

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.6 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 3.6. Dotyczy części 1, 2 (poz.1, 3-25), 3 (poz. 1-2, 5-7), 5 (poz. 1-11, 13-23), 6, 7, 8, 9: Oferowane produkty muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR).

- Dotyczy części 9: Zamawiający dopuszcza butelki, pojemniki do pobierania siary, zbiorniki na siarę oraz smoczki dedykowane do użytku w Bankach Mleka Kobiecego oraz placówkach medycznych, jednak nie posiadające wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Posiadające Deklarację Zgodności CE.

- Jednocześnie Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji pkt 8 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji oraz Zamawiający informuje, że do § 3 Wzoru umowy zostaje wprowadzony poniższy zapis:

,,Szpital Uniwersytecki dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę produktów nie posiadających wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych a posiadających deklarację zgodności CE”.

- W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany formularz oferty, arkusz cenowy w zakresie części 1, 4, 9 (załącznik nr 1 i 1a do SWZ) oraz wzór umowy uwzględniający powyższą modyfikację (załącznik nr 3 do specyfikacji).

Dotyczy części 9.