Warszawa, 31.08.2021

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie  podstawowym pn.: Zaprojektowanie i ułożenie linii optotelekomunikacyjnej, nr ref.  WZP-2697/21/189/Ł

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w punkcie 2.1 Opisie wymagań technicznych celowo zamieścił wymaganie spełnienia przez włókna kabla światłowodowego standardu G.657A?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający podał przykład typowego kabla zewnętrznego do układania w kanalizacji pierwotnej  ze względu na swoją uniwersalność, gdzie standardem  jest  włókno G.652D. Dodatkowo dopuszcza kabel z podanym równorzędnym  włóknem G.657A – często nazywanym  ulepszonym włóknem G.652D. Gdzie główną zaletą włókna jest jego zwiększona odporność mechaniczna, minimalny promień gięcia do 10 – 15mm i jest kompatybilne ze standardowym włóknem G.652D.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włókien zgodnych ze standardem G.652D ?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający  dopuszcza zastosowanie włókien zgodnych ze standardem G.652D.

Podpis w oryginale

/-/ Robert Burasiński

Alicja Wielęgowska-Niepostyn

# Text boxes

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP – 32342697/21