Żyrardów, dn 22.01.2024 r.

**ZP.26.1S.TW.2024**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na: **Dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych do PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.”**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki „Żyrardów” S p. o. o. działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przekazuje poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 24.01.2024 do godziny 10:00.

**Pytanie 1.**

Poz. 222 - 223 - sznur konopny do sztamunków - czy zamawiający ma na myśli sznur łojowy

uszczelniający? W załączniku foto. I jak musi być grubość tego sznura?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza sznury uszczelniający o wymiarach 8x8 lub 10x10 biały oraz łojowy grafitowy, np. takie jak na przesłanych zdjęciach.

**Pytanie 2.**

poz. 224 - folia aluminiowa do sztamunków - czy zamawiający ma na myśli taśmę aluminiową

samoprzylepną? Foto w załączniku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza taśmę Gerlinger Aluminiową klejąca Gerband 712 lub równoważne

**Pytanie 3.**

poz. 277 - blok oporowy - jakie wymiary powinien mieć blok?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza bloki oporowe o wymiarach 24x38x12 ± 2 cm dla każdego wymiaru

Michał Klonowski

Prezes Zarządu