## OPZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy w postępowaniu na sukcesywne dostawy asortymentu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., sprawa nr D25M/251/N/54-92rj/21
Zadanie nr 1: WYROBY DO MACERATORA
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Basen głęboki 2 l pojemność wyrobu 2000 ml, waga wyrobu min. 50 g, wykonany z pulpy celulozowej, przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 5000 | szt. | 5000
2 | Basen płaski 2 l pojemność wyrobu 2000 ml, waga wyrobu min. 50 g, wykonany z pulpy celulozowej, przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 7500 Wejherowo - 1500 | szt. | 9000
3 | Pokrywa do basenu głębokiego – kompatybilna z basenem głębokim zaoferowanym w poz. 1 | Gdynia - 500 | szt. | 500
4 | Pokrywa do basenu płaskiego – kompatybilna z basenem płaskim zaoferowanym w poz. 2 | Gdynia - 500 Wejherowo - 20 | szt. | 520
5 | Nerka tekturowa o pojemności 700 ml. waga wyrobu min.20 g, przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 50000 Wejherowo - 50000 | szt. | 100000
6 | Miska okrągła 3 l pojemność wyrobu 3000 ml, waga wyrobu min. 50g, wykonana z pulpy celulozowej, , przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 15000 Wejherowo - 2500 | szt. | 17500
7 | Kaczka tradycyjna pojemność wyrobu 800-900 ml, waga wyrobu min 35 g., wykonana z pulpy celulozowej, , przesiąkalność (min.) 4 godziny. | Gdynia - 17000 Wejherowo - 1500 | szt. | 18500
8 | Podstawa pod basen głęboki wykonana z plastiku - kompatybilna z basenem zaoferowanym w poz. 1. | Gdynia - 20 | szt. | 20
9 | Podstawa pod basen płaski wykonana z plastiku - kompatybilna z basenem zaoferowanym w poz. 2 | Gdynia - 20 Wejherowo - 10 | szt. | 30
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 2 Worki na zwłoki
CPV - 33922000-9 (worki do przewozu zwłok)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Worki na zwłoki - wymiary 90cm x 220cm; wykonane z foli PP o grubości min. 0,12mm; wzmocnione podwójnym dnem ; 4 wzmocnione uchwyty ; 2 pary rękawic ochronnych foliowych, zamykane na zamek błyskawiczny ; | Gdynia - 6 000 Wejherowo - 3 000 | szt | 9000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 3 Szczoteczka do rurek tracheotomijnych
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, zagięta z rączką , w rozmiarze o średnicy 6mm, 8mm i 12 mm , do wyboru przez Zamawiającego. | Wejherowo - 300 Gdynia - 600 | szt. | 900
2. | Szczoteczka przeznaczona do mycia rurek tracheostomijnych, z prostą rączką , w rozmiarze o średnicy 10mm, 15mm , do wyboru przez Zamawiającego. | Wejherowo - 500 Gdynia - 600 | szt. | 1100
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 4 Wzierniki uszne
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Jednorazowe wzierniki uszne w kolorze ciemnoszarym matowym, by uniknąć rozpraszania światła do otoskopów, Riester, Heine, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Wzierniki bez lateksu. Karbowany kołnierz wziernika. Wzierniki w dwóch rozmiarach 2,5 mm i 4,0 mm. Pakowane po 100 szt. z oznakowaniem na każdym opakowaniu. Produkt posiadający certyfikat CE. | Wejherowo - 100 | op. | 100
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 5 SZTYFTY DO TONOMETRU
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Sterylne jednorazowe sondy do tonometru indukcyjnego iCare TA01 będącego na wyposażeniu Zamawiającego, op.600 szt. | Wejherowo - 100 | op. | 100
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 6 PRZEŚCIERADŁA PODFOLIOWANE,
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Podkład podfoliowany, nieprzemakalny w roli w roli, dwuwarstwowy: 1 warstwa celulozy + 1 warstwa folii, gramatura bibuły: 24 ± 4 g/m2 ,, grubość folii 15 ± 5 μm, szerokość 50 cm lub 60 cm do wyboru, ,, kolory do wyboru przez Zamawiającego: niebieski, zielony, biały; perforacja na całej szerokości z zaznaczeniem. | Wejherowo - 300 | szt | 300
2. | Podkład papierowy jednorazowego użytku w rolce o wymiarach długość 80 mb, szerokość 70cm (+/- 2 cm) | Gdynia - 1500 | szt | 1500
3. | Podkład podfoliowany, nieprzemakalny w roli, dwuwarstwowy: 1 warstwa celulozy + 1 warstwa folii długość. 50 mb, szerokość 33 cm (+/- 2 cm) | Gdynia - 400 | szt | 400
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 7 Jednorazowe bezlateksowe osłonki do zabiegów Brachyterapii
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Jednorazowa, bezlateksowa, przezroczysta osłonka na głowicę rektalną typ 8848, przeznaczona do wykonywania zabiegów brachyterapii lub przez kroczowych biopsji stercza. Musi posiadać wymiary 2 x 14 cm oraz być zaopatrzona w system kontroli ucisku prostaty. Produkt posiadający certyfikat CE. | Gdynia - 150 | szt | 150
2 | Jednorazowa, bezlateksowa, sterylna i przezroczysta osłona ochronna dla stabilizatorów i stepperów głowic rektalnych podczas procedur brachyterapii. Musi posiadać wymiary 81,3 x 91,4 cm oraz być wykonana z przezroczystego materiału pozwalającego na łatwą identyfikację i manipulację przyrządami podczas zabiegów. Produkt posiadający certyfikat CE. | Gdynia - 150 | szt | 150
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 8 Aparaty do ćwiczeń oddechowych
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Aparat do ćwiczeń oddechu; składający się z trzech stopniujących cylindrów, zakresy pomiarowe 600, 900 i 1200 cm3, w cylindrach różnokolorowe kuleczki, złącze z filtrem, plastikowa obudowa, jednorazowego użytku, niesterylny, kompatybilny z aparatem z poz.2 | Gdynia - 300 | szt | 300
2 | Aparat do ćwiczeń i stymulacji głębokiego wydechu, kompatybilny z aparatem z poz.1 | Gdynia - 160 | szt | 160
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 9 Wkład na wydzielinę do ssaków typu Medela posiadanych przez Zamawiającego
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Wkład na wydzieliny 1500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, wyposazony w dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem | Wejherowo - 400 | szt. | 400
2. | Wkład na wydzieliny 2500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem. | Wejherowo - 440 | szt. | 440
3. | Wkład na wydzieliny z żelem 1500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem. Zamawiajacy wymaga użyczenia zbiornika wielorazowego o pojemności 1500ml wykonanego z poliwęglanu, skalowanego do wkładów jednorazowych z żelem i bez żelu o pojemności 1500 ml w ilości 10 szt. | Gdynia - 5000 Wejherowo - 510 | szt. | 5510
4. | Wkład na wydzieliny zżelem 2500 ml, jednorazowy, dwuwarstwowy, wykonany z polietylenu i poliamidu, wyposazony w dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; kodowane kolorem. Zamawiajacy wymaga użyczenia zbiornika wielorazowego o pojemności 2500ml wykonanego z poliwęglanu, skalowanego do wkładów jednorazowych z żelem i bez żelu w ilości 10 szt. Partia próbna 1 szt | Gdynia - 13 200 Wejherowo - 1 260 | szt. | 14460
5 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic, Dominant będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | Gdynia - 2 500 | szt. | 2500
6 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy montowany na drenie za pomocą dwóch króćców o średnicy 7 mm +/- 1 mm kompatybilny ze ssakami m.in. Cami Kataspir,Sscor,Mevacs będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. | Gdynia - 1 200 | szt. | 1200
7. | Dren łaczący długości 25 cm z łącznikiem prostym i kątowym - do wyboru Zamawiajacego, silikonowy wielorazowy. | Gdynia - 5 | szt. | 5
8. | Dren łączący długość 60 cm z dwoma łącznikami prostymi, silikonowy wielorazowy | Gdynia - 5 | szt. | 5
9. | Uchwyt montażowy pojemników na szynę, zakres rozwarcia klamry 2,3cm – 4,2cm, kompatybilny z systemem zbiórki wydzielin firmy Medela będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | Gdynia - 2 | szt. | 2
10. | Zbiornik zabezpieczający do ssaka elektrycznego (zestaw) typu basic, montowny bezpośrednio na ssaku o pojemności 250 ml z kompatybilną pokrywą | Gdynia - 2 | szt. | 2
Razem | [6 empty] | x
W ramach Zadania nr 9, Zamawiający wymaga min 1 x w roku przeglądu technicznego oraz serwisu użyczonych pojemników do ssaków
Zadanie nr 10 Akcesoria do lampy do fototerapii
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Jednorazowego użytku pokrowce na materacyk do lampy do fototerapii neoBLUE cozy będącej na wyposażeniu Zamawiającego | Wejherowo - 400 | szt. | 400
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 11 FILTRY DO SPIROMETRII
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Filtr antybakteryjny: -jednorazowego użytku -każdy filtr zapakowany osobno - filtracja 99,99% (wirusy i bakterie przy przepływie 30 l/min) - objętość martwa filtra 55 ml +/-3% - opór wdechowy/wydechowy przy przepływie 1 l/s: 0,36 cmH2O - opór wdechowy/wydechowy przy przepływie 5 l/s: 0,52 cmH2O - opór wdechowy/wydechowy przy przepływie 14 l/min: 0,86 cmH2O - ustnik owalny - wymiary: 30 mm +/-2% (średnica wewnętrzna od strony spirometru) - waga: 38g +/-3% - pakowany po 50 szt. | Wejherowo - 1500 | szt. | 1500
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 12 JEDNORAZOWE ZACISKI NA NOS
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Klips na nos do badań spirometrii. Wykonany z wytrzymałego plastiku oraz miękkich gąbek. Pakowany pojedynczo. | Wejherowo - 1500 | szt. | 1500
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 13 MARKERY MEDYCZNE DO SKÓRY
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Chirurgiczny marker skórny - sterylny - nietoksyczny - szybkoschnący - nieplamiący - odporny na środki dezynfekujące - fioletowy atrament - skala pomiarowa na korpusie pisaka - 5 cm - dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa 15 cm (+/- 3 cm) lub w przeliczeniu na cale | Wejherowo - 300 Gdynia - 300 | szt. | 600
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 14 KROPLE PRZECIW PAROWANIU OPTYKI
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Preparat przeciw parowaniu optyki, butelka 25ml z pipetką | Wejherowo - 20 | szt. | 20
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 15 RURKI PROKTOSKOPOWE I SIGMOIDOSKOPOWE
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Tubusy proktoskopowe 130x20 mm jednorazowego użytku. Moduł wykonany z termoplastiku. Rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła przy dystalnym końcu rurki. Dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej zaokrąglony. Skala długości na rurce. Op. 25 szt. | Wejherowo - 25 | szt. | 25
2 | Tubusy sigmoidoskopowe 250x20 mm jednorazowego użytku. Moduł wykonany z termoplastiku. Rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło. Wejście światła w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła przy dystalnym końcu rurki. Dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej zaokrąglony. Skala długości na rurce. Op. 25 szt. | Wejherowo - 150 | szt. | 150
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 16 Aerozolowy preparat do utrwalania rozmazów biologicznych
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Preparat w aerozolu do utrwalania rozmazów biologicznych pobranych na szkiełka mikroskopowe w celu późniejszej ich oceny. Dający możliwość barwienia rozmazów, op. 150 ml | Wejherowo - 100 | szt. | 100
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 17 RESUSCYTATOR WIELORAZOWY
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Worek wykonany z elastycznego materiału podatnego na ściskanie i łatwo odzyskującego początkowy kształt, do obsługi jedną dłonią o pojemności 1475 ml(+/- 100 ml); - maska twarzowa rozmiar 5 - zawór bezpieczeństwa 40 cm H20; - obrotowe złącze zaworu pacjenta; - rezerwuar tlenowy o pojemności 2600 ml(+/- 100 ml); - dren tlenowy o długości 2 m; - pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt. | Wejherowo - 100 | szt. | 100
2. | Zastawka pacjenta z zaworem bezpieczeństwa do resuscytatora z poz.1 | Wejherowo - 50 | szt. | 50
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 18 Atomizer donosowy
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Urządzenie do atomizacji błony śluzowej donosowej, umożliwia bezbolesne podawanie leków drogą donosową, elastyczna dysza umożliwia przeprowadzenie atomizację w każdej pozycji, niewielki rozmiar cząsteczek (30 - 100 µm) umożliwiający szybkie wchłanianie leków przez błonę śluzową. Atomizer bez strzykawki w zestawie. | Wejherowo - 500 | szt. | 500
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 19 WKŁADY WORKOWE ORAZ POJEMNIKI WIELORAZOWE NA WKŁADY WORKOWE DO SSAKÓW, PROSZEK ŻELUJĄCY
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Wkłady workowe o pojemności 1000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Gdynia - 9 000 | szt. | 9000
2. | Wkłady workowe o pojemności 2000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Gdynia - 8 000 | szt. | 8000
3. | Wkłady workowe z drenem o pojemności 1000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Wejherowo - 11 160 | szt. | 11160
4. | Wkłady workowe z drenem o pojemności 2000 ml, jednorazowego użytku, z pokrywą, do pojemników z poz. 5 i 6 | Wejherowo - 11 160 | szt. | 11160
5. | Pojemniki wielorazowego użytku o pojemności 1000 ml do ssaków New Askir będących w posiadaniu Zamawiającego | Gdynia - 70 Wejherowo - 50 | szt. | 120
6. | Pojemniki wielorazowego użytku o pojemności 2000 ml do ssaków New Askir będących w posiadaniu Zamawiającego | Gdynia - 30 Wejherowo - 50 | szt. | 80
7. | Proszek żelujący pakowany w pojemniki plastikowe o pojemności 2 kg | Gdynia - 500 | op. | 500
8. | Saszetki z proszkiem żelującym 25g. Saszetka wykonana z folii ulegającej rozpuszczeniu | Wejherowo - 38 400 | op. | 38400
9. | Uchwyty do zamocowania kanistra na ramie łóżka, kompatybilne z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 10 Wejherowo - 10 | szt. | 20
10. | Uchwyty do zamocowania kanistra przy blacie stołu, kompatybilne z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 10 Wejherowo - 10 | szt. | 20
11. | Uchwyty do zamocowania kanistra na ścianie, kompatybilne z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 20 Wejherowo - 10 | szt. | 30
12. | Łącznik kątowy, kompatybilny z pojemnikami z poz. 5 i 6 | Gdynia - 60 Wejherowo - 60 | szt. | 120
Razem | [6 empty] | x
UWAGA:
Poz. 1-4: Pokrywy mają być wyposażone w jeden króciec przyłączeniowy (w kierunku pacjenta), kątowy, schodkowy, obrotowy - dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności. Wkłady z pokrywami mają być uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładów na kanister. Uwaga! Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia systemów mocujących do swoich zestawów i przystosowania źródeł ssania pod dany system., dodatkowo w poz. 3,4 wkład wyposażony w kompatybilne dreny łączące, zakończone elastycznymi końcówkami stożkowymi do podłączenia cewnika, dreny wspólnie pakowane z wkładami w opakowanie papier folia,oznakowany na opakowaniu wkładu datą ważności, która jest uwarunkowana datą skuteczności działania filtrów antybakteryjnych Poz. 5-6: Pojemniki mają być wyskalowane, wyposażone w króciec ssący nie wymagający odłączania drenu przy zmianie wkładu - podłączony do źródła ssania na stałe. Pojemniki mają być wyposażone w króciec kątowy, schodkowy, obrotowy - dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności. Pojemniki mają być przystosowane do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w temperaturze 121 °C.
Zadanie nr 20 Koce grzewcze do urządzenia Mistral Air , będącego w posiadaniu Zamawiającego
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Koc ogrzewający całe ciało pacjenta dorosłego. Wyrób medyczny o wymiarach 230cm x 130cm (± 5cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z testem 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający jedno miejsce możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc posiadający kurtyny powietrzne o szerokości 25 cm (± 5cm) służące do stabilizacji koca oraz zapobiegające rozpraszaniu się powietrza na boki. Wyrób medyczny posiadający klapy na ramiona oraz wycięcie na szyję, służące lepszej stabilizacji koca. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważny. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 420 | szt. | 420
2 | Koc ogrzewający pediatryczny - na całe ciało pacjenta. Wyrób medyczny o wymiarach 165cm x 130cm (± 5cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z z testem 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający jedno miejsce możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc posiadający kurtyny powietrzne służące do stabilizacji koca oraz zapobiegające rozpraszaniu się powietrza na boki. Wyrób medyczny posiadający klapy na ramiona z wycięciem na szyję, służące lepszej stabilizacji koca. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważny. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia-200 | szt. | 200
3 | Koc ogrzewający dolną część ciała pacjenta. Koc o wymiarach 130cm x 130cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z testem 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający jedno miejsce możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc posiadający kurtyny powietrzne służące do stabilizacji koca oraz zapobiegające rozpraszaniu się powietrza na boki oraz dodatkową zintegrowaną z kocem taśmę z warstwą adhezyjną. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważną. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 600 | szt. | 600
4 | Koc ogrzewający górną część ciała pacjenta. Koc o wymiarach 200cm x 80cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z testem16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc z dodatkową taśmą z warstwą adhezyjną oraz dodatkowym paskiem, służącymi stabilizacji koca. Zintegrowana z kocem osłona twarzy pacjenta. Produkt z przeznaczeniem również do ogrzewania pacjenta podczas zabiegów operacyjnych okolicy brzusznej, biodrowej, kończyn dolnych, okolicy narządów rodnych oraz dróg moczowych. Wyrób zgodny z normą EN 13795. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 800 | szt. | 800
5 | Koc ogrzewający połowę górnej części ciała pacjenta. Koc o wymiarach 160cm x 80cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z testem 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc z dodatkową taśmą z warstwą adhezyjną oraz dodatkowym paskiem, służącymi stabilizacji koca. Zintegrowana z kocem osłona twarzy pacjenta. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważny. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty | Gdynia - 50 | szt. | 50
6 | Koc ogrzewający powierzchnię torsu pacjenta. Koc o wymiarach 120cm x 80cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc z dodatkową taśmą z powierzchnią adhezyjną służącą stabilizacji koca. Zintegrowana z kocem osłona twarzy pacjenta. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważny. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 50 | szt. | 50
7 | Koc ogrzewający - pod całe ciało pacjenta. Koc o wymiarach 220cm x 90cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z 16 CFR 1610. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc z dodatkową taśmą z warstwą adhezyjną służącą stabilizacji koca. Produkt z przeznaczeniem również do ogrzewania pacjenta podczas zabiegów operacyjnych okolicy klatki piersiowej oraz okolicy brzusznej. Wyrób zgodny z normą EN 13795. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 800 | szt. | 800
8 | Koc ogrzewający - pod górną część ciała pacjenta. Koc o wymiarach 165cm x 90cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z testem 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. Koc z dodatkową taśmą z warstwą adhezyjną służącą stabilizacji koca. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważny. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 450 | szt. | 450
9 | Koc pediatryczny - pod całe ciało pacjenta. Koc o wymiarach 165cm x 90cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z testem 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający dwa miejsca możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. W zestawie z kocem ochrona twarzy pacjenta. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną . Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważny. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 300 | szt. | 300
10 | Cylindryczny koc imitujący kształtem literę "U" przeznaczony do ogrzewania peryferyjnych części ciała pacjenta. Koc o wymiarach 180cm x 80cm (± 5 cm), wykonany z materiału nietkanego w skład którego wchodzą polipropylen oraz polietylen. Materiał niepalny klasy 1 zgodny z testem 16 CFR 1610 lub równoważnym. Brak ftalanów (np. DEHP) oraz lateksu w składzie materiału. Koc przeznaczony tylko dla jednego pacjenta, posiadający jedno miejsce możliwego połączenia z urządzeniem ogrzewającym poprzez złącze tekturowe o średnicy 57mm - 67mm. W zestawie z delikatne paski wspierające stabilizację koca podczas procesu grzewczego. Wyrób zgodny z normą EN 13795 lub równoważną. Produkt posiadający certyfikat ISO 10993 lub równoważny. Wyrób medyczny posiadający oznaczenie CE, dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność koca z urządzeniem potwierdzona odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta urządzenia – dołączyć do oferty). | Gdynia - 150 | szt. | 150
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 21 Sterylna osłona do detektora promieniowania typu Gamma Finder II
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Sterylna osłona do zabezpieczenia detektora promieniowania Gamma Finder II, wykonana z folii odpornej na rozerwania w kształcie stożka z min. jedną taśmą samoprzylepną. Osłona dopasowana do wielkości urządzenia tj. o max wymiarach: długość 225 mm x wysokość- 46 mm x szerokość - 52 mm. Wyposażona w jedną etykietę samoprzylepną. Partia próbna 1 szt | Gdynia - 1200 | szt | 1200
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 22 Sterylna osłona na ramię C
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Sterylna osłona na ramię C (aparatu rtg), jednorazowego użytku, wykonany z przeźroczystej miękkiej dobrze układającej się foli polietylenowej o grubość min 0,50 mm, odporna na przerwanie, składająca się z jednej osłony- osłona jednoczęściowa uniwersalna - osłaniająca ramię C o wymiarach min 90 x 200 złożona teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem nakładania, z min dwiema taśmami mocującymi. Opakowanie zawiera :minimum jedną etykietę w języku polskim zawierająca nazwę, numer katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta. Partia próbna 1 szt. | Gdynia - 1850 | szt | 1850
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 23 Obuwie operacyjne
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Obuwie operacyjne ochronne, wykonane z polimeru typu STERI-TECH lub równoważne, tzn. odpornego na rozpuszczalniki, detergenty, działanie cieczy w tym krwi, chemikalia, kwas mlekowy, słoną wodę, zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, hamujący wzrost grzybów i bakterii. Rozmiar od 35 do 48 - do wyboru Zamawiającego. Obuwie operacyjne o parametrach technicznych: absorbcja wstrząsów, utrzymanie prawidłowej rzeźby anatomicznej stopy, powodującej redukcję energii statycznej, otwory wentylacyjne w bucie i wkładce wewnętrznej zapewniające przepływ powietrza wokół stopy podczas chodzenia, wkładka standardowa antystatyczna wykonana z polimeru i dodatkowo wkładkę wykonaną z poliuretanu i skóry osób - do wyboru zamawiającego wyjmowana, podeszwa zabezpieczona przed poślizgiem i wyładowaniom elektrostatycznym, z tyłu na odpinany pasek z możliwością przesunięcia na grzbiet buta. Obuwie można poddawać procesowi mycia i dezynfekcji w preparatach zatwierdzonych przez PZH oraz poddawać myciu maszynowemu w myjniach, z możliwością sterylizacji w temp 134 st C. Obuwie zgodne z normą EN ISO 20347:2012 lub równoważną. Środek ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe, klasa II. Min 3 kolorów w ofercie (granatowy, biały, niebieski) - do wyboru Zamawiającego. Partia próbna 1 para, rozmiar 39/40 w kolorze granatowym. | Gdynia - 100 | par | 100
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 24 - Pozycjonery, podkładki i materace przeciwodleżynowe, CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa Producent | Nazwa własna wyrobu / Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Pozycjoner p/odleżynowy kostka-pięta o wymiarach min 250x 200 x13 mm z możliwością zabezpieczenia na stopie za pomocą taśmy z rzepem. Partia próbna 1 szt | szt | 24
2 | Pozycjoner p/odleżynowy materac o wymiarach min.1150x500x12,5 mm | szt | 7
3 | Pozycjonerp/odleżynowy pod łydkę o wielkości min 320x160x10 mm | szt | 6
4 | Pozycjoner p/odleżynowy krążek pod głowę dla dorosłych min 200x70x50 mm. | szt | 7
5 | Pozycjoner p/odleżynowy ochrony głowy z podwójnym żelem o wymiarach min. 250x230x50 mm. Partia próbna 1 szt. | szt | 7
6 | Pozycjoner p/odleżynowy krążek pod głowę z wyprowilowaniem miejscem pod potylicę z powłoką antyseptyczną o wymiarach 200x 90 x 50mm | szt | 7
7 | Pozycjoner p/odleżynowy do ochrony ręki z podwójnym żelem o wymiarach min. 300x150x40 mm | szt | 7
8 | Pozycjoner p/odleżynowy do ochronny ręki z podwójnym żelem długi o wymiarach 500x150x40 mm | szt | 7
9 | Pozycjoner p/odleżynowy do ochrony nogi z podwójnym żelem o wymiarach 520x180x40mm | szt | 8
10 | Pozycjoner p/odleżynowy do ochrony czoła - pozycja ciała na plecach, w kształcie owalnym o wymiarach 100x50x20mm. Partia próbna 1 szt. | szt | 10
Razem | [5 empty] | x
Pozycjonery, podkładki i materace przeciwodleżynowe wielorazowego użytku do pozycjonowania ciała pacjenta na stole operacyjnym, wykonane z medycznego żelu silikonowego lub polimeru o własciwościach przeciwodleżynowych typu wiskoelastomer,wodoszczelne o właściwościach nie powodujących podrażnienia skóry potwierdzone stosownym dokumentem badań zgodnych z normą EN-ISO 10933-10 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych - test na uczulanie skóry i EN-ISO 10993-1 - ocena biokompatybilności wyrobu lub równoważnych. Możliwość mycia i dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, przezierne dla promieni rtg, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, bez lateksu; posiadające możliwość podgrzania/schłodzenia. Pozycjonery, podkładki, materace w rodzaju i wymiarach wskazanych w pozycjach 1-10.
Zadanie nr 25 Mankiet do szybkich przetoczeń
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Mankiet do szybkich przetoczeń jednorazowego użytku, pojemność 500ml, słupkowy wskaźnik ciśnienia z kolorowym oznaczeniem, przezierna ścianka przednia, bezlateksowy | Gdynia - 400 | szt. | 400
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 26 Kartridże (kasetki) do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi - ACT do urządzenia do pomiaru aktywnego czasukrzepnięcia krwi ACT Plus.
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Plastikowy kartridż (kuwetka) składająca się z dwóch komórtestoeych wyposażonych w ruchome tłokiusytuowano pionowo, do mieszania aktywatora z krwią pacjenta. Pomiar oznaczony przez max ilości krwi 1 ml. Kartridż z podziałką (znacznikiem)poziomu ilości dodanej krwi do badania. System umożliwiający wykrywanie skrzepów w czasie rzeczywistym. Aktywator w postaci glinkikaolinowej. Opakowanie 50 szt. | Gdynia - 1300 | szt | 1300
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 27 - Dzierżawa urządzenia do pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia krwi
Lp. | Opis przedmiotu DZIERŻAWY | Jednostka miary | Ilość na 24 miesiące | Cena netto za 1 m-c dzierżawy | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość VAT | Wartość brutto | Symbol katalowy Nr ref.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 =3*4*5 | 7 | 8 = 6*7 | 9= 6+8 | 10
2 | Dzierżawa urządzenia do pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia krw - ACT , kompatybilnego z asortymentem opisanym w zadaniu nr 26. Urządzenie wyposażone w: • jedną komorę pomiarową z funkcją nagrzewania podzieloną na dwa kanały pomiarowe • wyświetlacz główny - ustawień oraz podwójny wyświetlacz danych pomiarowych czasu krzepnięcia • klawiaturę numeryczną do wprowadzania danych • posiadające możliwość zapamiętywania danych do min 1000 rekordów pacjentów. Wymagania: Serwis na wezwanie Zamawiajacego w ciągu 48 godzin, w sytuacji naprawy urządzenia, trwajacej dłużej niż 5 dni, Zamawiajacy wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego. Przegląd techniczny urządzenia min 1 x w roku wraz z wymianą części eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy). Dostawa i instalacja urządzenia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. | 1 | 24
Razem: | [5 empty] | x
Zadanie nr 28 Myjki, ręczniki jednorazowego użytku, zestawy pościeli dla pacjentów sali ndzoru poznieczulowego
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców, wykonane z jednej strony z miękkiej i mocnej tkaniny włókninowej o gramaturze min. 70 g/ m2, nasączonej mydłem. Z drugiej strony – włóknina polipropylenowa o gramaturze min. 25 g/m2. Wymiary 17x24 cm (+/- 3 cm), pakowane po maksymalnie 20 szt. | Gdynia,Gdańsk - 500 000 Wejherowo - 500 000 | szt. | 1000000
2 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, wykonany z celulozy, gramatura min. 70 g/ m2, rozmiar 27x60 cm (+/- 3 cm) pakowane po maksymalnie 50 szt. | Gdynia - 40000 Wejherowo - 360 000 | szt. | 400000
3 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, wykonany z celulozy, , gramatura min. 70 g/ m2, rozmiar 35x80 cm (+/- 3 cm) pakowane po maksymalnie 70 szt. | Gdynia - 68 000 | szt. | 68000
4 | 3- częściowy komplet: 1szt.- jednorazowy koc, rozmiar 110x220 wykonany z podwójnej warstwy włókniny polipropylenowej o gramaturze min 30g/m2, z wypełnieniem wiskozowo-poliestrowym typu Molton o gramaturze min 60g/m2. 1szt.- prześcieradło wykonane z miękkiej bawełnopodobnej nieuczulającej włókniny w kolorze białym, rozmiar 150x210 1szt- poszewka na poduszkę- min 65x75 wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m2. Komplet zapakowany w foliową torbę z etykietą informacyjną. Partia próbna 1 szt. | Wejherowo - 1000 | szt. | 1000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 29 Elektordy do elektrostymulacji do aparatu Elle Tens 2
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Elektordy do elektrostymulacji do aparatu Elle Tens2 będącego na wyposażeniu Zamawiającego, w pełni żelowane, z przewodem i gniazdem 2 mm, rozmiar 45 mm x 80 mm(+/- 2mm) , 4 sztuki w opakowaniu | Wejherowo - 720 | op. | 720
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 30 Serweta niesterylna bawełnopodobna
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Serweta niesterylna wykonana z miękkiej włókniny poliestrowej, bawełnopodobnej nieuczulająca w kolorze białym, rozmiar max 75 x 75 cm, gramaturze 45-55g/m². Serweta składana pojedyńczo, pakowana zbiorczo w opakowanie foliowe. Opakowanie zawiera min: nazwę Producenta/Dystrybutora, nazwę handlową wyrobu, nr ref. (symbol katalogowy) | Gdynia | szt | 8000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 31 Linia próbkująca gaz
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Linia próbkująca połączenie luer-luck, długość 3,05m | Gdynia - 1000 | szt. | 1000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 32. Włókna laserowe wielokrotnego użytku do posiadanego lasera holmowego typu Litho i tulowego typu Cyber TM
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Włókno laserowe tulowe wielokrotnego użytku do posiadanego przez Zamawiającego lasera tulowego Quanta Sytem typu Cyber TM_CYT 1708-17-17 . Włókno o średnicy 600 µm, długość 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowwymi emitującymi wiązkę o długość 2010 µm. Włókno wyposażone w systemem rozpoznawania (chip), umożliwiający jego identyfikację przez laser, z rdzeniem kwarcowym w niebieskiej otulinie z tworzywa sztucznego. Włókno przeznaczone do użycia z laserem tylowym Cyber TM lub równoważne. Równoważność włókna laserowego potwierdzona przez producenta lasera. Krotność użycia potwierdzona w instrukcji obsługii i na opakowaniu jednostkowym | Gdynia | szt | 10
2 | Włókno laserowe tulowe boczne o średnicy 600 µm 1 x użytku, kompatybilne z posiadanym laserem tulowym Quanta System typu Cyber TM_CYT 1708-17-17. Równoważność włókna laserowego potwierdzona przez producenta lasera. Krotność użycia potwierdzona w instrukcji obsługii i na opakowaniu jednostkowym | Gdynia | szt | 20
3 | Włókno laserowe holmowe wielokrotnego użytku o średnicy 272 µm, 365 µm, 550 µm i długośc 3 m - średnica włókna do wyboru Zamawiającego, kompatybilne z posiadanym urządzeniem laserowym emitującym wiązkę o długość 2100 µm. Włókno z rdzeniem kwarcowym w niebieskiej otulinie z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Quanta Sysem typu Litho LHT 1517-1017. Równoważność włókna potwierdzona przez producenta lasera. Krotność użycia wókna laserowego potwierdzona w instrukcji obsługii i na opakowaniu jednostkowym. | Gdynia | szt | 10
4 | Zestaw akcesorii wielorazowego użytku do przygotowania włókien laserowych opisanych w poz 1 i 3, składający się z nożyka oraz obieraczki otuliny włókna laserowego w dwóch rozmiarach. | Gdynia | zestaw | 2
Razem | [6 empty] | x
Opakowanie oznakowane min. nazwa wyrobu, producent,symbol katalogowy, potwierdzony w formularzu asortyemntowo - cenowym, w przypadku poz.2 - krotność zużycia, data ważności.
Zadanie nr 33 - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY Wielorazowego użytku
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1. | Stazy automatyczne Staza automatyczna do uciskania ramienia w trakcie pobierania krwi, wykonana z wytrzymałej i wysoce elastycznej taśmy z klamrą umożliwiającą łatwe zapięcie i rozpięcie jedną ręką, pozwalającą na stopniowe uwalnianie zacisku przez naciśnięcie klamry. | Gdynia - 1 200 Wejherowo - 1 000 | szt. | 2200
2. | Pojemniki do dobowej zbórki moczu z rączką i zakrętką Pojemnik do dobowej zbiórki moczu typu „kaczka”, wykonany z plastiku (w żadnym wypadku nie ze szkła), z podziałką, pojemność od 2 do 3 litrów, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 200 Wejherowo- 200 | szt. | 400
3 | Baseny sanitarne plastikowe Basen sanitarny wykonany z plastiku, kolor biały, w zestawie znajduje się pokrywka, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 300 Wejherowo- 150 | szt. | 450
4 | Kaczki sanitarne plastikowa męskie z rączką, pojemność: 800 ml, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 300 Wejherowo- 150 | szt. | 450
5 | Miski nerkowe medyczne plastikowe rozmiar: 18 – 20 cm, pojemność: 300 – 700 ml, z możliwością sterylizacji parą wodną. | Gdynia - 1 000 | szt. | 1000
Razem | [6 empty] | x
Zadanie nr 34 - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY Jednorazowego użytku
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość z podziałem na lokalizacje | jedn. miary | Ilość na 24 m-ce razem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7 + wartość podatku Vat | 10
1 | Stazy jednorazowe do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Stazy gumowe bezlateksowe uciskowe wykonane z rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Bezlateksowy materiał chroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry posiadający wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Op. a 25 szt. | Gdynia - 3000 Wejherowo - 3000 | op. | 6000
2 | Golarki jednorazowe do stosowania na salach operacyjnych i porodówkach, posiadające specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu się golarki, dokładny widok golonego obszaru. | Gdynia - 10 000 | szt. | 10000
3 | Szpatułki drewniane sterylne - szpatułki drewniane laryngologiczne sterylne, pakowane pojedynczo w papier. Op. a 100 szt. | Gdynia - 1 000 | op. | 1000
4 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków - materiał PVC, zapięcie: mocne z regulacją, szerokość: 2 – 3 cm. długość: 165 – 170 mm. z polem do opisu. różne kolory. Op. a 100 szt. | Gdynia - 600 | op. | 600
5 | Opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych - materiał PVC, zapięcie: mocne z regulacją, szerokość: 2 – 3 cm. długość: 245 – 250 mm. z polem do opisu. różne kolory. Op. a 100 szt. | Gdynia - 1 000 | op. | 1000
6 | Kieliszki plastikowe do leków, 25 ml. z podziałką. | Gdynia - 900 000 Wejherowo - 720 000 | szt. | 1620000
Razem | [6 empty] | x