## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz cenowy Odczynniki diagnostyczne do testów serologii transfuzjologicznej służących do oznaczania grup krwi, wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych oraz do kontroli poprawności wykonywanych testów - techniki probówkowe, szkiełkowe, mikrometoda.
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość Brutto
1. | Papaina do ustalenia nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych) Uwaga: 1 opakowanie nie więcej niż 5 ml, z miesięcznym terminem ważności |  |  | ml | 13 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Standard anty-D do kontroli PTA i testów enzymatycznych o aktywności <=0,1 Iu/ml IgG anty-D do badań technikami probówkowymi. Standard ant-D ma służyć do walidacji wirówek i musi być ważny po otwarciu do daty ważności podanej na opakowa. Uwaga: 1 op nie więcej niż 2 ml |  |  | ml | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | LISS - standaryzowany r-r soli o niskiej sile jonowej 0,03M, do przydotowywania zawiesin krwinek czerwonych Uwaga: 1opakowanie nie wiecej niż 1L |  |  | litr | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | PBS - buforowany roztwór 0,15 m NaCl pH 6,85-7,2 Uwaga: 1 opakowanie nie wiecej niż 1 L |  |  | litr | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Odczynnik monoklonalny anty -A /klon 1/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ml | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Odczynnik monoklonalny anty -A /klon 2/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ml | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Odczynnik monoklonalny anty -B /klon 1/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ml | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Odczynnik monoklonalny anty -B /klon 2/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ml | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Odczynnik monoklonalny IgM+IgG anty -D klon1 Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ml | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Odczynnik monoklonalny IgM anty -D RUM-1 Klon 2 Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ml | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Odczynnik monoklonalny anty- C Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | ml | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Odczynnik monoklonalny anty- c Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | ml | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Odczynnik monoklonalny anty- Cw Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | ml | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Odczynnik monoklonalny anty- E Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | ml | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Odczynnik monoklonalny anty- e Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | ml | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Odczynnik monoklonalny anty- K Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | ml | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17. | Odczynnik monoklonalny anty- Lea Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | zestaw | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18. | Odczynnik monoklonalny anty- Leb Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | zestaw | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19. | Odczynnik monoklonalny anty- M Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x5 ml |  |  | zestaw | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20. | Dolichotest i opakowanie nie wiecej niż 2x2 ml |  |  | ml | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21. | Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał - do przydotowania zawiesin o róznym stężeniu 20-30 % do: • naturalnych nieregularnych przeciwciał typu zimnego w teście solnym • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w teście enzymatycznym • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym i jego modyfikacjach O RhD+ DCwCee, O RhD+ DccEE, O RhD- dccee, O RhD+ Dccee, O RhD- dCcee lub dCCee, O RhD- dccEe lub dccEE, O RhD+ DCcee lub DCCEe, O RhD- dccee,O RhD-dccee, O RhD- dccee Uwaga: Terminy ważnosci krwinek wzorcowych do 6-7 tygodni |  |  | zestaw | 13 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
OCENA TECHNICZNA
lp | opis | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
1 | Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składający się
1.1 | z minimum 10 rodzajów krwinek | TAK- 10 pkt
1.2 | z mniej niż 10 rodzajów krwinek | TAK- 0 pkt
2 | Wymaga się aby stężenie krwinek wzorcowych (służących do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu) wynosiło min. 20- 30%: | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
3 | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury 2- 8⁰C (z możliwością wydruku raportu) | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
1. Odczynniki i kontrole do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych muszą posiadać certyfikat zgodności z wykazem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wydany przez jednostke notyfikowaną własciwą ze względu na zakres notyfikacji, a w ich instrukcjach uzywania i oznakowaniu obok znaku CE znajdował sie numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.
2. Wymaga się dostarczenia certyfikatu badania typu WE dla odczynników wykazu A i B RMZ i deklaracji zgodnosci wszystkich proponowanych odczynników
3. Wymaga się aby poliwalentny odczynnik antyglobulinowy, papaina, standard anty-D spełniały wymagania wykazu B RMZ w sprawie wymagan zasadniczych oraz oceny zgodności wyrobow medycznych do diagnostykii in vitro". Odczynniki te słuzyć będą do wykrywania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych
4. Krwinki do wykrywania przeciwciał i do ich identyfikacji muszą być zawieszone w płynie konserwującym gwarantującym brak hemolizy oraz stalą ekspresję antygenów krwinek czerwonych przez cały okres wazności krwinek
5. Wymaga się dostarczenia certyfikatów jakości do każdej serii odczynnika
6. Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników, jeżeli są wymagane
7. Wymaga się aby stężęnie krwinek wzorcowych wynosiło min. 23-30 % (kryterium- ocena techniczna)
8. Wymaga się aby zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składał się z minimum 10 rodzajów krwinek (kryterium- ocena techniczna)
9. Wymaga się dostarczenia harmonogramu zamowień i dostaw odczynników. Dostawa krwinek wzorcowych ma się odbywać w comiesiecznym systemie abonamentowym. Dostawa pozostałych odczynników ma się odbywać sukcesywnie, na podstawie skladanych zamówień, okreslajacych faktyczne potrzeby zamawiajacego.Dostarczenie zamówienia powinno nastąpić najpózniej do 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia (kryterium- termin realizacji zamówienia)
10. Wymaga się dostarczenia krwinek i odczynników w trybie CITO - do maksymalnie 3 dni.