**Montaż klimatyzacji w biurze centralnym Osadkowski S.A.**

Montaż klimatyzacji w dz. Księgowości - 2 jednostki i w dz. Windykacji – 1 jednostka.

**System multi-3 split:**

1. Agregat LG – lokalizacja: dach biurowca

2. Jednostka wewnętrzna 3,5 kW LG - dział windykacji

3. Jednostka wewnętrzna 7 kW LG - dział księgowości

4. Jednostka wewnętrzna 2,5 kW LG - dział księgowości (wnęka)

Długość instalacji freonowej:

- dach - dział windykacji - ok. 20 mb

- dach - księgowość - 2 x ok. 6 mb

- zasilanie do ustalenia.

Przed złożeniem oferty – wymagane są oględziny na miejscu. Termin wizyty proszę uzgadniać z Administratorem Obiektu p. Eweliną Wąsik tel. 668 599 814.