## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy NZ.280.27.1.2022
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego pomp do wspomagania lewej komory serca, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w sali operacyjnej Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie ; 2) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do …… dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę raportu przesłanego za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub drogą elektroniczną na adres: ……………………………… .. 3) dostarczyć 2 jednostki sterujące pompami nie później niż na 1 dni robocze przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres ……………………….. lub zgłoszenia telefonicznego na nr …………………………….. . 4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m. -test) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pompa do wspomagania lewej komory serca ● pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca ● wydajność: do 4,1 l na minutę ● średnica szaftu 9F ● średnica pompy 14F ● kompatybilna z koszulką 14F ● koszulka 14F typu „peel-away” w zestawie ● kompatybilność z prowadnikiem 0,018” ● marker cieniujący ułatwiający pozycjonowanie pompy | sztuka | 8
2. | Dowóz na zabieg 2 jednostek sterujących pompami | sztuka | 16
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy NZ.280.27.2.2022
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów do litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych , zwanych dalej wyrobami. 2. Dzierżawa generatora do litotrypsji wraz z kablem, zwanej dalej urządzeniem 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w sali operacyjnej Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie ; 2) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do …… dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę raportu przesłanego za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub drogą elektroniczną na adres: ……………………………… . 4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m. -test) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do litotrypsji w naczyniach wieńcowych ● balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 2,5 – 4,00mm (co 0,5mm) ● długość balonu 12mm ● zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” ● zestaw kompatybilny z introducerem 6 Fr ● długość robocza 138 cm | sztuka | 20
2. | Zestaw do litotrypsji w naczyniach obwodowych ● balon dostępny w rozmiarach 3,5 – 7 mm ● długość balonu 60 mm ● zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” ● zestaw kompatybilny z introducerem 6/7 F ● długość robocza 110 cm | sztuka | 20
3. | Zestaw do litotrypsji w naczyniach obwodowych dedykowany obszarowi BTK ● balon do litotrypsji w rozmiarach 2,5 -4 mm ● długość balonu 40 mm ● zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” ● zestaw kompatybilny z koszulką 5 F ● długość robocza 135 cm ● powłoka hydrofilna ułatwiająca przejście balonu | sztuka | 20
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Dzierżawa (1 szt.) | 12
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto |  | 6: Stawka VAT (%); 8: Cena jednostkowa brutto
1 | 2 | 3 |  | 6: 4; 8: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
|  | Razem netto |  | 7: Razem brutto: