Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/27/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 1: materace przeciwodleżynowe – podkłady bez pompy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy pęcherzykowy bez pompy – 10 szt. - do prewencji odleżyn - do opieki długoterminowej - materiał wykonania: poliuretan - elastyczny - pęcherzykowy - dwu komorowy | Tak |  |
| 3 | Maksymalne dopuszczalne obciążenia: ≥ 120 kg +/- 5 kg | Tak - podać |  |
| 4 | Dwa przewody powietrza do połączenia z pompą | Tak |  |
| 5 | Dopasowany do łóżka o wymiarach: 190 x 80 cm +/- 10 cm | Tak - podać |  |
| 6 | 130 punktów podparcia (komór/pęcherzyków) | Tak |  |
| 7 | Osłona materaca – pokrowiec: - odporny na autoklawowanie oraz suszenie termiczne do 95°C | Tak |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 Załącznik nr 3 do SWZ # SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA # OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 2: Akcesoria do kardiomonitorów i elektrokardiografów, kompatybilne z kardiomonitorami: GE B450 i Drager Infinity Delta oraz elektrokardiografami: Mortara Eli 280, Farum E-06, Ascard Green |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Podłączany do modułu. Kompatybilne z elektrokardiografem Mortara Eli 280 – 5 szt. | Tak - podać |  |
| 3 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z elektrokardiografem Farum E-60 – 5 szt. | Tak - podać |  |
| 4 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z elektrokardiografem Ascard Green – 12 szt. | Tak - podać |  |
| 5 | Przewód EKG kompatybilny z kardiomonitorem GE B450 – 10 szt. - rozłączny, - do 3 odprowadzeń pacjenta - 11 pinowy - długość min. 1 m | Tak - podać |  |
| 6 | Czujnik SpO2 - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz kardiomonitorem Drager Infinity Delta - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu 1 m +/- 10 cm - dla dorosłych – 5 szt. - dla dzieci – 10 szt. | Tak - podać |  |
| 7 | Przewód EKG kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M – 10 szt. - rozłączny - 12 pinowy - 3/5 odprowadzeniowy - z zabezpieczeniem przed defibrylacją - standard AHA/IEC - długość min. 1 m | Tak - podać |  |
| 8 | Odprowadzenia EKG kompatybilne z przewodem EKG i kardiomonitorem Mindray ePM 10M – 10 szt. - rozłączny - 3 odprowadzeniowy - zatrzask - standard IEC - długość min. 0,9 m | Tak - podać |  |
| 9 | Adapter do SpO2 kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M – 10 szt. - technologia Mindray - 7 pinowy - długość min. 1 m | Tak - podać |  |
| 10 | Czujnik SpO2 kompatybilny z adapterem i kardiomonitorem Mindray ePM 10M - wielokrotnego użytku - technologia Mindray - 7 pinowy - klips na palec - długość min. 0,9 m - dla dorosłych – 20 szt. - dla dzieci – 5 szt. | Tak - podać |  |
| 11 | Przewód NIBP kompatybilny z kardiomonitorem Mindray EPM 10M – 10 szt. - długość przewodu min. 3 m | Tak - podać |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 Załącznik nr 3 do SWZ # SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA # OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 3: Opaski uciskowe, kompatybilne z zasilaczem do opasek uciskowych Zimmer Biomet ATS 4000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |  |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |
| 2 | Opaski uciskowe: - wielorazowego użytku - materiał łatwy w dezynfekcji | Tak |  |  |
| 3 | Opaska cylindryczna – 8 szt. Rozmiar: 61 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |  |
| 4 | Opaska konturowa – 12 szt. Rozmiar: 76 x 99 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |  |
| 5 | Opaska konturowa – 12 szt. Rozmiar: 30 x 76 cm+/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |  |
| 6 | Opaska konturowa – 5 szt. Rozmiar: 23 x 53,5 cm +/- 5 cm Kompatybilna z zasilaczem opasek uciskowych ATS 4000 | Tak - podać |  |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 Załącznik nr 3 do SWZ # SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA # OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 4: Akcesoria jednorazowe do ogrzewaczy pacjenta, kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego: Bair Hugger 775 i 750 3M Poland |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe kołdry grzewcze z otworem – 600 szt. : - nieogrzewająca część okrywająca stopy - jednorazowe - przezroczysta serweta foliowa na głowę, umożliwiająca obserwację stanu pacjenta - otwór zapewniający chirurgowi łatwy dostęp do miejsca operowanego - przylepne części wokół otworu - wykonane z miękkiego, przeziernego dla RTG materiału nie zakłócającego obrazu - posiada dwa uszczelniane porty do podłączenia przewodu grzewczego (w dolnej i górnej części) - zastosowanie w zabiegach: w obrębie kręgosłupa, jamy brzusznej, biodra i miednicy - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 89 cm - długość zasłony: 61 cm +/- 1 cm - szerokość zasłony: 41cm +/- 1 cm - kołdry kompatybilne z ogrzewaczami pacjenta Bair Hugger 775 i 750 | Tak |  |
| 3 | Jednorazowe kołdry grzewcze wielodostępowe – 600 szt.: - jednorazowe - wielodostępowe - umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta - nakładane na całego pacjenta - składające się z min. 5 paneli - nieogrzewająca część okrywająca stopy - zintegrowane klapy na barkach - długość kołdry min. 210 cm - szerokość kołdry min. 89 cm - kołdry kompatybilne z ogrzewaczami pacjenta Bair Hugger 775 i 750 | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/27/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 5: Jednorazowe ostrza do strzygarki chirurgicznej. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: Strzygarka chirurgiczna 3M Poland |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Akcesoria fabrycznie nowe, rok dostarczenia jest równocześnie rokiem produkcji danego akcesorium. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego, wynikających z procesu inwestycyjnego dopuszcza się dostawę akcesoriów wyprodukowanych w poprzedzającym rok dostawy. | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe ostrza do strzygarki – 6 000 szt.: - jednokrotnego użytku - niesterylne - pakowane indywidualnie - współczynnik zacięcia do 5% - uniwersalne do każdego rodzaju owłosienia, w tym na głowie - szerokość ostrza 4,6 cm - szerokość cięcia 3,64 cm - konstrukcja eliminująca uszkodzenia skóry: nieruchome dolne ostrza chronią skórę, a górne ruchome tną włosy - ostrza kompatybilne ze strzygarkami chirurgicznymi typ 9681 będącymi na wyposażeniu Zamawiającego | Tak |  |

| Numer referencyjny postępowania: SZP/DT-SERW/27/2023 Załącznik nr 3 do SWZ # SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA # OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ 6: Akcesoria wielorazowe do fizykoterapii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Elektrody silikonowo-węglowe do elektroterapii 6x6 cm – 300 szt. | Tak |  |
| 3 | Podkład wiskozowy – 300 szt. - do elektrod 6x6 cm - podkład o wymiarach 8x8 cm | Tak |  |
| 4 | Podkład wiskozowy – 300 szt. - do elektrod 6x12 cm - podkład o wymiarach 8x14 cm | Tak |  |
| 5 | Woreczki z piaskiem do obciążenia elektrod – 10 szt. Rozmiar: 20 x 30 +/- 5 cm | Tak |  |
| 6 | Filtry do lamp do terapii światłem podczerwonym Astar Lumina: - niebieski – 6 szt. - czerwony – 6 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/27/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 7: Akcesoria wielorazowe i jednorazowe do elektroterapii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Podkłady lekowe do elektrod ze stali chirurgicznej do jonoforezy – 400 szt. - podkład o wymiarach 8x8 cm | Tak |  |
| 3 | Przewód do elektrod, 4 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem do aktywizacji ruchowej EiE Interdynamic ID-8C – 5 szt. | Tak |  |
| 4 | Przewód do elektrod, 1 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Otwock Diatronic DT10B – 5 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/27/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| CZĘŚĆ 8: Przewody do elektrod kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami: BTL-4625 SMART, Zamed STIM D75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Przewód do elektrod, jasnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART – 10 szt. | Tak |  |
| 3 | Przewód do elektrod, ciemnoszary z wejściem USB. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator BTL – 4625 SMART – 10 szt. | Tak |  |
| 4 | Przewód do elektrod, 2 obwodowy. Kompatybilny z urządzeniem elektrostymulator Zamed STIM D75 – 5 szt. | Tak |  |

Numer referencyjny postępowania:

SZP/DT-SERW/27/2023

Załącznik nr 3 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 9: Akcesoria wielorazowe i  jednorazowe do spirometru, kompatybilne z spirometrem Lungtest Mobile

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji 2023 | Tak |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 2 | Wielorazowy ustnik: - dla dorosłych – 200 szt. - dla dzieci – 300 szt. - autoklawowalne - kompatybilne ze spirometrem Lungtest Mobile | Tak |  |
| 3 | Zaciski donosowe do spirometru - 100 szt. | Tak |  |