Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.34.2024

Część 1.   Jednorazowy system do przemywania ran – pistolet z wymienna końcówką

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT .…% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | System jednorazowego akumulatorowego, pulsacyjnego płukania ran, pistolet z wymienną końcówką do kanału szpikowego kości udowej i kolana, możliwość podłączenia do drenu, przełącznik mocy pracy na min. 2 biegi (słabszy więcej niż 0.9L/ minutę i mocniejszy więcej niż 1.0L/ minutę przepływu), zapewnia intensywne lecz delikatne płukanie poprzez wytwarzanie mgły, ciśnienie większe niż 1 bar, głośność urządzenia <75 dB(A). W zestawie akumulator zasilający (min. 10 baterii typu AA), pozwalający na przepłukanie min. 12L płynu podczas zabiegu, wąż ssący o długości min. 3 m oraz dedykowane zaciski zapobiegające cofaniu się roztworu płuczącego. | szt. | 1 000 | …………… | …………… | …………… | …………… | …………… |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4, Część 1) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |  |

........................... dnia ....................