Opole 19.01.2024

**Sygnatura sprawy: ZP.261.10.2024**

**Odpowiedzi**

na zapytania do treści SWZ

Dotyczy: postępowania na zakup wraz z dostawą strzykawek fabrycznie napełnionych 0,9% NaCl do przepłukiwania cewników dożylnych na okres do 31.05.2024

Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:  
**Pytanie:**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki napełnionej roztworem soli fizjologicznej 0,9 % . Strzykawki przeznaczone do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych. Podwójna sterylizacja pozwala na używanie w standardowych procedurach jak i do użytku na blokach operacyjnych. Końcówka Luer Lock, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, podwójnie sterylizowane wewnątrz i na zewnątrz radiacyjnie, opakowanie ograniczające generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, wyrób zakwalifikowany do klasy IIa, na cylindrze oznaczenie objętości roztworu (piktogram) i oznaczone o zgodności z USP, zgodne z ISO EN: 7886-1.

Pojemność nominalna 3 ml, skala do 3 ml i z wypełnieniem 3 ml. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml?

**Odpowiedź:**  
Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje treść opisu przedmiotu zamówienia.