Bukowiec, 18.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 12**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** Prosimy o informację dotyczącą wyrzutni dachowych w istniejącym dachu-hali czy mają być malowane pod kolor dachu.

**Wyjaśnienie:** Wyrzutnie dachowe mają być pomalowane w kolorze dachu.

1. **Zapytanie:** Prosimy o podanie sposobu montażu i uszczelnienia podstaw dachowych , które maja być montowane na istniejącej połaci na wierzchniej warstwie membrany – co z gwarancją szczelności dachu.

**Wyjaśnienie:** Według systemowego rozwiązania.

Komisja Przetargowa

 ……………………………