OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Materiał : Plastik ABS

Pojemność : 1 litr ( 1000 ml )

Kontrola: okienko do kontroli poziomu płynu dezynfekcyjnego

System : dyfuzor rozpylający

Sposób dozowania : automatyczny / fotokomórka

Odległość wymagana do uruchomienia: 8-12 cm

Możliwość napełniania z karnistra : tak

Wskaźnik niskiego poziomu baterii : tak

Zasilanie : baterie alkaliczne

Czas pracy : ok. 30000 cykli

Gwarancja min. 2 lata w systemie „door-to-door”

Produkt posiada atest PZH