Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 			Ostrzeszów, 16.01.2023 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130.000 zł o nazwie:

Sukcesywne dostawy pieluch, pieluchomajtek oraz podkładów higienicznych - 
nr sprawy OCZ/PP-1/2024

Pakiet nr 1:

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, 
iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? 
Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. Tak, zamawiający wymaga aby pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH.

Pakiet nr 1:

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki 
i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odp. Tak, zamawiający wymaga, , aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki 
i Dziecka oraz należy załaczyć potwierdzenie dokumentu do oferty.

Pakiet nr 1,

poz. 1:

Czy ze względu na zmianę rozmiarów pieluchomajtek dla dzieci zamawiający dopuści pieluchomajtki
o rozmiarze 11-18 kg i chłonności 740g lub w rozmiarze +15 kg i chłonności 860g ?

Poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci o chłonności min. 490 g?

Poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci o chłonności min. 270g?

Odp. (1,2,3). Tak, zamawiający dopuści.

Poz. 3:

Czy zamawiający wymaga pieluchomajtek z wycięciem na kikut pępowinowy?

Odp. Tak, zamawiający wymaga

Pakiet nr 1:

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki 
w miejsce ściągacza taliowego? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

Odp. Tak, zamawiający dopuści.

Pakiet 1a:

Czy Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki używane aktualnie w szpitalu, wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie pieluchomajtki (laminat w części centralnej, włóknina w obszarze bioder) zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta 
na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych? Pieluchomajtki te posiadają: dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne które wchłaniają i rozprowadzają mocz (jako system wchłaniania moczu), absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach (superabsorbent); falbanki oraz barierki skierowane na zewnątrz, zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; podwójne przylepcorzepy wielokrotnego użytku, o następujących chłonnościach dla poszczególnych rozmiarów (według normy ISO-11948-1):

poz. 1 rozmiar M: 2200g

poz. 2 rozmiar L: 2500g

poz. 3 rozmiar XL: 2500g?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza

Pakiet 1a poz. 2-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt 
w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odp. Tak, zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL.

Pakiet 2:

Czy zamawiający wymaga podkładu o minimalnej chłonności (wg ISO 11948-1) 880g? Potwierdzone kartą danych technicznych wraz z ofertą.

Odp. Tak

Pakiet 3:

Czy Zamawiający wymaga zestawu z podkładem o minimalnej chłonności (wg ISO 11948-1) 2 000g? Potwierdzone kartą danych technicznych na wezwanie.

Odp. Tak, zamawiający wymaga zestawu z podkładem o minimalnej chłonności 2000g, kartę należy załączyc do oferty.

Dotyczy treści projektu umowy:

Czy Zamawiający mógłbym załączyć do dokumentacji na platformie zakupowej treść projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dołączył projekt umowy do postępowania.

Pakiet nr 1a, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie od 73 cm do 130 cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp. Tak, zamawiający dopuści

Pakiet nr 1a, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie od 92 cm do 160 cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp. Tak, zamawiający dopuści

Pakiet nr 1a, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w rozmiarze L, o obwodzie od 92 cm do 160 cm i chłonności 2772 g, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1a, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie od 120 cm do 170 cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1a, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie od 110 cm do 160 cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp. Zgodnie z SWZ

Na jaki okres czasu planują Państwo zawrzeć umowę?

Odp. Na okres 12 m-cy.