Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.1.1.2022

Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego i obłożeń do wykonania 4 000 zabiegów, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr…………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zestaw sprzętu jednorazowego i obłożeń do zabiegów diagnostycznych: / SKŁAD ZESTAWU: / - 1 x serweta angiograficzna z włókniny / SMS o wymiarach 208 x 330 cm z / dwoma otworami o średnicy 12 cm na / wysokości tętnic udowych, podklejone / delikatną folią przylepną wchodzącą / 2,5 cm w światło otworu otoczone / warstw chłonną o wymiarach / 81X122cm. Z prawej strony od / pacjenta dłuższego boku / przezroczysta folia o wym. 69X330cm / służąca do zabezpieczenia pulpitu. / Gramatura: 47 g/m², gramatura / wzmocnienia : 99 g/m²; / - 2 x fartuch rozmiar XL wykonany / z trójwarstwowej włókniny typu SMS, / rękaw zakończony niepylącym, / elastycznym mankietem bawełnianym / o długości min. 7 cm, rękaw typu / reglan, zapięcie pod szyją na rzep, / troki złączone kartonikiem w sposób / umożliwiający samodzielną aplikację / z zachowaniem sterylności, złożenie / w sposób "book folded" ułatwiające
	samodzielne założenie fartucha przez / chirurga w sposób aseptyczny, / odporność na przenikanie; / - 50 x gaziki min. 10x10 cm, / 8 warstwowe; / - 1 x miska okrągła, przezroczysta – 250 / ml; / - 1 x miska okrągła, niebieska - 250 / ml; / - 1 x prowadnik angiograficzny 0,032’’ / 200cm z końcówką J; / - 3 x strzykawka trzyczęściowa typu luer / Lock o poj. 10 ml z podwójnym / uszczelnieniem tłoka; / - 1 x strzykawka trzyczęściowa typu luer / Lock o poj. 20 ml z podwójnym / uszczelnieniem tłoka; / - 1 x strzykawka angiograficzna do / podawania kontrastu 10ml, / trzyczęściowa z gumowym tłokiem / typu Luer Lock. Przezroczysta komorą / poliwęglanowa i twardy, wykonany / z ABS tłok zachowujący wytrzymałość / podczas wymagających iniekcji; / - 1 x skalpel rozm. 11 z przyciskiem / umożliwiający obsługę jednoręczną / i mechanizmem blokującym ostrze w / pozycji uniemożliwiającej zakłucie. / Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej / musi być trwała bez możliwości / ponownego użycia, zgodne / z dyrektywą 2010/32/UE; / - 1 x igła bezpieczna 0.8 x 40 mm, 21G;
	- 2 x igła bezpieczna 1.2 x 40 mm, 18G; / - 2 x rękawiczki operacyjne Vasco OP, / delikatne, rozmiar 7; / - 2 x SUSI kleszczyki do gazików szare, / proste dł. 20cm z polikarbonatu; / - 1 x osłona foliowa ochronna z gumką / o wym. 85x90cm , typu torba; / - 1 x osłona foliowa ochronna z gumką / czapka o wym.75x100 cm; / - 1 x osłona foliowa ochronna z gumką / czapka o wym.140x140 cm; / - 1 x plaster 5 x 7,5 cm; / - 2 x ręcznik biały 56x80cm; / - 1x ręcznik 30x40 cm; / - 1 x zestaw do przetaczania płynów / 150 cm; / - 1 x serweta absorpcyjna z paskiem / klejącym 40x60 cm; / - 1 x serweta do nakłucia ok. 76 x 76 / cm z otworem samoprzylepnym / o wym. 3 x 5 cm i z warstwą / wysokochłonną wokół otworu; / - 1 x miska okrągła, niebieska na / prowadnik - 2500 ml; / - 1 x serweta – przykrycie na stolik min. / 152 x 152cm; / - 1 x serweta z lamilatu dwuwarstwowa / min 75 x 90 cm; / - 1 x rampa dwukranikowa OFF / przezroczysta z adaptorem rotacyjnym / umożliwiającym obracanie cewnika / przy zachowaniu szczelności, / wytrzymująca ciśnienie 35BAR;
	- 1 x przetwornik* do pomiaru / ciśnienia metodą inwazyjną / z zestawem infuzyjnym / i systemem płuczącym w postaci / skrzydełek. Połączenie z kablem / interfejsowym pinowe, / wodoszczelne. Całość zawinięta / w serwetę z lamilatu dwuwarstwową / wzmocnioną min. 100 x150 cm / i zapakowany w opakowanie folia – / papier; / - 2 x etykiety samoprzylepne zestawu / z nadrukiem w języku polskim / zawierające informacje o nazwie / zestawu, numerze katalogowym i datą / ważności do wklejenia / w dokumentację medyczną. Skład / zestawu w j. polskim na etykiecie / zewnętrznej. / *UWAGA: W przypadku braku kompatybilności zaoferowanych przetworników z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami.	szt.	4 000
2.	ZESTAW SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA ZABIEGÓW PTCA: / - Y-connector, możliwość obsługi / jednoręcznej poprzez naciśnięcie
	przycisku, prowadnik nie przechodzi / przez przycisk, możliwość / manewrowania prowadnik przy / zamkniętej zastawce, posiada dwie / zastawki silikonowe, umożliwiający / przejście cewników do 9F, kranik i dren / o długości min.10cm; / - inflator wysokociśnieniowy do PTCA, / objętość min. 20ml, ciśnienie min / 30atm, obsługa jednoręczna, / luminescencyjna skala pomiarowa, / dren wysokociśnieniowy min. 30cm, / kranik trójdrożny; / - torquer, zaciskający prowadnik od / średnicy 0,014” do 0,038”; / - serweta absorbująca (jedna strona / z folii, a druga dobrze absorbująca / płyny), wym. min. 40 x 60cm; / - opakowanie zewnętrzne musi zawierać / etykietę w języku polskim zwierającą / numer katalogowy i datę ważności.	szt.	2 000
	RAZEM:					x	x		x