Zebrzydowice, dnia  17.04.2025 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR-P 5/2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „Projekt i budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Marklowicach Górnych - projekt”.

___________________________________________________________________________

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał ujęcia w dokumentacji rozwiązań technicznych budowli ochronnej, a jeśli tak to schronu czy ukrycia doraźnego?

Odpowiedź:

W dołączonej do postępowania przetargowego koncepcji istnieją pomieszczenia piwnicy, które należy wyposażyć w dwa wyjścia ewakuacyjne, tak aby mogły pełnić rolę ukrycia doraźnego.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Janusz Król