## DO PRZETARGU
UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania! W przeciwnym razie zamawiający zastrzega sobie zamawianie ilości wyspecyfikowanych artykułów wg własnych potrzeb!
Zadanie nr 1 |  | ZESTAW DO CZYNNEGO I BIERNEGO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność komory 1000ml, z kranikiem spustowym z możliwością opróżnienia, z niskooporową wahadłową zastawka z gruszką, płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O, z dodatkowym workiem kolekcyjnym 1000 ml |  |  |  | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 2 |  | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wziernik ginekologiczny sterylny, jednorazowego użytku stosowany do badań ginekologicznych, wykonany z nietoksycznego tworzywa sztucznego, niezawierającego lateku i ftalanów z centralną blokadą w kolorze odpowiadającym rozmiarowi. Precyzyjnie wykończone brzegi, które nie kaleczą ciała pacjentki. Opakowanie szczelnie zamknięte. Opakowanie zawiera czytelną data ważności wziernika oraz informacje niezbędne do jego łatwej, szybkiej i jednoznacznej identyfikacji. Rozmiar wziernika ginekologicznego: S, M, L |  |  |  | 2500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 3 |  | RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NIEJAŁOWE NITRYLOWE BEZPUDROWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozmiar S, M, L, XL jednorazowego użytku. o długości równej lub powyżej 240 mm, o grubości od 0,05 do 0,14 mm, mankiet rolowany. Przy zakładaniu rękawice nie mogą ulegać przerwaniu, pękaniu, rozrywaniu, obrywaniu się mankietów. Zgodność z normą PN-EN 455-1,2,3 AQL dla szczelności 1,5 lub poniżej i normą PN-EN 374-2, PN-EN-420. Kolor inny niż czarny. Pakowane po 100 szt.. Rękawice nie mogą być posklejane ze sobą. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadajacym minimum takie informacje jak: - datę ważności - oznakowanie znakiem CE, - AQL dla szczelności, - wyrób medyczny klasy I, - środek ochrony indywidualnej klasy III |  |  |  | 27000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostepnr w rozmiarach S-XL. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubość na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,10 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N. Poziom protein lateksu < 30 μg/g. Przy zakładaniu rękawice nie mogą ulegać przerwaniu, pękaniu, rozrywaniu, obrywaniu się mankietów. Zgodność z normą PN-EN 455-1,2,3 AQL dla szczelności 1,5 lub poniżej i normą PN-EN 374-2, PN-EN-420. Kolor inny niż czarny. Pakowane po 100 szt.. Rękawice nie mogą być posklejane ze sobą. Opakowanie umożliwiające łatwe i pojedyncze wyjmowanie rękawic z dyspensera. Zewnętrzne opakowanie z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadajacym minimum takie informacje jak: - datę ważności - oznakowanie znakiem CE, - AQL dla szczelności, - wyrób medyczny klasy I, - środek ochrony indywidualnej klasy III |  |  |  | 1000 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 4 |  | PODWIESZKI DO NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Podwieszka do naczyń krwionośnych, długość 40 cm (+/-1), wykonane z silikonu, nieprzepuszczające promieniowania, służące do odciągnięcia naczyń krwionośnych, nerwów. Pakowane maksymalnie po 5 szt. |  |  |  | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 5 |  | KANIULE I KORECZKI
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, z portem umiejscowionym centralnie z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem portu, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 17 G, 18G, 20G, 22G, 24G. Na życzenie zamawiającego dostarczanie kaniul bez portu bocznego |  |  |  | 78500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego, bez portu bocznego, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przeźroczystej komory wypływu, posiadająca minimum cztery paski kontrastujące w RTG, z automatycznym zabezpieczeniem igły w postaci zatrzasku zabezpieczającego przed zakłuciem, ze skrzydełkami mocującymi w kolorze odpowiadającym rozmiarowi, Rozmiary: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G. |  |  |  | 10000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Korki /zatyczki do zamykania światła kaniuli, umożliwiające zabezpieczenie kaniuli i strzykawki, trzpień koreczka zamykający światło kaniuli. Pakowane pojedyńczo, sposób opakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka. Opakowanie zbiorcze 100 szt |  |  |  | 1300 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
* Kaniule dożylne i koreczki muszą pochodzić od tego samego producenta!
Zadanie nr 6 |  | STRZYKAWKI J.U DWUCZĘŚCIOWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa przeźroczysta. o poj. 2 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 0,1 ml z cyfrą co 1 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 750 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 5 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 0,2 ml z cyfrą co 1 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu .Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 1200 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 10 ml, typu Luer, czytelna skala, niezmywalna niezmywalna oznaczona co 0,5 ml z cyfrą co 2 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 1300 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Strzykawka jednorazowa dwuczęściowa o poj. 20 ml, typu Luer, czytelna, niezmywalna skala, oznaczona co 1 ml z cyfrą co 5 ml, rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie, szczelna, przeźroczysta. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 2600 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Strzykawka do insuliny o pojemności 1 ml, typu Luer, z igłą 0,29-0,45x13mm. czytelna skala, oznaczona wg skali 1 ml=40 j.m. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu, szczelna, przeźroczysta. Pakowana jałowo z igłą,w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. |  |  |  | 15 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Strzykawka tuberkulinowa z igłą - skala co 0,01 ml, czytelna, czarna skala, rondo tłoczka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie; szczelna; przezroczysta, jałowa; j.u; igła w rozmiarze 0,45 x od 10 do 13 mm; widoczna data ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo w zbiorczych opakowaniach. |  |  |  | 20 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Strzykawka Janette o poj. 100 ml, z czytelną skalą, szczelna. Sterylna z widoczną data ważności na pojedyńczych opakowaniach. Pakowana pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych. |  |  |  | 5000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 7 |  | IGŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiar : 0,5 x 25 mm; 06 x 30 mm; 07 x 30 mm; 08x 40 mm; 0 9x40 mm ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni (sterylna, apirogenna, nietoksyczna, z nasadką typu Luer-Lock). Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier z drugiej folia przeźroczysta. Na każdym pojedyńczym opakowaniu widoczna data ważności. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 1500 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku rozmiar 1,1 x 40 , 1,2mm x 40 ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni (sterylna, apirogenna, nietoksyczna, z nasadką typu Luer-Lock). Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier z drugiej folia przeźroczysta. Na każdym pojedyńczym opakowaniu widoczna data ważności.Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 2000 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igły do penów insulinowych 28G, 29G, 30G, 31G. Pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. |  |  |  | 150 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Igła aspiracyjna do pobierania leków z otworem bocznym rozmiar 1,0-1,2 , Pakowane pojedyńczo w opakowaniach zbiorczych max po 100 szt. . |  |  |  | 180 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 8 |  | PRZYRZĄD DO SZYBKICH I PRECYZYJNYCH PODAŻY KRWI I PŁYNÓW
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów, ze stałym przepływem kroplowym z zastawką bezzwrotną, z regulacją przepływu niezależną od drenu, zapewniająca podaż płynu zgodnie z ustawieniem parametrów przepływu. Zacisk przesuwany do krótkich przerw w infuzji, dren z końcówką luer - lock, długość drenu 140 - 220 cm. |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i jej preparatów krwiopochodnych z elastyczną komorą kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm, z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie. Przeciwbakteryjny filtr powietrza. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Precyzyjny regulator przepływu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów. |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 9 |  | GWOŻDZIE KIRSCHNERA
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 1,0 – 2,0 długość 210 mm |  |  |  | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec śr. 2,0 – 3,0 długość 310 mm |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 10 |  | ZASTAWKI DOSTĘPU ŻYLNEGO
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | Bezigłowa zastawka dostępu żylnego przeznaczona minimum 500 aktywacji, pozbawiona części metalowych, z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leku/krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej pakowana pojedynczo, sterylna |  |  |  | 5000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 11 |  | KANIULE DOTĘTNICZE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula dotętnicza 20G/1,1 mm x 45 mm z zaworem odcinającym zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi. Produkt bez lateksu, PCV i DEHP. Jałowy, apirogenny. Kaniula wyposażona w skrzydełka umozliwiające zamocowanie cewnika |  |  |  | 825 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 12 |  | CEWNIKI DUFOUR
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnk Dufour 2-drożny z półtwardego lateksu, balon 50ml, rozmiary: 16Ch - 24Ch |  |  |  | 450 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnk Dufour 3-drożny silikonowy pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 16Ch - 24Ch |  |  |  | 160 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cewnk Dufour 3-drożny z półtwardego lateksu, pokryty hydrożelem balon 50ml, 80ml rozmiary: 18Ch - 24Ch |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
| *Wymagane próbki: pozycja 1 (cewnik Dufour Ch 22)-1szt | [5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 13 |  | ZESTAWY DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty wykonany z 100% silikonu. Czas implantacji 12 mies. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-30cm. Rozmiary: 6Ch, 7Ch. Sterowalny popychacz. |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". Sterowalny popychacz. |  |  |  | 190 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do szynowania . Skład zestawu: cewnik typu JJ otwarty/zamknięty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niz poliuretan, prowadnica, popychacz Czas implantacji 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Srednica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
*Wymagane próbki: pozycja 3 (zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym)-1 szt.
Zadanie nr 14 |  | OSŁONKI NA GŁOWICĘ USG LATEKSOWE, NAWILŻANE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłonki nawilżane na głowice USG, wykonane z lateksu o gładkiej powierzchni. Długość 190mm - 205 mm, średnica 33-35 mm. Pakowane pojedyńczo. OP=144 SZT |  |  |  | 30 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 15 |  | AKCESORIA DO URZĄDZENIA MONITORUJĄCEGO PRZEBIEG NERWÓW KRTANIOWYCH APARAT C2 NERVE MONITOR
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przewód przyłączeniowy do sond stymulacyjnych, dł. 4m. Produkt wielorazowy, autoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sonda bipolarna widelec prosta 45/150. Produkt wielorazowy, atoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sonda bipolarna widelec prosta 45/155/3000. Produkt sterylny, jednorazowy op=10 |  |  |  | 1 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Elektroda 4-kanałowa SELECT naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 7-9. Produkt sterylny, jednorazowy op=10 |  |  |  | 5 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Przewód przyłączeniowy do 4-kanałowej elektrody SELECT. Produkt wielorazowy, nieautoklawowalny |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 16 |  | FILTRY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika , objętość ściśliwa max 17 ml, waga do 9 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2, sterylny |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, sterylny, masa max 21g, objętość ściśliwa max. 28 ml, powierzchnia filtrująca do 20 cm2, skuteczność nawilżania przy VT 250ml min. 31 mg/l (po 2 godz.) , objętość ściśliwa max 27 ml, z portem kapno |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Filtr elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 20 g , objętość ściśliwa do 35 ml do użytku 24h |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania przy VT 500 ml min. 30,5 mg H2O/l , sterylny waga do 30 g powierzchnia filtracji min 22 cm2, opór przy przepływie 60 l/min max 2,5 cm H2O, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% objętość ściśliwa do 45ml |  |  |  | 4500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 17 |  | KANIULA BEZPIECZNA W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kaniula bezpieczna dożylna w systemie zamkniętym z fabrycznie zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przeźroczystym neutralnym zaworem dostępu naczyniowego z przeźroczystą silikonową membraną zakończoną równo z konektorem, drugie zakończone koncówką luer-lock z korkiem z filterm hydrofobowym i nasadką luer) osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min. 3 pasków radiocieniujących, okienko kontrolne na ostrzu igły umożliwiające pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem - potwierdzający wejście do naczynia podczas kaniulacji, sylikonowe zdejmowalne skrzydełka,rozmiary: 24G, 22G, 20G, 18G - wg potrzeb Zamawiającego, opakowanie sztywne zapobiegające utracie jałowości. System bezftalanowy. Opakowanie 20 sztuk. |  |  |  | 10 | op. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 18 |  | APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA I STETOSKOPY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem w metalowej obudowie w komplecie ze słuchawkami |  |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Aparat do mierzenia ciśnienia u dzieci z manometrem w metalowej obudowie |  |  |  | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Słuchawki lekarskie |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 19 |  | ŁĄCZNIK DO NEFROSTOMII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | JEDN. MIARY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ruchomy łącznik do nefrostomii z mechanizmem obrotowym Luer-Lock, uniwersalny adapter do worków na mocz. Produkt pozbawiony lateksy w składzie. Długość min. 25cm.. |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 20 |  | PROWADNICE DO URS
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dot.) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnica do URS wykonana z nitinolowego rdzenia pokryta powłoka hydrofilną dł 150 -155 cmz miękką końcówką prostą lub zakrzywioną o długości 12,5- 13cm |  |  |  | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Prowadnica do URS wykonana ze stali chirurgicznej pokryta powłoką PTFE dł 150cm z miękką końcówką prostą o długości 5-5,5 cm z ruchomym rdzeniem |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0