## Część 1
CZEŚĆ 1
Środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena brutto za 1 opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | x | [zł.] | [%] | [zł.]
1. | Jodowy preparat (roztwór wodny powidonu jodu ) do odkażania skóry,błon śluzowych, oka, działający na B, Tbc, F, V, S. Możliwość użycia u noworodków potwierdzona w CHPL. | 1000 ml | 35
|  | 250 ml | 15
2. | Jodowo-alkoholowy roztwór do dezynfekcji skóry - substancje czynne 2-propanol i powidon jodu, pełne spektrum działania obejmujące: B,F,V, Tbc | 250 ml | 5
3. | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. | 350 ml | 10
4. | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. | 20 ml | 15
5. | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | 250ml | 250
|  | 1000ml | 85
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE |  |  |  |  | Razem:

## Część 2
CZĘŚĆ 2
Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzetu medycznego, narzędzi
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość roztw. rob. | Ilość opakowań | Cena brutto za 1 opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | x | x | [zł] | [%] | [zł]
1. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanolu, APG. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Rota)– do 15 min, Tbc- do 60 min | 6l | 12000 | 15
2. | Preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. Wymagane paski testowe (od tego samego producenta) , sprawdzające aktywność roztworu roboczego w ilości 10 szt do każdego opakowania. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Czas działania B, F (C. Albicans), V, Tbc (m. terrae i avium), S (Cl. Difficille rybotyp 027, Cl. Perfringens)- 10 min, Tbc (m. tuberculosis), F (A. Niger) -15 min. Opakowanie winno posiadać oryginalną etykietę w języku polskim. Naklejane, przeklejanie etykiety na obcojęzyczne opakowanie nie będą akceptowane. | 1,5kg | 11250 | 150
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE | [5 empty] | Razem:
Zamawiający wymaga do preparatu w poz 1 zamontowania dwóch systemów dozujących roztwór roboczy

## Część 3
CZĘŚĆ 3
Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzetu medycznego, narzędzi
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość roztw. rob. | Ilość opakowań | Cena brutto za 1 opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | x | x | [zł] | [%] | [zł]
1. | Płynny preparat do mycia manualnego mycia wyrobów medycznych takich jak endoskopy, narzędzia chirurgiczne itp.; na bazie trzech enzymów: proteazy, lipazy i amylazy, skuteczny w stężeniu do 0,5 % w czasie do 5 min. Kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym z pozycji 2 | 1l | 8200 | 50
2. | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich, sprzętu termolabilnego; skład kwas nadoctowy, skutecznośc mikrobiologiczna 15 dni. Spektrum: B, Tbc, F, V, S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium perfringens , Clostridium difficile) w czasie 5 minut - spełnia normę EN 17126. Kompatybilny z detergentem z pozycji 1 | 5l | 200 | 46
3. | Paski kontrolne do sprawdzania aktywności roztworu roboczego - dot.pozycji 2 | 100 szt. | x | 6
4. | Płynny preparat enzymatyczny do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, narzędzi chirurgicznych itp.; na bazie trzech enzymów: proteazy, lipazy i amylazy; stężenie roztworu roboczego (0,5%). Spektrum: B,F (Candida al.), V(HIV,HBV,HCV) w czasie 10 min. | 5l z pompką dozującą do każdego opakowania | 3000 | 3
5. | Chlorowe (z dodatkiem detergentu) chusteczki do usuwania plam krwi oraz mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie. Spektrum bójcze: B, Tbc, F, F, V, S (C.sporogenes, C.difficile 027, C.perffringens, B.subtilis). Przebadane w/g normy EN16615:2015 (Możliwość stosowania w obecności pacjentów) | opakowanie typu flow-pack 25 szt | x | 15
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE | [5 empty] | Razem:
Zamawiający wymaga do preparatu w poz 1 zamontowania dwóch systemów dozujących roztwór roboczy

## Część 4
CZĘŚĆ 4
Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena brutto za 1 opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | X | [zł] | [%] | [zł] | x
1. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego o pH 6-7. Na bazie etanolu i 1-propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Spektrum działania: B ,Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), MRSA, F, V (HIV, HBV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia) w czasie do 2 minut, wirus Polio do 30 minut. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny klasy IIa. | 1000 ml | 35
2. | Gotowy do użycia bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, bezpieczny dla powierzchni szkła akrylowego (np.. Inkubatory) w oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B ,MRSA, F, V (HIV, HBV, Rota, Vaccinia) w czasie do 1 minut, Tbc(M.terrae) d0 15 min. | 1000 ml | 50
3. | Preparat alkoholowy, bez aldehydu, z zawartością amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych o działaniu mikrobójczym, do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych i sprzętu medycznego działający na B, F, V(HIV,HCV,HBV)Adeno , Rota w czasie do 1 min.,Tbc (Mycobacterium tuberculosis),w czasie do 5 min., Znak CE | 650 ml | 50
4. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni nierważliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2. Produkt posiada badania dermatologiczne. Wymagana podwójna rejestracja: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | opakowanie z chusteczkami po 100 szt | 40
|  | wkłady po 100 szt | 170
5. | Chusteczki przeznaczone do dezynfekcji rąk i powierzchni, nasączone preparatem zawierającym propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, chlorheksydynę. Chusteczki o delikatnym zapachu, zawierające glicerynę. Wymiary chusteczek 15x19 cm, gramatura 50 g/m2. Termin ważności po otwarciu opakowania – 21 dni. Zalecane do dezynfekcji blatów, klamek, uchwytów, powierzchni siedzisk, sprzętu medycznego, akcesoriów wykonanych z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F (C.albicans),Tbc (M.terrae),V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ebola, grypa, HSV) – 30 sekund, wirus rota – 45 sekund. Dezynfekcja higieniczna rąk zgodnie z EN 1500. | 50 szt. typu flow pack | 50
6. | Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, QAV, chloru. Spektrum działania:. Spektrum: B, Tbc, F, Cl. Difficile, V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40) – 5 min. | opakowanie z chusteczkami po 100 szt | 350
7. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji, na bazie QAV, nie zawierające alkoholu. Aktywne wobec:wirusów (HIV,HBV, HCV, noro) bakterii, grzybów, drożdży. Prątkobójcze (Tbc) w czasie nie dłuższym niż 15min. .Możliwośc poszerzenia spektrum o wirusy Adeno i Polio .O wymiarach 200 x 220 mm.( + -) 10 %. | opakowanie z chusteczkami 200 chusteczek | 80
8. | Preparat gotowy do użycia do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Działający na B, F, mycobakterie, V (HIV, HBV, HCV, adeno, papowa, rota, vaccinia) w czasie do 5 min. znak CE. PREPARAT ZE SPRYSKIWACZEM SPIENIAJĄCYM | 750 ml z atomizerem | 200
9. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji zewnętrznych elementów, centralnych i obwodowych cewników dożylnych; zawierający 2 % roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu; nie powoduje drażnienia i błon śluzowych. Działający na B,F,V (HIV, HBV,HCV,Rota) w czasie do 1 minuty | 250ml | 5
10. | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym .Nie zawierający fenoli, aldehydów i barwników. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.Wymagany neutralny odczyn pH ( 7,0 – 8,0) Produkt w postaci proszku.Spektrum : B,F,V( Polio) ,Spory (cl. Difficile, cl. Perfringens) do 10 min, Tbc do 15 min. | Wiadro 1,5 kg | 10
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE |  |  |  |  | Razem

## Część 5
CZĘŚĆ 5
Środki do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji skóry
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena brutto za 1 opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | [ml] | x | [zł] | [%] | [zł] | x
1. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk dla osób bardzo wrażliwych o pH 5,0 – 6,5 z zawartością naturalnych związków powierzchniowo czynnych, bez zawartości mydła. Opakowania dostosowane do systemu dozującego typu Dermados. | 500 | 2000
2. | Preparat stosowany do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi , działający na B, F, V , zawierający etanol ,na bazie chlorheksydyny | 500 | 100
3. | Emulsja typu olej w wodzie o działaniu nawilżającym i ochronnym, zawierająca wosk pszczel. | 500 | 80
4. | Emulsja ochronna i nawilżająca po higienicznym i chirurgicznym odkażaniu rąk z zawartością tokoferolu, bez zawartości pozostałych witamin. | 500 | 35
5. | Preparat bezbarwny, bezjodowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed punkcjami, szczepieniami, zabiegami operacyjnymi bez pochodnych fenolu, z nadtlenkiem wodoru działający na wszelkie drobnoustroje bytujące na skórze ( łącznie z MRSA ), Tbc, V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Możliwość stosowania u noworodków (pozytywna opinia IMiDz lub równoważnego instytutu) Produkt leczniczy. | 350 ml | 200
6. | Preparat barwiony, bezjodowy do odkażania i odtłuszczania skóry przed punkcjami, szczepieniami, zabiegami operacyjnymi bez pochodnych fenolu, z nadtlenkiem wodoru działający na wszelkie drobnoustroje bytujące na skórze ( łącznie z MRSA ), Tbc, V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Produkt leczniczy. | 350 ml | 20
|  | 1000 ml | 200
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE |  |  |  |  | Razem:
Wykonawca zobligowany jest do pomocy w prowadzeniu programu WHO –„Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk” w placówce, zgodnego z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W ramach prowadzenia programu, zobligowany jest do: a) przeszkolenia całego personelu medycznego z założeń i wytycznych programu WHO (5 Momentów Higieny Rąk wg WHO) b) opracowania indywidualnych raportów dla wszystkich oddziałów oddzielnie wg w/w wytycznych d) przedstawienia wyników z obserwacji w formie prezentacji multimedialnej dla każdego oddziału oddzielnie wraz z informacją zwrotną dla pracowników e) przedstawienia wyników z obserwacji w formie prezentacji multimedialnego dla całego szpitala f) dostarczenia plansz „5 momentów higieny rąk” zgodnymi z wytycznymi WHO.
Zamawiający zastrzega sobie aby produkty w pkt.1,3,4, pochodziły od jednego producenta.

## Część 6
CZĘŚĆ 6
Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość roztw. rob. | Ilość opakowań | Cena brutto za opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | litr | x | [zł] | [%] | [zł] | x
1. | Preparat myjąco-dezynfekcyjnydo dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glutoprotaminy. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych ( potwierdzenie producenta ). Działający na B, F, Tbc (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), V(HIV,HBV,HCV) w stężeniu 0,5 % w czasie 15 min. z możliwością poszeżenia o Rotawirus, Adenowirus, Norowirus). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością ( atest PZH ). Produkt dozowany przez automatyczną pompą typu QFM. | 5l | 130000 | 130
2. | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia. W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru: 5-15 %; anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%;m kwas salicylowy <5%. Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska ( produkt rozpadu to tlen i woda). pH około 2. Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskicj. Spektrum: bakterie, prątki (EN 14348), grzyby, wirusy, w tym Polio, Adeno, spory, w tym Clostridium Difficile. Produkt dozowany przez automatyczną pompą typu QFM. | 5L | 3000 | 10
3. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych i powierzchni. Nie zawiera formaldehydu. Oparty na aldehydzie glutarowym, glioksalu i QAC. Spektrum działania: B, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), F, V ( łącznie z wirusem Adeno, Polio), w stężeniu 2% w czasie 30 minut . Nieużywany roztwór roboczy zachowuje aktywność przez 14 dni. | 1l | 250 | 5
4. | Preparat nisko pieniący do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg (ręcznie, maszynowo), neutralny chemicznie, kompatybilny z produktem w pkt.2 . Produkt dozowany przez automatyczną pompą typu QFM. | 5l | 100000 | 100
5. | Tabletki na bazie aktywnego chloru, do mycia i dezynfekcji urządzeń, powierzchni oraz przedmiotów niezanieczyszczonych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi zarówno mających jak i nie mających kontaktu z żywnością. Możliwość zanurzenia w roztworze np. kaczek, basenów. Spektrum działania: B, F, Tbc, V, S w czasie 15 minut w warunkach brudnych przy stężeniu (2 tab na 1 litr wody) 2000ppm. | tabletki w opakowaniu po 200 szt. | 82000 | 800
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE | [5 empty] | Razem:
Zamawiający wymaga, aby do produktu zawartego w pkt. 1 i 4 dołączyć – 30 sztuk pompek dozujących.

## Część 7
CZĘŚĆ 7
Środek do mycia i dezynfekcji kaczek i basenów.
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena brutto za opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | x | [zł] | [%] | [zł] | x
1. | Preparat w formie koncentratu do maszynowego termicznego mycia kaczek, basenów szpitalnych, butelek na mocz,misek, "nerek". Skład:niejonowe zw.powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Środek odkamieniający. | 5l | 6
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE |  |  |  |  | Razem

## Część 8
CZĘŚĆ 8
Środek do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena brutto za opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | x | [zł] | [%] | [zł] | x
1. | Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra, bezzapachowy, gotowy do użycia, wykazujący działanie B,V,F,S. Środek pasujący do urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń - Kompatybilny z urządzeniem Nocospray | 1l | 20
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE |  |  |  |  | Razem:

## Część 9
CZĘŚĆ 9
Środki do dezynfekcji ran
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość opakowań (szt.) | Cena brutto za 1 opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | x | [zł.] | [%] | [zł.] | x
1. | Wodny roztwór ponadtlenkowy na bazie kwasu podchlorawego (HOCl) oraz podchlorynu sodu (NaOCl) w stężeniach po 40 ppm do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. Wyrób medyczny IIb. | 250 ml (Spray) | 10
2. | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem , do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III. | 40 ml (opak. 24 szt.) | 3
|  | 350 ml | 5
3. | Roztwór do płukania ran z atomizerem, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 188 1%, butelka z atomizerem, pojemność 250ml. | 250 ml | 25
4. | Hydrożel do leczenia ran, zawierający polihexanid 0,1% i poloxamer 188 1%, tuba o pojemności 30g | 30 ml | 10
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE |  |  |  |  | Razem:

## Część 10
CZĘŚĆ 10
Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość roztw. rob. | Ilość opakowań | Cena brutto za opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | litr | x | [zł] | [%] | [zł] | x
1. | Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). | opakowanie 100 chusteczek | x | 50
2. | Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiace się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%).Wkłady uzupełniające do wiaderka dozującego. z poz.1 | wkłady uzupełniające 100 chusteczek | x | 100
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE | [5 empty] | Razem:

## Część 11
CZĘŚĆ 11
Środek dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania
L.p | Charakterystyka preparatu | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena brutto za opakowanie | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent
x | x | x | x | [zł] | [%] | [zł] | x
1. | Preparat dezynfekcyjny oparty na 7,4 % roztworze nadtleneku wodoru 7,4% o działaniu: bakterio-, drożdżako-, grzybo-, prątko-, wiruso- i sporobójcze w stężeniu 12 ml/m³ zgodnie z normą NFT 72-281 (2014).Środek pasujący do urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń - Phileas 75 | 10l | 10
DEKLAROWANE ILOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE |  |  |  |  | Razem: