## Część_1
	Część 1 – Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, Rozmiary balonu 25cc-30cc-35cc-40 cc ; średnica zewnętrzna zwiniętego balonu 7F dla wszystkich pojemności, długość cewnika 700 mm, na wyposażeniu koszulka typu peel -away oraz dwa prowadniki.	szt.	1	5

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2_
	Część 2 – Cewniki ultrasonograficzne i cewniki do pomiarów FFR wraz z użyczeniem aparatów do IVUS i FFR
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Wewnątrznaczyniowy cewnik ultrasonograficzny. Cewnik: częstotliwość 60 MHz/40 MHz na jednym cewniku; głowica mechaniczna; czas trwania; impulsu (usec) – 0,034; rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm; rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm; penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm; prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5;1;2,5;5;10 mm/s – pięć prędkości ; maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm, separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm	szt.	50	200
2	Mikro Cewnik do pomiarów FFR, o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych; długość całkowita 335 cm; długość robocza 150 cm, trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej; cewnik posiada port RX; trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego; profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia; marker położony jest 3 mm od końca dystalnego, trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie; cewników prowadzących od 5 F; znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego. W czujniku cinienia zastosowano optyczną technologię pomiarową. Cewnik współpracujący z konsolą Rxi.	szt.	50	300
					Suma:
	Wykonawca użyczy aparat do IVUS i aparat do FFR kompatybilnych z oferowanymi cewnikami.

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_3_
	Część 3 – Tabela A - Pompy wspomagające krążenie
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierające krew bezpośrednio z lewej komory serca. Pompa z opcją zdalnego dostępu. Średnica szaftu 9 F. Średnica pompy 14 F. Kompatybilna z koszulką 14 F. Wydajność: do 4,3 L na minutę. Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania.	szt.	1	10

Tabela B – Najem dwóch aparatów- jednostek sterujących - kompatybilnych z oferowaną pompą.
L.p.	Opis przedmiotu najmu		Nazwa handlowa i producent najmowanego aparatu - jednostki sterującej	j. m.	Minimalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	Maksymalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto
A	B		C	D	E	E.1.	F	G=E.1.xF	H	I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT
1.	najmem aparatu- jednostki sterującej - kompatybilnej z oferowaną pompą. szt. 1			miesiąc	18	24
2.	najmem aparatu- jednostki sterującej - kompatybilnej z oferowaną pompą.szt. 1			miesiąc	18	24
			łączna maksymalna wartość najmu aparatów

	Cena oferty: suma wartości brutto określonej w Tabeli A i wartości brutto określonej w Tabeli B ……………………………………………… zł

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4
	Część 4 – Akcesoria do wykonywania koronarografii i zabiegów PCI zmian zwapniałych
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Cewnik balonowy uniwersalny	szt.	50	100
2	Cewnik prowadzący do PCI – krzywizny standardowe	szt.	500	1 000
3	Cewnik diagnostyczny - krzywizny standardowe	szt.	250	500
					Suma:

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
	Część 5 – Stenty DES
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Stenty DES, stenty kobaltowo-chromowe uwalniające Sirolimus. Biodegradowalny polimer. Grubość ściany stentu ≤ 0.0024 cala (60 µ) dla wszystkich średnic od 2.0 do 4.5 mm, dostępne średnice stentu: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4,5 mm*, dostępne długości stentu: 8, 12, 16, 20, 24, 28,32,36, 40, 44, 48 mm*, crossing profile: 0.0398 cala dla średnicy 3.0 mm. Ciśnienie nominalne: 8-11 atm, ciśnienie RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”).	szt.	250	500
2	Cewnik balonowy, selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym (distal shaft oraz tip balonu), powłoka hydrofilna nakładana na złożony balon co powoduje, że po rozprężeniu niewielkie części balonu są bez powłoki hydrofilnej. Powłoka hydrofilna na złożonym balonie ułatwia dostarczanie balonu, podczas rozprężania niepowlekana część pomaga w zakotwiczeniu balonu i zapobiega jego ślizganiu. Distal shaft 2,6F, proximal shaft 1,95F, system monorail. Profil wejścia (entry proflie) 0,016”; ciśnienie nominalne 12 atm (dla wszystkich rozmiarów); / ciśnienie RBP 20 atm (dla średnic 2.0-4.5 mm) i 18 atm dla średnicy 5.0 mm; -dla średnic 2,5-3,5 mm, 6 długości balonika od 6, 8, 10, 12, 15 i 20 mm*; różne średnice balonika od 2.0 - 5.0 mm, długość systemu dostarczania 140 cm.	szt.	250	500
					Suma:

	*- Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu wymagany rozmiar asortymentu

	Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym