Dział Zamówień Publicznych	Grodzisk Mazowiecki; 03.04.2023 r.

SPS – V. 262.22.2023

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę jednorazowych materiałów do badań mikrobiologicznych  (Nr sprawy 248/2.1.1/23).

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wymazówkę o długości 150mm?

Odpowiedź : Tak.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści pipety Pasteura o pojemności 3ml?

Odpowiedź : Tak .

- Czy Zamawiający w pozycji 8 i 9 dopuści ezy pakowane po 20 w blistrach typu papier-folia?

Odpowiedź : Tak .

- Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści probówki o długości 150mm i pojemności 20ml?

Odpowiedź : Tak .

- Czy Zamawiający dopuszcza się złożenia oferty tylko do poz. 1-3,8,9 lub w pojedynce pozycje?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 produkt w 1 op.=50szt, łącznie 1000 opakowań?

Odpowiedź : Nie.