OR-III.271.2.8.2025                                                                                                     Gorlice, 19.05.2025 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu                                 o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na poprawę efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest następująca:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści prowadzenie instalacji chłodniczej i instalacji skroplin w naściennych korytkach systemowych z PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji w naściennych korytkach systemowych. Zgodnie z Projektem technicznym – „Budowa systemu klimatyzacji w ramach poprawy efektywności energetycznej budynku biblioteki w Gorlicach” oraz opisem przedmiotu zamówienia dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach” stanowiących odpowiednio zał. nr 2 i nr 4 do SWZ, instalacje wewnątrz budynku prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych, w przestrzeniach sufitów podwieszanych lub zabudowach gips kartonowych. Po wykonaniu wewnętrznych instalacji należy naprawić ściany wewnętrzne - ubytki dopasować strukturą i kolorem do istniejących, malować do narożników ścian w pomieszczeniu.

Ko:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania

- a/a

………………………………………………………………….

(podpis kierownika Zamawiającego)

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252