Załącznik Nr 3

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Siedziba/miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy/Wykonawców: ……………………………………………………………………

NIP:……………………………………………………………………………………………...

TEL: …………………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

GMINA KRYNICA-ZDRÓJ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37

33-380 Krynica-Zdrój

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę wodomierzy wraz z urządzeniami do zdalnego odczytu dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju składamy ofertę zobowiązując się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką:

…………………………………………………………………………………………………zł

Słownie złotych:………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia/asortyment | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] | Łączna wartość brutto [zł] [kol. C x kol. D] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Wodomierz DN 15 klasy R125_H/63V, L=110 mm | 700 |  |  |
| 2. | Zestaw redukcyjny ZR1 20/L130/1” – L110/3/4 | 300 |  |  |
| 3. | Uszczelki fibrowe DN15 ½’ | 1000 |  |  |
| 4. | Wodomierz DN 20 klasy R125 H/63V , L=130 mm | 20 |  |  |
| 5. | Wodomierz DN 25 klasy R160, L=260 mm | 6 |  |  |
| 6. | Wodomierz DN 32 klasy R160, L=260 mm | 5 |  |  |
| 7. | Wodomierz DN 40 klasy R160, L=300 mm | 3 |  |  |
| 8. | Wodomierz DN50 klasy R315 L=270 mm lub L=300 mm | 3 |  |  |
| 9. | Wodomierz DN 80 klasy R315, L=300 mm lub L=350 mm | 1 |  |  |
| 10. | Wodomierz DN 100 klasy R 315 L=360 mm | 1 |  |  |
| 11. | Wodomierz DN100 klasy100 L=250mm | 1 |  |  |
| 12. | Moduły radiowe do zdalnego odczytu wodomierzy | 450 |  |  |
| 13. | Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Altair V3, DN 25 klasa R160 L=260 mm | 12 |  |  |
| 14. | Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Altair V3, DN 32 klasa R160 L=260 mm | 6 |  |  |
| 15. | Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Altair V3, DN 40 klasa R160 L=300 mm | 4 |  |  |
| 16. | Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Aqilla V3 lub V4, DN 50 klasa R315 L=300 mm lub L=270 mm | 5 |  |  |
| 17. | Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Aqilla V3 lub V4, DN 80 klasa R315 L=300 mm lub L=350 mm | 1 |  |  |
| 18. | Naprawa i legalizacja wodomierzy DEIHL Metring Aqilla V4, DN 100 klasa R315 L=350 mm lub L=360 mm | 2 |  |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia – cena oferty (suma poz. E1÷E18) |  |

- Oświadczamy, że udzielamy …………… letniego okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

- Zamówienie wykonamy w terminie: do 31 grudnia 2024 r.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności faktury do 30 dni od dnia wpłynięcia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do złożenia niniejszej oferty i wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oferta zawiera …………………. zapisanych i ponumerowanych stron.

, dnia                        2024 r. 			______________________

podpis osoby uprawnionej

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).