## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 1: Dostawy protez PTFE prostych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy naczyniowe z PTFE – dwuwarstwowa budowa ściany, zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca typu stretch, rozciągliwa w osi długiej, cienkościenna. | szt | 10
- długość 70-80cm
- średnice: 6 i 7mm
- grubość ściany : 0,39 – 0,6mm
Cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną
Ilość w komisie: 1szt. - 6mm
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 2: Dostawy protez PTFE prostych długich
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy naczyniowe wykonane z PTFE: o dwuwarstwowej budowie ściany, zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca typu stretch, rozciągliwa w osi długiej , standardowa | szt | 15
- grubość ściany 0,6 - 0,7mm
- średnica protezy: 6 i 7 mm,
- długość 70-80 cm
Cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zagięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną,
Ilość w komisie: 4 szt. , w tym: 6 mm-2 szt., 7 mm-2 szt.
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 3: Dostawy stentgraftów do łuku aorty
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | • stentgraft trójelementowy z szerokim zakresem rozmiarów do wyboru • z jednym, dwoma lub trzema odgałęzieniami • rusztowanie z elektropolerownego nitinolu, powleczone poliestrem • atraumatyczne mocowanie proksymalne – zakończenie pokryte poliestrem • stentgraft upakowany w dwie osłonki – zewnętrzna osłona bardziej sztywna, wewnętrzna, elastyczna • jeden, dwa lub trzy tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta • tunele wyposażone są w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu • proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu • zakres średnic stentgraftu: 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu to 270 mm • znaczniki PtIr na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego • w zestawie niezbędne akcesoria | szt | 8
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy prowadników do systemu neuroprotekcji
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadniki do systemu neuroprotekcji | szt | 20
- kompatybilne z filtrem luźno balotującym typu Emboshield Nav6, który jest w posiadaniu Zamawiającego
- średnica 0,014”, długość 190cm
- konstrukcja prowadnika zabezpieczająca przed zsunięciem filtra z prowadnika
- prowadniki o 2 różnych stopniach podparcia, w zależności od wymagań anatomicznych
- prowadnik typu „workhorse” o długości 315cm
- pakowane zbiorczo po 5 szt
- Ilość sztuk w komisie: 5szt
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 5: Dostawy sprzętu endowaskularnego do leczenia tętniaków aorty.
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Stentgraft tzw. „iliac branch” | szt | 20
- zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe.
- Część główna, rozwidlona o średnicach: 12mm (proksymalnie) oraz 10 i 12mm (dystalnie) długości części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wspólnej: 45,61mm; długości części rozwidlonej – odcinek tętnicy biodrowej wewnętrznej: 41,58mm
- Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację
- System posiada możliwość korekty położenia po 50% otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia
- Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające
2. | Stentgraft samorozprężalny przeznaczony do tętnic biodrowych | szt | 20
- zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe.
- średnice proksymalne stentgraftu: 9, 11, 13, 16, 20, 24mm
- średnica dystalna stentgraftu:13mm
- długość stentgraftu: 39, 56, 74, 90, 107, 122mm dla średnic 9 oraz 11mm oraz 39, 56, 74, 90mm dla średnic 16, 20, 24mm
- stentgraft dostarczony jest w frmie systemu wprowadzającego o średnicy 14-16F w zależności od średnicy proksymalnej stentgraftu
3 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt.nerkowych i biodrowych; zbudowany z rozprężanego na balonie podwójnego stentu kobaltowo – chromowego (L605), podwójnie powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE; kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, system OTW, dł.shaftu 120cm, dwa markery platynowo/irydowe, umieszczone w balonie, śr. stentgraftu 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm); dł. 27, 37, 57mm (dla śr. 7, 8, 9, 10mm); kompatybilny z koszulką 7F i 8F; RBP 12-13 bar; NBP 8-11bar. | szt | 20
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 6: Dostawy protez prostych impregnowanych srebrem biodrowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy proste impregnowane srebrem biodrowe • protezy poliestrowe dziane uszczelnione kolagenem lub żelatyną wołową, proste impregnowane solami srebra • długość: 30-40cm • średnica 6, 7, 8mm • cechy fizyczne: materiał miękki, zwiększający poręczność chirurgiczną • Ilość szt w komisie: 2szt., w tym: 6mm-1szt i 7mm-1szt | szt | 15
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 6:
,

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 7: Dostawy łat naczyniowch
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Łata naczyniowa podwójnie dziana w rozmiarze 2x9cm • wykonana z poliestru • impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną bydlęcą • cienka, wytrzymała, nieprzepuszczalna dla krwi (0ml/mi/cm2) • do zabiegów rekonstrukcji tętnic szyjnych, udowych i biodrowych • Ilość szt w komisie: 20szt | szt | 100
2. | Łata naczyniowa podwójnie dziana w rozmiarze 1x7cm • wykonana z poliestru • impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną bydlęcą • cienka, wytrzymała, nieprzepuszczalna dla krwi (0ml/mi/cm2) • do zabiegów rekonstrukcji tętnic szyjnych, udowych i biodrowych • Ilość szt w komisie: 20szt | szt | 300
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 8: Dostawy prowadników o dużej sztywności
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Prowadniki specjalistyczne o dużej sztywności • rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego; część dystalna z taperowanym szaftem ze stalowym oplotem; tip prowadnika połaczony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa • średnica: 0,035" • długość 145, 180, 260, 300cm • końcówka prosta o długości 3cm lub 7cm oraz w kształcie "J" o promieniu 3mm • prowadniki z temeprowanym rdzeniem typu heavy duty na odcinku dystalnym • końcówka typu "J" dł. 1,5cm i promień 1,5mm • średnica 0,035"; długość 145,180, 260cm • prowadniki o bardzo dużej sztywności z elastyczną końcówką o dł 4cm lub 7cm • wewnątrz złoty coil poprawiający widoczność w promieniach RTG • średnica: 0,035; długość: 90, 145, 180, 260, 300cm • końcówka prosta lub w kształcie "J" • Ilość szt w komisie: 30szt | szt | 400
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie 9
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy koszul terapeutycznych - duże rozmiary
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Koszulki wprowadzające proste używane do wprowadzenia dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych • kompatybilne z prowadnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035" lub 0,038" • znacznik RTG na końcu dystalnym koszulki dla rozmiarów do 18F •średnice: 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr •długość: 25, 30, 40, 45cm • Ilość szt w komisie: 10szt | szt | 200
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie 10
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 10: Dostawy stentów samorozprężalnych biodrowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stent samorozprężalny wycinany laserowo z rury nitinolowej • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 6F • zapewnia dużą siłę radialną i elastyczność • posiada 8 markerów; po 4 na obu końcach stentu • system wprowadzający typu Flexor 80 lub 125cm, zakończenie typu coil • średnica: 5-14mm • długość: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm • Ilość szt w komisie: 15szt | szt | 150
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 10:

## Zadanie 11
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 11: Dostawy stentów samorozprężalnych pokrywanych lekiem
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Stent nitinolowy powlekany lekiem antyproliferacyjnym (Paklitaxel) • przeznaczony dla tętnic udowo-podkolanowych, powyżej kolana • duża siła radialna i elastyczność • 8 markerów, po 4 na obu końcach • system wprowadzający 80 lub 125cm • średnica: 5-8mm • długości: 40, 60, 80, 100, 120, 140mm • Ilość szt w komisie: 10szt | szt | 150
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie 12
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 12: Dostawy cewników balonowych do zmian twardych nacinających
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Cewnik balonowy do zastosowań w naczyniach obwodowych; wyposażony w nitinolowy element nacinający ułożony w konfiguracji spiralnej | szt | 20
‐ średnice: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm
‐ długości: 20mm, 40mm, 100mm, 200mm
‐ kompatybilne z prowadnikami 0,014" i 0,018"
‐ ciśnienie nominalne 6 - 8atm
‐ ciśnienie RBP 12 - 20atm
‐ kompatybilne z introducerem 5F-6F
‐ elektropolerowany heliklany element nacinający
‐ Łatwiejsze opróżnianie balonu dzięki nitinolowi, który pozwala uzyskać doskonałe zdolności w zakresie ponownego wprowadzania i ponownego użycia
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie 13
ZAŁĄCZNIK NR DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/87/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 13: Dostawy protez PTFE pokrytych heparyną
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Protezy PTFE lub e-PTFE proste pokryte od wewnątrz heparyną • długość: 60-80cm • średnice 6 i 8mm • grubośc ściany 0,39-0,6mm • cechy fizyczne: materiał miękki, odporny na zgięcia i rozerwania, zwiększający poręczność chirurgiczną • Ilość szt w komisie: 2szt: 6mm-1szt; 8mm-1szt | szt | 15
Wartość oferty ogółem w zakresie zadania nr 13: